## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Свигра | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Свигра |  | за 21.06.2023
Время | 0,4 Свигра Т ап RS
00 - 01 | 1.984
01 - 02 | 1.92
02 - 03 | 2.24
03 - 04 | 2.016
04 - 05 | 2.016
05 - 06 | 1.92
06 - 07 | 1.824
07 - 08 | 1.728
08 - 09 | 2.432
09 - 10 | 2.08
10 - 11 | 1.92
11 - 12 | 2.112
12 - 13 | 1.888
13 - 14 | 1.632
14 - 15 | 1.792
15 - 16 | 3.488
16 - 17 | 3.776
17 - 18 | 4.032
18 - 19 | 2.528
19 - 20 | 1.568
20 - 21 | 1.632
21 - 22 | 1.536
22 - 23 | 1.312
23 - 00 | 1.312
Сумма | 50.688
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Свигра |  | за 21.06.2023
Время | 0,4 Свигра Т ап RS
00 - 01 | 0.416
01 - 02 | 0.416
02 - 03 | 0.384
03 - 04 | 0.32
04 - 05 | 0.256
05 - 06 | 0.384
06 - 07 | 0.416
07 - 08 | 0.448
08 - 09 | 0.352
09 - 10 | 0.352
10 - 11 | 0.352
11 - 12 | 0.384
12 - 13 | 0.576
13 - 14 | 0.416
14 - 15 | 0.736
15 - 16 | 0.704
16 - 17 | 0.768
17 - 18 | 0.8
18 - 19 | 0.768
19 - 20 | 0.608
20 - 21 | 0.8
21 - 22 | 0.704
22 - 23 | 0.384
23 - 00 | 0.384
Сумма | 12.128

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Свигра |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч