## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Северная | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 21.06.2023
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 5.52
01 - 02 | 7.44
02 - 03 | 12.2
03 - 04 | 4.96
04 - 05 | 5.48
05 - 06 | 5.92
06 - 07 | 4.84
07 - 08 | 7.56
08 - 09 | 11.16
09 - 10 | 4.48
10 - 11 | 6.08
11 - 12 | 4.84
12 - 13 | 5.68
13 - 14 | 6.52
14 - 15 | 11.08
15 - 16 | 5.72
16 - 17 | 5.4
17 - 18 | 4.44
18 - 19 | 4.28
19 - 20 | 9.52
20 - 21 | 14.48
21 - 22 | 7.04
22 - 23 | 5.48
23 - 00 | 6.64
Сумма | 166.76
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 21.06.2023
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 0.24
01 - 02 | 0.2
02 - 03 | 0.56
03 - 04 | 0.52
04 - 05 | 0.56
05 - 06 | 0.48
06 - 07 | 0.44
07 - 08 | 0.4
08 - 09 | 0.56
09 - 10 | 0.48
10 - 11 | 0.28
11 - 12 | 0.4
12 - 13 | 0.48
13 - 14 | 0.44
14 - 15 | 0.44
15 - 16 | 0.6
16 - 17 | 0.44
17 - 18 | 0.24
18 - 19 | 0.36
19 - 20 | 0.52
20 - 21 | 0.48
21 - 22 | 0.44
22 - 23 | 0.52
23 - 00 | 0.48
Сумма | 10.56

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Северная |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч