## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сизьма | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао RS | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао RS | 10 Сизьма Т 1 ап RS | 10 Сизьма Т 2 ап RS | 10 Сизьма-Княже ао RS | 10 Сизьма-Копылово ао RS | 10 Сизьма-Овинец ао RS | 10 Сизьма-Шипицыно ао RS | 35 Сизьма-Макарово ао RS | 35 Сизьма-Макарово ап RS | 35 Сизьма-Талицы ао RS | 35 Сизьма-Талицы ап RS
00 - 01 | 0.205 |  | 144.8 | 0 | 39.4 | 19.2 | 42.1 | 44.5 | 0 | 0 | 96.6 | 0
01 - 02 | 0.21 |  | 135.2 | 0 | 36.2 | 18.75 | 37 | 43.5 | 0 | 0 | 91 | 0
02 - 03 | 0.205 |  | 127.2 | 0 | 34.8 | 13.2 | 36.6 | 43.1 | 0 | 0 | 92.4 | 0
03 - 04 | 0.21 |  | 125.2 | 0 | 35 | 14.85 | 34.7 | 41.1 | 0 | 0 | 93.8 | 0
04 - 05 | 0.21 |  | 131.6 | 0 | 37.4 | 17.1 | 36.7 | 40.7 | 0 | 0 | 95.2 | 0
05 - 06 | 0.21 |  | 132.4 | 0 | 38.2 | 16.8 | 34.8 | 42.8 | 0 | 0 | 92.4 | 0
06 - 07 | 0.21 |  | 150 | 0 | 45.8 | 17.25 | 42.6 | 44.9 | 0 | 0 | 112 | 0
07 - 08 | 0.22 |  | 177.2 | 0 | 46.8 | 20.85 | 54.3 | 55.2 | 0 | 0 | 128.8 | 0
08 - 09 | 0.22 |  | 187.2 | 0 | 48.4 | 23.7 | 62.1 | 53.2 | 0 | 0 | 141.4 | 0
09 - 10 | 0.21 |  | 189.6 | 0 | 49.8 | 26.25 | 62.1 | 51.5 | 0 | 0 | 145.6 | 0
10 - 11 | 0.205 |  | 187.6 | 0 | 50.8 | 29.7 | 53.2 | 54.1 | 0 | 0 | 141.4 | 0
11 - 12 | 0.21 |  | 179.6 | 0 | 51.2 | 27.45 | 50.9 | 50.7 | 0 | 0 | 144.2 | 0
12 - 13 | 0.21 |  | 176 | 0 | 46.8 | 28.8 | 50.2 | 50.9 | 0 | 0 | 148.4 | 0
13 - 14 | 0.205 |  | 165.6 | 0 | 46.4 | 25.65 | 46.9 | 47.4 | 0 | 0 | 137.2 | 0
14 - 15 | 0.205 |  | 165.2 | 0 | 51 | 26.25 | 43.4 | 45 | 0 | 0 | 137.2 | 0
15 - 16 | 0.21 |  | 170.4 | 0 | 52.6 | 24.9 | 47.8 | 45.6 | 0 | 0 | 130.2 | 0
16 - 17 | 0.205 |  | 164.8 | 0 | 55.2 | 22.65 | 44 | 43.3 | 0 | 0 | 126 | 0
17 - 18 | 0.21 |  | 181.2 | 0 | 57.6 | 25.35 | 53.1 | 45.5 | 0 | 0 | 144.2 | 0
18 - 19 | 0.21 |  | 184 | 0 | 58.8 | 21.15 | 57.7 | 46.7 | 0 | 0 | 149.8 | 0
19 - 20 | 0.205 |  | 196 | 0 | 57 | 24 | 63.8 | 51.6 | 0 | 0 | 138.6 | 0
20 - 21 | 0.21 |  | 186.8 | 0 | 58.2 | 25.65 | 49.1 | 53.8 | 0 | 0 | 124.6 | 0
21 - 22 | 0.21 |  | 197.6 | 0 | 59.8 | 29.55 | 52.3 | 56.4 | 0 | 0 | 119 | 0
22 - 23 | 0.205 |  | 184 | 0 | 52.4 | 27.45 | 52.2 | 52.3 | 0 | 0 | 114.8 | 0
23 - 00 | 0.215 |  | 159.6 | 0 | 47.8 | 19.65 | 46.5 | 46.5 | 0 | 0 | 100.8 | 0
Сумма | 5.025 | 0 | 3998.8 | 0 | 1157.4 | 546.15 | 1154.1 | 1150.3 | 0 | 0 | 2945.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао RS | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао RS | 10 Сизьма Т 1 ап RS | 10 Сизьма Т 2 ап RS | 10 Сизьма-Княже ао RS | 10 Сизьма-Копылово ао RS | 10 Сизьма-Овинец ао RS | 10 Сизьма-Шипицыно ао RS | 35 Сизьма-Макарово ао RS | 35 Сизьма-Макарово ап RS | 35 Сизьма-Талицы ао RS | 35 Сизьма-Талицы ап RS
00 - 01 |  |  | 111.2 | 0 | 27.8 | 11.7 | 32.3 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 25.2
01 - 02 |  |  | 104.8 | 0 | 26 | 11.4 | 29.6 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 30.8
02 - 03 |  |  | 107.6 | 0 | 26.8 | 10.8 | 31.5 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 32.2
03 - 04 |  |  | 106.8 | 0 | 28 | 10.8 | 29.8 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 43.4
04 - 05 |  |  | 112.8 | 0 | 29 | 11.7 | 31.9 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 46.2
05 - 06 |  |  | 114.8 | 0 | 28.6 | 11.85 | 32.8 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 42
06 - 07 |  |  | 116.8 | 0 | 30.6 | 11.85 | 33.3 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 35
07 - 08 |  |  | 117.2 | 0 | 28.2 | 15 | 33.3 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 35
08 - 09 |  |  | 110.8 | 0 | 25.2 | 13.95 | 31.9 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 37.8
09 - 10 |  |  | 115.6 | 0 | 27.8 | 12.45 | 33.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 37.8
10 - 11 |  |  | 128.8 | 0 | 32.8 | 14.7 | 36.6 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 25.2
11 - 12 |  |  | 130 | 0 | 33.6 | 14.55 | 36.8 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 21
12 - 13 |  |  | 128 | 0 | 31.6 | 14.25 | 37 | 43.2 | 0 | 0 | 2.8 | 8.4
13 - 14 |  |  | 115.2 | 0 | 29.2 | 12.75 | 32.4 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 18.2
14 - 15 |  |  | 118.8 | 0 | 31 | 13.8 | 33.1 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 23.8
15 - 16 |  |  | 122.8 | 0 | 32.4 | 13.2 | 33.4 | 41.6 | 0 | 0 | 1.4 | 16.8
16 - 17 |  |  | 127.6 | 0 | 32.8 | 15 | 35.2 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 12.6
17 - 18 |  |  | 130.8 | 0 | 33.2 | 15.6 | 35.9 | 44.1 | 0 | 0 | 11.2 | 2.8
18 - 19 |  |  | 132.8 | 0 | 33.2 | 15.15 | 37.5 | 44.8 | 0 | 0 | 4.2 | 7
19 - 20 |  |  | 126 | 0 | 32.8 | 14.85 | 35.4 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 9.8
20 - 21 |  |  | 124 | 0 | 33.4 | 12.75 | 34.8 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 21
21 - 22 |  |  | 122 | 0 | 32.8 | 13.5 | 33.7 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 22.4
22 - 23 |  |  | 122 | 0 | 31.2 | 14.25 | 34.5 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 33.6
23 - 00 |  |  | 123.2 | 0 | 31.6 | 12.6 | 34.9 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 19.6
Сумма | 0 | 0 | 2870.4 | 0 | 729.6 | 318.45 | 811.5 | 959.4 | 0 | 0 | 19.6 | 607.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сизьма |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч