## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Стеклозавод | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 21.06.2023
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 3648 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1864 | 921.6 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 29.6 | 0 | 98.7 | 489 | 0 | 3674 | 0 | 11
01 - 02 | 3580 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1883.2 | 912 | 0 | 0 | 228 | 0 | 29.2 | 0 | 93.3 | 431.4 | 0 | 3603.6 | 0 | 11
02 - 03 | 3514 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1867.2 | 908.8 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 28.8 | 0 | 87.6 | 411 | 0 | 3535.4 | 0 | 11
03 - 04 | 3434 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1854.4 | 920 | 0 | 0 | 204 | 0 | 16.4 | 0 | 75.9 | 361.8 | 0 | 3458.4 | 0 | 11
04 - 05 | 3434 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1849.6 | 920 | 0 | 0 | 217.2 | 0 | 12.4 | 0 | 66 | 364.2 | 0 | 3456.2 | 0 | 11
05 - 06 | 3516 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1865.6 | 931.2 | 0 | 0 | 234 | 0 | 12.8 | 0 | 70.2 | 402.6 | 0 | 3539.8 | 0 | 11
06 - 07 | 3668 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1865.6 | 931.2 | 0 | 0 | 276 | 0 | 14 | 0 | 81 | 497.4 | 0 | 3691.6 | 0 | 11
07 - 08 | 3932 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1878.4 | 920 | 0 | 0 | 385.2 | 0 | 13.2 | 0 | 100.5 | 633 | 0 | 3960 | 0 | 11
08 - 09 | 4158 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1932.8 | 902.4 | 0 | 0 | 402 | 0 | 12 | 0 | 113.1 | 795 | 0 | 4186.6 | 0 | 11
09 - 10 | 4120 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1846.4 | 918.4 | 0 | 0 | 434.4 | 0 | 12.4 | 0 | 118.2 | 788.4 | 0 | 4147 | 0 | 11
10 - 11 | 4210 | 0 | 1.5 | 0.9 | 2035.2 | 889.6 | 0 | 0 | 391.2 | 0 | 12.4 | 0 | 138.6 | 741 | 0 | 4239.4 | 0 | 8.8
11 - 12 | 4180 | 0 | 1.2 | 0.9 | 2075.2 | 883.2 | 0 | 0 | 357.6 | 0 | 12.4 | 0 | 127.2 | 723 | 0 | 4208.6 | 0 | 11
12 - 13 | 4042 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1902.4 | 865.6 | 0 | 0 | 393.6 | 0 | 11.2 | 0 | 136.2 | 729.6 | 0 | 4067.8 | 0 | 11
13 - 14 | 3978 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1932.8 | 848 | 0 | 0 | 351.6 | 0 | 12 | 0 | 135 | 696 | 0 | 4006.2 | 0 | 8.8
14 - 15 | 4008 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1900.8 | 859.2 | 0 | 0 | 450 | 0 | 11.2 | 0 | 131.4 | 654.6 | 0 | 4037 | 0 | 11
15 - 16 | 3986 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1862.4 | 894.4 | 0 | 0 | 452.4 | 0 | 12 | 0 | 123 | 638.4 | 0 | 4010.6 | 0 | 8.8
16 - 17 | 3974 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1884.8 | 849.6 | 0 | 0 | 418.8 | 0 | 11.2 | 0 | 141.6 | 665.4 | 0 | 4001.8 | 0 | 11
17 - 18 | 3944 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1860.8 | 844.8 | 0 | 0 | 390 | 0 | 11.6 | 0 | 135.9 | 700.2 | 0 | 3968.8 | 0 | 11
18 - 19 | 3832 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1889.6 | 836.8 | 0 | 0 | 260.4 | 0 | 12 | 0 | 135 | 696.6 | 0 | 3858.8 | 0 | 8.8
19 - 20 | 3828 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1867.2 | 859.2 | 0 | 0 | 255.6 | 0 | 12 | 0 | 146.1 | 684.6 | 0 | 3852.2 | 0 | 11
20 - 21 | 3878 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1840 | 921.6 | 0 | 0 | 279.6 | 0 | 11.6 | 0 | 124.5 | 699.6 | 0 | 3902.8 | 0 | 11
21 - 22 | 3936 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1851.2 | 942.4 | 0 | 0 | 288 | 0 | 11.6 | 0 | 119.4 | 721.8 | 0 | 3962.2 | 0 | 11
22 - 23 | 3874 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1862.4 | 936 | 0 | 0 | 265.2 | 0 | 26.8 | 0 | 125.4 | 657.6 | 0 | 3898.4 | 0 | 11
23 - 00 | 3794 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1868.8 | 947.2 | 0 | 0 | 271.2 | 0 | 28.8 | 0 | 111.9 | 565.2 | 0 | 3821.4 | 0 | 11
Сумма | 92468 | 0 | 28.8 | 22.2 | 45340.8 | 21563.2 | 0 | 0 | 7659.6 | 0 | 377.6 | 0 | 2735.7 | 14747.4 | 0 | 93088.6 | 0 | 255.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Стеклозавод | [17 empty] | за 21.06.2023
Время | 10 Стеклозавод Т 1 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод Т 2 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Кристалл 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Кристалл 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 1 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 2 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Луч 2 ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-Слобода ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-Слобода ап RS УСПД | 10 Стеклозавод-ЭСУ-1 ао RS УСПД | 10 Стеклозавод-ЭСУ-2 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 1 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 1 ап RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 2 ао RS УСПД | 110 Стеклозавод Т 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 1390 | 0 | 4.8 | 4.8 | 694.4 | 172.8 | 0 | 0 | 254.4 | 0 | 13.2 | 0 | 72 | 297.6 | 0 | 1564.2 | 0 | 6.6
01 - 02 | 1372 | 0 | 4.5 | 4.8 | 707.2 | 172.8 | 0 | 0 | 246 | 0 | 11.6 | 0 | 66.6 | 276 | 0 | 1542.2 | 0 | 6.6
02 - 03 | 1386 | 0 | 4.5 | 4.5 | 723.2 | 174.4 | 0 | 0 | 238.8 | 0 | 12 | 0 | 64.8 | 277.2 | 0 | 1551 | 0 | 4.4
03 - 04 | 1350 | 0 | 4.8 | 4.8 | 710.4 | 174.4 | 0 | 0 | 240 | 0 | 11.6 | 0 | 65.4 | 255.6 | 0 | 1507 | 0 | 6.6
04 - 05 | 1374 | 0 | 4.8 | 5.1 | 720 | 177.6 | 0 | 0 | 250.8 | 0 | 11.6 | 0 | 63.9 | 258 | 0 | 1526.8 | 0 | 2.2
05 - 06 | 1394 | 0 | 5.1 | 5.1 | 726.4 | 177.6 | 0 | 0 | 254.4 | 0 | 12 | 0 | 66.6 | 265.8 | 0 | 1557.6 | 0 | 4.4
06 - 07 | 1416 | 0 | 4.8 | 4.8 | 720 | 174.4 | 0 | 0 | 279.6 | 0 | 12 | 0 | 67.8 | 271.8 | 0 | 1592.8 | 0 | 4.4
07 - 08 | 1526 | 0 | 4.5 | 4.8 | 721.6 | 171.2 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 11.2 | 0 | 66.9 | 293.4 | 0 | 1733.6 | 2.2 | 2.2
08 - 09 | 1702 | 0 | 5.1 | 4.8 | 774.4 | 148.8 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 11.6 | 0 | 75.9 | 355.2 | 0 | 1938.2 | 0 | 0
09 - 10 | 1760 | 0 | 4.8 | 4.8 | 729.6 | 153.6 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 12 | 0 | 83.1 | 366 | 0 | 1993.2 | 0 | 0
10 - 11 | 1800 | 0 | 5.4 | 5.1 | 809.6 | 142.4 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 12.4 | 0 | 90 | 363 | 0 | 2043.8 | 0 | 0
11 - 12 | 1772 | 0 | 4.8 | 5.1 | 852.8 | 144 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 13.2 | 0 | 86.7 | 363 | 0 | 2008.6 | 2.2 | 0
12 - 13 | 1632 | 0 | 4.8 | 4.8 | 731.2 | 161.6 | 0 | 0 | 410.4 | 0 | 11.6 | 0 | 84.3 | 343.8 | 0 | 1854.6 | 0 | 0
13 - 14 | 1548 | 0 | 4.5 | 4.5 | 731.2 | 158.4 | 0 | 0 | 346.8 | 0 | 11.2 | 0 | 80.4 | 325.2 | 0 | 1762.2 | 0 | 0
14 - 15 | 1680 | 0 | 4.8 | 5.1 | 764.8 | 161.6 | 0 | 0 | 432 | 0 | 12.4 | 0 | 85.5 | 330.6 | 0 | 1900.8 | 2.2 | 0
15 - 16 | 1678 | 0 | 5.1 | 5.1 | 755.2 | 172.8 | 0 | 0 | 450 | 0 | 12 | 0 | 87.9 | 313.2 | 0 | 1892 | 0 | 2.2
16 - 17 | 1614 | 0 | 4.8 | 4.8 | 764.8 | 164.8 | 0 | 0 | 381.6 | 0 | 12 | 0 | 88.8 | 306 | 0 | 1826 | 2.2 | 0
17 - 18 | 1626 | 0 | 4.8 | 4.8 | 742.4 | 161.6 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 12 | 0 | 83.1 | 316.2 | 0 | 1839.2 | 0 | 0
18 - 19 | 1516 | 0 | 4.8 | 5.1 | 755.2 | 164.8 | 0 | 0 | 274.8 | 0 | 12.4 | 0 | 89.1 | 325.2 | 0 | 1711.6 | 0 | 2.2
19 - 20 | 1480 | 0 | 4.8 | 4.8 | 742.4 | 171.2 | 0 | 0 | 255.6 | 0 | 12 | 0 | 92.4 | 318 | 0 | 1672 | 0 | 0
20 - 21 | 1452 | 0 | 4.8 | 4.8 | 745.6 | 172.8 | 0 | 0 | 252 | 0 | 11.6 | 0 | 75.9 | 298.8 | 0 | 1652.2 | 0 | 2.2
21 - 22 | 1482 | 0 | 5.1 | 5.1 | 764.8 | 172.8 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 12.4 | 0 | 79.8 | 297.6 | 0 | 1683 | 0 | 2.2
22 - 23 | 1440 | 0 | 4.5 | 4.8 | 755.2 | 169.6 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 12.8 | 0 | 74.4 | 280.8 | 0 | 1641.2 | 0 | 4.4
23 - 00 | 1492 | 0 | 5.1 | 5.1 | 764.8 | 177.6 | 0 | 0 | 261.6 | 0 | 13.2 | 0 | 72.3 | 303.6 | 0 | 1680.8 | 0 | 4.4
Сумма | 36882 | 0 | 115.8 | 117.3 | 17907.2 | 3993.6 | 0 | 0 | 7807.2 | 0 | 290 | 0 | 1863.6 | 7401.6 | 0 | 41674.6 | 8.8 | 55

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Стеклозавод |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч