## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Суда | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS УСПД | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS УСПД | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS УСПД | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 764 | 888 | 7.2 | 3 | 347.6 | 0 | 236.4 | 20.4 | 118.4 | 21.6 | 0 | 16.8 | 119.2 | 262.8 | 85.6 | 93.6 | 146.4 | 0 | 62 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5183.2 | 0 | 5060 | 16799.2 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4444 | 0 | 0 | 4576 | 4576 | 457.8 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 684 | 808 | 6.4 | 3 | 315.6 | 0 | 207.6 | 18 | 102 | 21.2 | 0 | 16.8 | 102.4 | 237.6 | 78 | 87.6 | 136.4 | 0 | 58.4 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 501.6 | 475.2 | 431.2 | 16112.8 | 0 | 0 | 0 | 9152 | 9152 | 0 | 0 | 9152 | 9196 | 436.8 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 656 | 776 | 7.2 | 2.4 | 302 | 0 | 195.6 | 15 | 102 | 21.2 | 0 | 15.6 | 103.6 | 229.2 | 69.2 | 85.2 | 130 | 0 | 54.4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411.2 | 0 | 2305.6 | 15523.2 | 0 | 0 | 0 | 6512 | 6468 | 0 | 0 | 6512 | 6512 | 426.3 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 620 | 732 | 6.4 | 3 | 290.4 | 0 | 168 | 15 | 104.8 | 21.6 | 0 | 13.2 | 88.8 | 223.2 | 70.4 | 76.8 | 130.4 | 0 | 52.4 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532 | 0 | 4444 | 15021.6 | 0 | 0 | 0 | 4048 | 4048 | 0 | 0 | 4136 | 4092 | 407.4 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 632 | 748 | 7.2 | 3 | 304.8 | 0 | 168 | 13.2 | 98 | 21.2 | 0 | 15.6 | 92 | 235.2 | 75.6 | 74.4 | 138.8 | 0 | 54.4 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3863.2 | 0 | 3731.2 | 15127.2 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 4840 | 0 | 0 | 4840 | 4884 | 401.1 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 716 | 808 | 7.2 | 2.4 | 327.6 | 0 | 201.6 | 13.8 | 104 | 21.6 | 0 | 15.6 | 101.6 | 267.6 | 89.6 | 80.4 | 145.2 | 0 | 53.6 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.8 | 0 | 3124 | 15769.6 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 5764 | 0 | 0 | 5896 | 5852 | 441 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 824 | 908 | 7.2 | 3 | 330 | 0 | 226.8 | 20.4 | 122.8 | 30.4 | 0 | 15.6 | 116.8 | 320.4 | 88 | 104.4 | 160 | 0 | 61.6 | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4963.2 | 0 | 4866.4 | 17547.2 | 0 | 0 | 0 | 5016 | 5016 | 0 | 0 | 5104 | 5148 | 464.1 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 944 | 1036 | 7.2 | 3 | 367.2 | 0 | 277.2 | 28.2 | 150 | 22.8 | 0 | 16.8 | 130.8 | 351.6 | 103.6 | 120 | 188.8 | 0 | 62 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5834.4 | 0 | 5693.6 | 19518.4 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 0 | 0 | 5544 | 5500 | 495.6 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 1480 | 8 | 2.4 | 417.6 | 0 | 315.6 | 30.6 | 146.8 | 21.2 | 0 | 324 | 214 | 384 | 109.6 | 120 | 181.6 | 0 | 68.8 | 179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.4 | 0 | 6239.2 | 21410.4 | 0 | 0 | 0 | 5984 | 5984 | 0 | 0 | 6248 | 6292 | 724.5 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 1504 | 8 | 3 | 443.6 | 0 | 318 | 31.2 | 155.6 | 21.2 | 0 | 291.6 | 215.2 | 386.4 | 116.8 | 121.2 | 188 | 0 | 72 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.4 | 0 | 6186.4 | 21700.8 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 6336 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 869.4 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1280 | 8 | 3 | 454.8 | 0 | 315.6 | 24.6 | 159.6 | 21.2 | 0 | 255.6 | 34.8 | 529.2 | 111.2 | 116.4 | 172.8 | 0 | 68.4 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892.8 | 0 | 4690.4 | 21419.2 | 0 | 0 | 0 | 7744 | 7700 | 0 | 0 | 7920 | 7876 | 840 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1176 | 7.2 | 3 | 440.8 | 0 | 295.2 | 24.6 | 154.8 | 21.2 | 0 | 261.6 | 0 | 552 | 102 | 111.6 | 143.2 | 0 | 72.4 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5332.8 | 0 | 5156.8 | 21199.2 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 7084 | 0 | 0 | 7216 | 7216 | 900.9 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 972 | 8 | 3.6 | 409.2 | 0 | 302.4 | 24.6 | 143.6 | 22 | 0 | 91.2 | 0 | 494.4 | 97.6 | 105.6 | 140.8 | 0 | 75.6 | 178.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910.4 | 0 | 4734.4 | 20759.2 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 6996 | 0 | 0 | 7216 | 7260 | 728.7 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 1204 | 8 | 3.6 | 402.4 | 0 | 309.6 | 23.4 | 142.8 | 23.6 | 0 | 336 | 0 | 531.6 | 99.2 | 104.4 | 143.6 | 0 | 73.2 | 173.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5104 | 0 | 4901.6 | 21313.6 | 0 | 0 | 0 | 7392 | 7392 | 0 | 0 | 7568 | 7524 | 879.9 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 1232 | 7.2 | 3 | 407.6 | 0 | 306 | 19.2 | 128.8 | 29.2 | 0 | 294 | 78.8 | 438 | 106.8 | 94.8 | 149.6 | 0 | 70.4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.8 | 0 | 4576 | 20803.2 | 0 | 0 | 0 | 7392 | 7392 | 0 | 0 | 7568 | 7568 | 890.4 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 956 | 1236 | 7.2 | 2.4 | 413.6 | 0 | 289.2 | 25.2 | 143.6 | 20.8 | 0 | 195.6 | 181.2 | 342 | 102.8 | 103.2 | 134.4 | 0 | 80.4 | 167.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5376.8 | 0 | 5262.4 | 20213.6 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 6336 | 0 | 0 | 6512 | 6556 | 825.3 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 968 | 1220 | 7.2 | 3 | 485.6 | 0 | 291.6 | 31.2 | 144.4 | 21.2 | 0 | 128.4 | 169.2 | 356.4 | 96.4 | 99.6 | 133.2 | 0 | 77.2 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4523.2 | 0 | 4391.2 | 19932 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 7040 | 0 | 0 | 7304 | 7304 | 905.1 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 976 | 1136 | 8 | 3 | 506 | 0 | 284.4 | 26.4 | 148.8 | 20.8 | 0 | 20.4 | 139.2 | 364.8 | 102.4 | 105.6 | 154.4 | 0 | 79.6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4813.6 | 0 | 4699.2 | 19967.2 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6644 | 0 | 0 | 7040 | 6996 | 779.1 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 1204 | 7.2 | 3 | 532.8 | 0 | 314.4 | 32.4 | 158.8 | 21.2 | 0 | 14.4 | 140.8 | 398.4 | 107.2 | 120 | 174.8 | 0 | 81.2 | 169.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4338.4 | 0 | 4250.4 | 20169.6 | 0 | 0 | 0 | 7216 | 7172 | 0 | 0 | 7568 | 7568 | 621.6 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 1236 | 8 | 3 | 542 | 0 | 337.2 | 31.2 | 167.6 | 21.6 | 0 | 13.2 | 158.4 | 405.6 | 102.4 | 130.8 | 173.6 | 0 | 81.2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6142.4 | 0 | 6010.4 | 20486.4 | 0 | 0 | 0 | 5632 | 5676 | 0 | 0 | 5896 | 5896 | 609 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 1264 | 7.2 | 2.4 | 561.6 | 0 | 351.6 | 33.6 | 172.4 | 28.8 | 0 | 14.4 | 160.4 | 412.8 | 110 | 130.8 | 171.6 | 0 | 86 | 168.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.6 | 0 | 3643.2 | 20653.6 | 0 | 0 | 0 | 8184 | 8184 | 0 | 0 | 8360 | 8360 | 619.5 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 1244 | 6.4 | 3 | 540 | 0 | 356.4 | 31.8 | 164.4 | 21.2 | 0 | 13.2 | 158.8 | 400.8 | 106.8 | 126 | 195.2 | 0 | 84 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3924.8 | 0 | 3757.6 | 20380.8 | 0 | 0 | 0 | 7920 | 7876 | 0 | 0 | 8096 | 8096 | 606.9 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 1252 | 7.2 | 3 | 530.4 | 0 | 354 | 27 | 151.6 | 21.2 | 0 | 12 | 174.8 | 374.4 | 105.2 | 127.2 | 194.4 | 0 | 75.6 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567.2 | 8.8 | 4417.6 | 19474.4 | 0 | 0 | 0 | 6776 | 6776 | 0 | 0 | 6864 | 6908 | 575.4 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 916 | 1088 | 7.2 | 3 | 484.4 | 0 | 283.2 | 24 | 148 | 21.2 | 0 | 14.4 | 144.8 | 332.4 | 88.8 | 106.8 | 163.2 | 0 | 63.2 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6089.6 | 0 | 5975.2 | 18101.6 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 4312 | 0 | 0 | 4488 | 4488 | 506.1 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 22860 | 26432 | 176 | 70.2 | 10157.6 | 0 | 6705.6 | 585 | 3333.6 | 539.2 | 0 | 2406 | 2825.6 | 8830.8 | 2325.2 | 2546.4 | 3790.4 | 0 | 1668 | 3661.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 111856.8 | 484 | 108548 | 459404 | 0 | 0 | 0 | 153912 | 153912 | 0 | 0 | 158224 | 158268 | 15411.9 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS УСПД | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS УСПД | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS УСПД | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 |  |  |  | 126 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 26.4 | 54.8 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 1020.8 | 8.8 | 1232 | 0 | 2200 | 1848 | 1848 | 0 | 0 | 1672 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  |  | 118.8 | 105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25.2 | 50 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 52.8 | 616 | 52.8 | 0 | 2252.8 | 88 | 88 | 352 | 396 | 88 | 44 | 440 | 440 | 0 | 0
02 - 03 |  |  |  | 117.6 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 | 48.4 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 184.8 | 149.6 | 246.4 | 0 | 2437.6 | 704 | 704 | 0 | 0 | 528 | 528 | 88 | 44 | 0 | 0
03 - 04 |  |  |  | 112.8 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 24 | 44 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.6 | 0 | 1240.8 | 0 | 2736.8 | 2200 | 2156 | 0 | 0 | 2024 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  |  | 104.4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 22.8 | 42.4 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.2 | 0 | 1487.2 | 0 | 2789.6 | 2376 | 2376 | 0 | 0 | 2288 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  |  | 105.6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 22.8 | 42.4 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.8 | 404.8 | 281.6 | 466.4 | 0 | 2666.4 | 1056 | 1056 | 88 | 88 | 968 | 924 | 88 | 88 | 0 | 0
06 - 07 |  |  |  | 111.6 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 22.8 | 46 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2 | 202.4 | 475.2 | 290.4 | 0 | 2244 | 528 | 572 | 176 | 220 | 440 | 440 | 264 | 264 | 0 | 0
07 - 08 |  |  |  | 121.2 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 26.4 | 48 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 158.4 | 220 | 255.2 | 17.6 | 783.2 | 264 | 264 | 176 | 176 | 176 | 220 | 264 | 264 | 0 | 0
08 - 09 |  |  |  | 121.2 | 479.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 309.6 | 141.6 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 756.8 | 26.4 | 985.6 | 1240.8 | 70.4 | 264 | 220 | 264 | 264 | 176 | 132 | 352 | 396 | 0 | 0
09 - 10 |  |  |  | 123.6 | 433.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 261.6 | 143.6 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812.8 | 0 | 2094.4 | 1487.2 | 0 | 880 | 924 | 88 | 0 | 704 | 748 | 0 | 44 | 0 | 0
10 - 11 |  |  |  | 194.4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 244.8 | 26.8 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.4 | 0 | 1909.6 | 1504.8 | 0 | 616 | 572 | 0 | 88 | 440 | 440 | 176 | 88 | 0 | 0
11 - 12 |  |  |  | 249.6 | 241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 212.4 | 0 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 1284.8 | 0 | 1584 | 1584 | 0 | 352 | 352 | 264 | 220 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0 | 0
12 - 13 |  |  |  | 176.4 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 34.8 | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.4 | 0 | 1416.8 | 1355.2 | 0 | 440 | 528 | 88 | 44 | 440 | 396 | 88 | 132 | 0 | 0
13 - 14 |  |  |  | 229.2 | 348.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 319.2 | 0 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 1311.2 | 8.8 | 1628 | 1707.2 | 0 | 528 | 484 | 352 | 396 | 440 | 440 | 440 | 396 | 0 | 0
14 - 15 |  |  |  | 177.6 | 344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 271.2 | 41.6 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 616 | 61.6 | 800.8 | 1698.4 | 0 | 88 | 88 | 792 | 792 | 88 | 88 | 792 | 880 | 0 | 0
15 - 16 |  |  |  | 122.4 | 342.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 217.2 | 97.6 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 836 | 17.6 | 1126.4 | 1504.8 | 0 | 264 | 220 | 352 | 352 | 88 | 132 | 528 | 440 | 0 | 0
16 - 17 |  |  |  | 123.6 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 140.4 | 87.6 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 756.8 | 0 | 1012 | 1425.6 | 0 | 88 | 132 | 352 | 352 | 176 | 132 | 440 | 440 | 0 | 0
17 - 18 |  |  |  | 129.6 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 12 | 54.4 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 624.8 | 26.4 | 871.2 | 1399.2 | 0 | 352 | 308 | 176 | 220 | 88 | 132 | 352 | 352 | 0 | 0
18 - 19 |  |  |  | 130.8 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13.2 | 54.4 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 422.4 | 88 | 580.8 | 1364 | 0 | 176 | 220 | 352 | 264 | 176 | 132 | 440 | 440 | 0 | 0
19 - 20 |  |  |  | 129.6 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 12 | 54.4 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 466.4 | 88 | 607.2 | 959.2 | 0 | 440 | 440 | 176 | 176 | 264 | 264 | 176 | 264 | 0 | 0
20 - 21 |  |  |  | 129.6 | 100.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 13.2 | 53.6 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.6 | 105.6 | 184.8 | 167.2 | 369.6 | 308 | 0 | 0 | 352 | 396 | 0 | 0 | 528 | 484 | 0 | 0
21 - 22 |  |  |  | 123.6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 12 | 50.4 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 132 | 264 | 193.6 | 96.8 | 589.6 | 88 | 132 | 352 | 352 | 88 | 88 | 440 | 440 | 0 | 0
22 - 23 |  |  |  | 126 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 12 | 54.4 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.4 | 114.4 | 325.6 | 176 | 0 | 1152.8 | 264 | 176 | 264 | 308 | 88 | 132 | 440 | 396 | 0 | 0
23 - 00 |  |  |  | 123.6 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 13.2 | 52.8 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 510.4 | 26.4 | 642.4 | 0 | 1944.8 | 1144 | 1144 | 0 | 0 | 880 | 880 | 0 | 44 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 2293.2 | 1289.2 | 3328.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452.8 | 16984 | 2868.8 | 21067.2 | 17714.4 | 22176 | 15048 | 15004 | 5016 | 5104 | 12584 | 12584 | 6600 | 6600 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Суда |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч