## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тешемля | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 |  | 168 | 0 | 6.9 | 35.8 | 13.5 | 67.2 | 0 | 44.7
01 - 02 |  | 138.8 | 0 | 7.8 | 34.8 | 9.6 | 45.9 | 0 | 40.2
02 - 03 |  | 135.2 | 0 | 7.5 | 34.4 | 10.5 | 43.1 | 0 | 39.75
03 - 04 |  | 125.2 | 0 | 7.65 | 32.5 | 10.4 | 39.2 | 0 | 35.25
04 - 05 |  | 117.2 | 0 | 7.5 | 29.3 | 9 | 37.7 | 0 | 33.6
05 - 06 |  | 133.2 | 0 | 8.25 | 31.6 | 9.4 | 43 | 0 | 41.1
06 - 07 |  | 157.2 | 0 | 9.15 | 36.7 | 12 | 51.7 | 0 | 47.1
07 - 08 |  | 201.2 | 0 | 12.45 | 42.6 | 15.2 | 60.7 | 0 | 70.05
08 - 09 |  | 240 | 0 | 10.8 | 53.3 | 17.5 | 70.9 | 0 | 87.3
09 - 10 |  | 168.8 | 83.6 | 9.45 | 56 | 18.9 | 81.4 | 0 | 86.55
10 - 11 |  | 0 | 231.2 | 10.05 | 45.1 | 15.3 | 73.8 | 0 | 86.4
11 - 12 |  | 0 | 229.2 | 6.45 | 55.6 | 15.2 | 82.2 | 0 | 69.75
12 - 13 |  | 0 | 214.8 | 7.2 | 45 | 16.1 | 75.7 | 0 | 70.2
13 - 14 |  | 0 | 218.4 | 7.65 | 49.7 | 17.6 | 73.4 | 0 | 69.75
14 - 15 |  | 0 | 211.2 | 6.6 | 47 | 20.1 | 66.4 | 0 | 70.65
15 - 16 |  | 0 | 184 | 6.3 | 30.2 | 18.4 | 60 | 0 | 69.45
16 - 17 |  | 0 | 97.2 | 7.35 | 0.9 | 24.1 | 0 | 0 | 64.8
17 - 18 |  | 0 | 104.8 | 7.95 | 12.8 | 21.1 | 0 | 0 | 63
18 - 19 |  | 0 | 129.6 | 8.25 | 36.1 | 23.4 | 0 | 0 | 62.25
19 - 20 |  | 0 | 146.8 | 10.35 | 55.4 | 19.4 | 0 | 0 | 61.65
20 - 21 |  | 0 | 142.8 | 13.2 | 46.8 | 20.2 | 0 | 0 | 62.85
21 - 22 |  | 0 | 140 | 10.5 | 42.9 | 19.8 | 0 | 0 | 66.9
22 - 23 |  | 0 | 135.2 | 8.55 | 47.3 | 17.9 | 0 | 0 | 61.5
23 - 00 |  | 0 | 120.4 | 10.8 | 41.8 | 14.3 | 0 | 0 | 53.4
Сумма | 0 | 1584.8 | 2389.2 | 208.65 | 943.6 | 388.9 | 972.3 | 0 | 1458.15
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 |  | 126.8 | 0 | 3.6 | 38.6 | 11.8 | 42.3 | 0 | 31.05
01 - 02 |  | 108 | 0 | 2.7 | 34.3 | 9.8 | 34.8 | 0 | 26.7
02 - 03 |  | 108.4 | 0 | 2.55 | 34.1 | 9.8 | 35.3 | 0 | 26.85
03 - 04 |  | 113.2 | 0 | 3 | 34.4 | 10.6 | 38.2 | 0 | 27.45
04 - 05 |  | 107.6 | 0 | 2.85 | 33.3 | 9.8 | 35.3 | 0 | 27.15
05 - 06 |  | 103.6 | 0 | 2.25 | 31.6 | 9.4 | 32.3 | 0 | 27.75
06 - 07 |  | 106.4 | 0 | 2.4 | 32.1 | 10.2 | 32.9 | 0 | 29.1
07 - 08 |  | 117.6 | 0 | 3 | 33.9 | 9.8 | 33.2 | 0 | 37.8
08 - 09 |  | 120.8 | 0 | 2.85 | 43.9 | 9.4 | 32.2 | 0 | 33.15
09 - 10 |  | 80.8 | 39.6 | 3 | 44.6 | 9.5 | 33.2 | 0 | 32.1
10 - 11 |  | 0 | 112.8 | 3.15 | 39 | 8.7 | 33.1 | 0 | 33
11 - 12 |  | 0 | 118 | 3.15 | 45.2 | 8.9 | 35.1 | 0 | 29.85
12 - 13 |  | 0 | 115.2 | 3.45 | 37 | 9.8 | 35.4 | 0 | 33.75
13 - 14 |  | 0 | 121.6 | 3.15 | 46.1 | 8.9 | 33.3 | 0 | 33.9
14 - 15 |  | 0 | 111.6 | 3 | 37.9 | 9.5 | 31.5 | 0 | 33.3
15 - 16 |  | 0 | 92 | 4.05 | 16.7 | 11.2 | 30.2 | 0 | 32.85
16 - 17 |  | 0 | 43.6 | 3.75 | 0.6 | 11.8 | 0 | 0 | 29.4
17 - 18 |  | 0 | 58.8 | 4.35 | 8.5 | 12.7 | 0 | 0 | 34.8
18 - 19 |  | 0 | 76.4 | 5.25 | 27.5 | 13.3 | 0 | 0 | 32.25
19 - 20 |  | 0 | 96 | 5.7 | 45.1 | 14 | 0 | 0 | 33
20 - 21 |  | 0 | 82.4 | 4.2 | 38.3 | 11.8 | 0 | 0 | 29.4
21 - 22 |  | 0 | 78.4 | 3.45 | 36.7 | 10.2 | 0 | 0 | 29.7
22 - 23 |  | 0 | 77.6 | 3.15 | 37.2 | 10.5 | 0 | 0 | 28.95
23 - 00 |  | 0 | 80.8 | 3.3 | 38 | 11 | 0 | 0 | 29.55
Сумма | 0 | 1093.2 | 1304.8 | 81.3 | 814.6 | 252.4 | 548.3 | 0 | 742.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тешемля |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч