## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тимохино | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 0.632 | 0 | 134.8 | 65.6 | 0 | 2.6 | 36.56 | 4.29 | 24.16
01 - 02 | 0.516 | 0 | 135 | 66.3 | 0 | 2.28 | 40.92 | 4.26 | 19.92
02 - 03 | 0.492 | 0 | 133 | 63.5 | 0 | 2.24 | 42.18 | 4.14 | 19.44
03 - 04 | 0.584 | 0 | 127.6 | 58.7 | 0 | 2.38 | 41.14 | 4.2 | 19.58
04 - 05 | 0.464 | 0 | 117.2 | 48.1 | 0 | 2.2 | 40.7 | 4.29 | 20.6
05 - 06 | 0.468 | 0 | 126 | 56.8 | 0 | 2.22 | 41.72 | 4.14 | 19.7
06 - 07 | 0.556 | 0 | 161.4 | 71.5 | 0 | 2.78 | 60.18 | 4.5 | 20.94
07 - 08 | 0.7 | 0 | 178 | 80.3 | 0 | 2.98 | 68.76 | 5.52 | 19.22
08 - 09 | 0.676 | 0 | 206.4 | 86.7 | 0 | 2.86 | 71.86 | 5.91 | 37.44
09 - 10 | 0.736 | 0 | 230.6 | 99.8 | 0 | 2.66 | 76.76 | 5.76 | 44.28
10 - 11 | 0.584 | 0 | 218 | 90.6 | 0 | 3.04 | 72.76 | 6.18 | 43.84
11 - 12 | 0.7 | 0 | 203.6 | 87.6 | 0 | 2.88 | 70.12 | 5.07 | 36.38
12 - 13 | 0.724 | 0 | 185.6 | 78.7 | 0 | 3.36 | 69.62 | 5.55 | 26.96
13 - 14 | 0.668 | 0 | 183.2 | 69.6 | 0 | 3.26 | 68.38 | 5.49 | 35.1
14 - 15 | 0.564 | 0 | 199.2 | 82.3 | 0 | 3.96 | 62.96 | 6.45 | 41.88
15 - 16 | 0.48 | 0 | 209.8 | 90.8 | 0 | 2.9 | 68.82 | 5.52 | 40.3
16 - 17 | 0.604 | 0 | 180.2 | 78.8 | 0 | 3.06 | 60.7 | 5.1 | 31.22
17 - 18 | 1.292 | 0 | 200.6 | 94 | 0 | 2.9 | 62.62 | 5.16 | 34.7
18 - 19 | 2.232 | 0 | 191.8 | 88.4 | 0 | 3.02 | 61.3 | 5.4 | 32.58
19 - 20 | 1.776 | 0 | 191.2 | 94.3 | 0 | 2.68 | 57.92 | 5.94 | 28.98
20 - 21 | 1.348 | 0 | 190.4 | 87.4 | 0 | 3.04 | 69.46 | 5.34 | 24.1
21 - 22 | 1.704 | 0 | 193.2 | 95 | 0 | 3.44 | 65.64 | 4.74 | 23.5
22 - 23 | 1.34 | 0 | 172.4 | 79.2 | 0 | 3.02 | 59.76 | 4.62 | 24.9
23 - 00 | 1.132 | 0 | 159.2 | 75.1 | 0 | 2.6 | 56.7 | 4.05 | 19.56
Сумма | 20.972 | 0 | 4228.4 | 1889.1 | 0 | 68.36 | 1427.54 | 121.62 | 689.28
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тимохино | [8 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Тимохино ТСН ао RS | 0,4 Тимохино ТСН ап RS | 10 Тимохино Т 1 ап RS | 10 Тимохино-Волкова ао RS | 10 Тимохино-Волкова ап RS | 10 Тимохино-Клюшово ао RS | 10 Тимохино-Нестерово ао RS | 10 Тимохино-Пальцево ао RS | 10 Тимохино-Спирово ао RS
00 - 01 | 0.44 | 0 | 115 | 60.5 | 0 | 0.58 | 20.08 | 0.39 | 30.82
01 - 02 | 0.088 | 0 | 108.6 | 59.3 | 0 | 0.02 | 23.4 | 0.66 | 24.76
02 - 03 | 0.076 | 0 | 112.2 | 61.5 | 0 | 0.14 | 23.76 | 0.21 | 25.38
03 - 04 | 0.392 | 0 | 120.2 | 63.5 | 0 | 1.36 | 24.84 | 0.39 | 29.48
04 - 05 | 0.12 | 0 | 107.8 | 51 | 0 | 1.6 | 23.82 | 0.51 | 30.44
05 - 06 | 0.124 | 0.008 | 109.2 | 57 | 0 | 0.3 | 23.5 | 0.12 | 27.26
06 - 07 | 0.32 | 0 | 112.2 | 60.1 | 0 | 0.24 | 24.46 | 0.21 | 26.76
07 - 08 | 0.112 | 0.004 | 104.2 | 60.7 | 0 | 0.2 | 23.96 | 0.24 | 19.3
08 - 09 | 0.168 | 0 | 118.2 | 63.9 | 0 | 0.18 | 23.28 | 0.09 | 31.52
09 - 10 | 0.224 | 0.004 | 141 | 67.6 | 0 | 0.08 | 31.68 | 0.09 | 42.18
10 - 11 | 0.048 | 0.132 | 130.4 | 60.9 | 0 | 0.08 | 29.54 | 0.03 | 40.56
11 - 12 | 0.26 | 0.028 | 128.6 | 63.2 | 0 | 0.2 | 30.98 | 0.15 | 34.46
12 - 13 | 0.1 | 0.024 | 109.4 | 55.8 | 0 | 0.26 | 25.14 | 0.09 | 27.94
13 - 14 | 0.108 | 0.008 | 106.6 | 45.5 | 0 | 0.3 | 27.7 | 0.09 | 33.34
14 - 15 | 0.1 | 0.012 | 125.2 | 58.9 | 0 | 0.24 | 25.36 | 0.15 | 40.6
15 - 16 | 0.068 | 0.028 | 134.6 | 64.8 | 0 | 0.22 | 27.54 | 0.15 | 42.28
16 - 17 | 0.232 | 0.02 | 109 | 56 | 0 | 0.2 | 24.78 | 0.09 | 28.14
17 - 18 | 0.28 | 0 | 125 | 68.3 | 0 | 0.2 | 23.86 | 0.15 | 32.82
18 - 19 | 0.176 | 0 | 120.6 | 64.1 | 0 | 0.22 | 23.32 | 0.27 | 32.8
19 - 20 | 0.064 | 0.016 | 129.2 | 72.2 | 0 | 0.42 | 26 | 0.66 | 29.88
20 - 21 | 0.172 | 0.032 | 103.8 | 54.5 | 0 | 0.22 | 26.36 | 0.12 | 22.84
21 - 22 | 0.128 | 0.004 | 104.4 | 58.3 | 0 | 0.24 | 24.22 | 0.21 | 21.92
22 - 23 | 0.104 | 0.008 | 99 | 54.1 | 0 | 0.24 | 23.18 | 0.48 | 20.66
23 - 00 | 0.108 | 0 | 108.4 | 60.7 | 0 | 0.34 | 24.3 | 0.21 | 21.94
Сумма | 4.012 | 0.328 | 2782.8 | 1442.4 | 0 | 8.08 | 605.06 | 5.76 | 718.08

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тимохино |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч