## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устюжна | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [26 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS УСПД | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS УСПД | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Сафронцево ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS УСПД | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS
00 - 01 | 2.2 | 2.2 | 0.08 | 1244 | 1542 | 48.4 | 848 | 847.2 | 806.4 | 807 | 102 | 45.2 | 126 | 72.4 | 79 | 122.8 | 118.6 | 422.4 | 422.8 | 0 | 0 | 1535.6 | 1953.6 | 11352 | 0 | 0 | 15100.8
01 - 02 | 2.2 | 2.24 | 0.088 | 1132 | 1414 | 42.5 | 761.6 | 761.6 | 728.4 | 727.8 | 105 | 42 | 116.4 | 67.2 | 72.2 | 109.8 | 106.6 | 400 | 400.4 | 0 | 0 | 1410.2 | 1786.4 | 11140.8 | 0 | 0 | 14579.4
02 - 03 | 2.16 | 2.04 | 0.117 | 1010 | 1256 | 41.5 | 648.8 | 649.2 | 634.8 | 634.8 | 99.6 | 38.8 | 115.6 | 69.6 | 70.8 | 109.4 | 100.4 | 339.2 | 339.2 | 0 | 0 | 1289.2 | 1614.8 | 10903.2 | 0 | 0 | 14038.2
03 - 04 | 2.16 | 1.72 | 0.116 | 966 | 1234 | 41 | 620 | 619.6 | 620.4 | 621 | 101.1 | 37.4 | 108.4 | 67.2 | 65.6 | 101.4 | 102.2 | 340 | 340 | 0 | 0 | 1249.6 | 1575.2 | 10566.6 | 0 | 0 | 13609.2
04 - 05 | 2.16 | 1.6 | 0.124 | 1024 | 1246 | 39.5 | 620.8 | 620.8 | 636 | 635.4 | 160.65 | 38 | 129.2 | 69.2 | 62 | 102.4 | 93.2 | 321.6 | 321.6 | 0 | 0 | 1313.4 | 1606 | 10520.4 | 0 | 0 | 13655.4
05 - 06 | 2.2 | 1.6 | 0.147 | 1128 | 1314 | 44.1 | 704.8 | 705.6 | 662.4 | 662.4 | 166.65 | 40.6 | 177 | 61 | 62.4 | 109.2 | 91.4 | 326.4 | 326.4 | 0 | 0 | 1498.2 | 1702.8 | 10784.4 | 0 | 0 | 14223
06 - 07 | 2.2 | 1.6 | 0.115 | 1366 | 1632 | 49.4 | 904.8 | 904.8 | 843.6 | 843.6 | 156.9 | 44 | 213 | 83.2 | 76.2 | 134 | 122.6 | 376 | 375.6 | 0 | 0 | 1799.6 | 2107.6 | 11470.8 | 0 | 0 | 15635.4
07 - 08 | 2.24 | 2.2 | 0.416 | 1588 | 2016 | 50.8 | 1072.8 | 1072.4 | 1086 | 1086.6 | 158.25 | 48.4 | 236 | 97 | 90 | 170 | 151.2 | 449.6 | 450 | 0 | 0 | 2103.2 | 2552 | 12249.6 | 0 | 0 | 17193
08 - 09 | 2.24 | 1.84 | 0.208 | 1884 | 2412 | 73.5 | 1284 | 1284 | 1252.8 | 1252.2 | 156.6 | 66.6 | 253.4 | 110.8 | 97.8 | 208 | 287.6 | 516 | 515.6 | 0 | 0 | 2417.8 | 2978.8 | 12870 | 0 | 0 | 18579
09 - 10 | 2.28 | 1.68 | 0.028 | 2038 | 2492 | 72.6 | 1380 | 1379.2 | 1212 | 1212 | 196.05 | 89 | 230.8 | 152 | 98.8 | 206 | 362 | 543.2 | 543.2 | 0 | 0 | 2541 | 3084.4 | 12771 | 0 | 0 | 18704.4
10 - 11 | 2.28 | 1.72 | 0.148 | 2186 | 2378 | 68.4 | 1407.2 | 1408 | 1152 | 1151.4 | 273.15 | 153 | 217 | 105 | 83.4 | 205.4 | 376.8 | 533.6 | 533.6 | 0 | 0 | 2684 | 2939.2 | 12612.6 | 0 | 0 | 18552.6
11 - 12 | 2.32 | 1.8 | 0.119 | 2030 | 2376 | 66.2 | 1328.8 | 1328.8 | 1117.2 | 1118.4 | 266.7 | 89.8 | 203.2 | 123.6 | 74.4 | 208.8 | 423.2 | 514.4 | 514.8 | 0 | 0 | 2512.4 | 2932.6 | 12797.4 | 0 | 0 | 18546
12 - 13 | 2.36 | 1.6 | 0.053 | 1992 | 2370 | 47.7 | 1300 | 1299.6 | 1009.2 | 1008.6 | 325.65 | 47 | 193.4 | 94.4 | 73.6 | 202.4 | 292.6 | 789.6 | 789.6 | 0 | 0 | 2431 | 2897.4 | 12586.2 | 0 | 0 | 18209.4
13 - 14 | 2.36 | 1.72 | 0.126 | 2114 | 2674 | 57.6 | 1300 | 1300.8 | 1232.4 | 1232.4 | 343.5 | 131.4 | 167.4 | 104 | 82.2 | 201.4 | 424.6 | 753.6 | 752.8 | 0 | 0 | 2527.8 | 3176.8 | 12632.4 | 0 | 0 | 18658.2
14 - 15 | 2.36 | 1.68 | 0.053 | 1962 | 2494 | 60.7 | 1238.4 | 1238 | 1110 | 1110.6 | 246 | 139.4 | 0.2 | 206.4 | 73.2 | 208.8 | 419.4 | 764 | 764.4 | 0 | 0 | 2380.4 | 2996.4 | 12573 | 0 | 0 | 18262.2
15 - 16 | 2.4 | 1.88 | 0.142 | 1870 | 2348 | 68.3 | 1224.8 | 1224.8 | 1052.4 | 1052.4 | 155.7 | 134 | 0.2 | 178.8 | 71.6 | 220.2 | 395.8 | 726.4 | 726.4 | 0 | 0 | 2290.2 | 2809.4 | 12388.2 | 0 | 0 | 17787
16 - 17 | 2.44 | 2.28 | 0.123 | 1748 | 2316 | 57.5 | 1177.6 | 1177.6 | 1076.4 | 1076.4 | 149.4 | 78.2 | 0.6 | 166 | 70 | 217.6 | 368.6 | 711.2 | 711.6 | 0 | 0 | 2189 | 2763.2 | 12295.8 | 0 | 0 | 17556
17 - 18 | 2.44 | 2.4 | 0.253 | 1734 | 2142 | 59.2 | 1188 | 1187.6 | 1033.2 | 1032.6 | 149.1 | 44.6 | 2.2 | 171 | 73.8 | 222.4 | 234.6 | 709.6 | 708.8 | 0 | 0 | 2224.2 | 2598.2 | 12315.6 | 0 | 0 | 17443.8
18 - 19 | 2.4 | 2.16 | 0.173 | 1724 | 2214 | 52.7 | 1141.6 | 1141.2 | 982.8 | 982.2 | 168.15 | 57.6 | 241.6 | 94.8 | 85.4 | 222.6 | 188.6 | 711.2 | 711.6 | 0 | 0 | 2230.8 | 2706 | 12243 | 0 | 0 | 17496.6
19 - 20 | 2.36 | 1.88 | 0.053 | 1730 | 2254 | 52.9 | 1142.4 | 1142.4 | 1056 | 1056.6 | 193.8 | 53.4 | 225 | 96.8 | 77.4 | 212.8 | 176 | 706.4 | 706.4 | 0 | 0 | 2252.8 | 2767.6 | 12322.2 | 0 | 0 | 17661.6
20 - 21 | 2.24 | 1.64 | 0.114 | 1760 | 2434 | 48.7 | 1150.4 | 1150.8 | 1154.4 | 1155 | 190.2 | 54.8 | 232 | 96.2 | 86.6 | 233 | 173.6 | 785.6 | 785.6 | 0 | 0 | 2224.2 | 2961.2 | 12315.6 | 0 | 0 | 17813.4
21 - 22 | 2.24 | 1.68 | 0.139 | 1720 | 2336 | 53 | 1156.8 | 1157.2 | 1258.8 | 1258.2 | 167.4 | 45.2 | 219.6 | 102 | 97.2 | 203.2 | 180.4 | 583.2 | 583.2 | 0 | 0 | 2145 | 2844.6 | 12328.8 | 0 | 0 | 17622
22 - 23 | 2.2 | 1.88 | 0.053 | 1588 | 2104 | 54.8 | 1072.8 | 1072.8 | 1136.4 | 1137 | 141.75 | 35.4 | 176.4 | 104.6 | 95.4 | 189.8 | 185 | 508.8 | 508.8 | 0 | 0 | 1980 | 2593.8 | 12144 | 0 | 0 | 16995
23 - 00 | 2.24 | 2.48 | 0.116 | 1426 | 1898 | 45.8 | 970.4 | 970.4 | 1022.4 | 1021.8 | 114.15 | 41 | 149.8 | 87 | 84.8 | 173.2 | 162.2 | 482.4 | 482.4 | 0 | 0 | 1768.8 | 2318.8 | 11754.6 | 0 | 0 | 16117.2
Сумма | 54.68 | 45.52 | 3.104 | 38964 | 48896 | 1296.8 | 25644.8 | 25644.4 | 23876.4 | 23876.4 | 4287.45 | 1594.8 | 3734.4 | 2580.2 | 1903.8 | 4294.6 | 5537.2 | 13314.4 | 13314.8 | 0 | 0 | 48998.4 | 60266.8 | 287938.2 | 0 | 0 | 404038.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [26 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао RS | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао RS | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао RS | 10 Устюжна Т 1 ап RS | 10 Устюжна Т 2 ап RS | 10 Устюжна-Авангард ао RS | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS УСПД | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS УСПД | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао RS | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао RS | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао RS | 10 Устюжна-Самойлово ао RS | 10 Устюжна-Сафронцево ао RS | 10 Устюжна-Слуды ао RS | 10 Устюжна-СХТ ао RS | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS УСПД | 110 Устюжна СОМВ ао RS | 110 Устюжна СОМВ ап RS | 110 Устюжна Т 1 ап RS | 110 Устюжна Т 2 ап RS | 110 Устюжна-Покровская ао RS | 110 Устюжна-Покровская ап RS | 110 Устюжна-Устюженская ао RS | 110 Устюжна-Устюженская ап RS
00 - 01 | 2.08 | 2.64 | 0 | 790 | 1114 | 49.8 | 491.2 | 491.6 | 453.6 | 453 | 96.6 | 27.8 | 125 | 40.8 | 50.2 | 79.4 | 196.8 | 284 | 284 | 0 | 0 | 1064.8 | 1581.8 | 0 | 2673 | 1386 | 0
01 - 02 | 2.12 | 2.64 | 0 | 754 | 1060 | 46.7 | 467.2 | 467.2 | 442.8 | 442.8 | 98.4 | 25.6 | 117.6 | 39.6 | 45.4 | 76.6 | 183.2 | 265.6 | 265.6 | 0 | 0 | 1007.6 | 1493.8 | 0 | 2560.8 | 1300.2 | 0
02 - 03 | 2.12 | 2.4 | 0 | 718 | 1036 | 47.3 | 436.8 | 436.4 | 428.4 | 427.8 | 92.55 | 24.8 | 126 | 39.6 | 45.8 | 76.6 | 180.4 | 251.2 | 251.2 | 0 | 0 | 968 | 1456.4 | 0 | 2666.4 | 1293.6 | 0
03 - 04 | 2.04 | 1.92 | 0 | 704 | 1042 | 47.4 | 424 | 424.4 | 428.4 | 429 | 97.2 | 25.6 | 121.4 | 36.8 | 39.2 | 75.4 | 186.6 | 257.6 | 257.2 | 0 | 0 | 959.2 | 1456.4 | 0 | 2930.4 | 1405.8 | 0
04 - 05 | 2.04 | 1.92 | 0 | 710 | 1028 | 45.6 | 409.6 | 410 | 434.4 | 433.8 | 130.2 | 25.2 | 117.6 | 36.4 | 31.6 | 72.2 | 177.4 | 251.2 | 252 | 0 | 0 | 968 | 1452 | 0 | 3003 | 1432.2 | 0
05 - 06 | 2.12 | 1.88 | 0 | 698 | 1000 | 45.7 | 404.8 | 404 | 415.2 | 415.8 | 124.95 | 26.4 | 138.4 | 33.2 | 31 | 70.6 | 168.6 | 233.6 | 233.6 | 0 | 0 | 992.2 | 1423.4 | 0 | 2897.4 | 1432.2 | 0
06 - 07 | 2.16 | 1.88 | 0 | 692 | 1044 | 45.4 | 407.2 | 407.2 | 429.6 | 429.6 | 113.55 | 26 | 143.4 | 36 | 31.8 | 73 | 181.6 | 241.6 | 241.2 | 0 | 0 | 1029.6 | 1489.4 | 0 | 2725.8 | 1425.6 | 0
07 - 08 | 2.16 | 1.88 | 0.008 | 706 | 1118 | 45.4 | 412.8 | 412.8 | 478.8 | 478.8 | 100.35 | 26.8 | 134.6 | 35.6 | 33.4 | 91.2 | 186 | 266.4 | 266.8 | 0 | 0 | 1082.4 | 1592.8 | 0 | 2402.4 | 1445.4 | 0
08 - 09 | 2.24 | 1.76 | 0.001 | 820 | 1368 | 76.3 | 462.4 | 462.8 | 598.8 | 598.2 | 89.25 | 58.8 | 124.4 | 39.2 | 35.2 | 98.2 | 279.8 | 310.4 | 310 | 0 | 0 | 1221 | 1859 | 0 | 1848 | 429 | 1729.2
09 - 10 | 2.28 | 1.76 | 0 | 878 | 1436 | 71.6 | 475.2 | 475.2 | 589.2 | 589.2 | 124.65 | 72 | 119 | 66.8 | 36.2 | 96.2 | 352.8 | 293.6 | 293.2 | 0 | 0 | 1276 | 1969 | 0 | 1762.2 | 0 | 2527.8
10 - 11 | 2.28 | 1.8 | 0 | 1044 | 1394 | 68.9 | 526.4 | 526 | 585.6 | 585.6 | 184.95 | 126.2 | 113.6 | 36 | 35.4 | 103.6 | 357.4 | 285.6 | 286.4 | 0 | 0 | 1458.6 | 1947 | 0 | 1907.4 | 0 | 2547.6
11 - 12 | 2.4 | 1.76 | 0 | 916 | 1414 | 65.8 | 461.6 | 462 | 585.6 | 585.6 | 180.3 | 61.2 | 107.8 | 43 | 34.6 | 111.2 | 391 | 273.6 | 273.2 | 0 | 0 | 1295.8 | 1966.8 | 0 | 1689.6 | 6.6 | 2620.2
12 - 13 | 2.36 | 1.76 | 0 | 870 | 1398 | 45.7 | 440 | 440 | 489.6 | 489.6 | 216 | 27.6 | 108.2 | 29.6 | 36 | 107.4 | 299 | 456.8 | 457.2 | 0 | 0 | 1238.6 | 1894.2 | 0 | 1900.8 | 85.8 | 1834.8
13 - 14 | 2.44 | 1.76 | 0 | 1040 | 1590 | 60.6 | 502.4 | 502 | 645.6 | 646.2 | 220.2 | 118.8 | 85.8 | 35 | 38.4 | 100.4 | 379.2 | 431.2 | 431.2 | 0 | 0 | 1408 | 2140.6 | 0 | 1729.2 | 0 | 2824.8
14 - 15 | 2.48 | 1.72 | 0 | 930 | 1512 | 61 | 446.4 | 446.8 | 607.2 | 606.6 | 156.6 | 115.4 | 0 | 77 | 34.2 | 115 | 374.4 | 455.2 | 455.2 | 0 | 0 | 1287 | 2052.6 | 0 | 1617 | 39.6 | 2725.8
15 - 16 | 2.48 | 1.76 | 0.002 | 938 | 1440 | 68.5 | 504.8 | 504.4 | 554.4 | 554.4 | 93.9 | 101.2 | 0 | 96.4 | 35 | 135.8 | 368.6 | 419.2 | 419.2 | 0 | 0 | 1289.2 | 1933.8 | 0 | 1801.8 | 112.2 | 2112
16 - 17 | 2.52 | 1.8 | 0 | 822 | 1432 | 58.3 | 446.4 | 446.4 | 573.6 | 573.6 | 90.15 | 58.6 | 0 | 92.4 | 37.4 | 131 | 356 | 408 | 408 | 0 | 0 | 1183.6 | 1933.8 | 0 | 1907.4 | 488.4 | 1320
17 - 18 | 2.48 | 1.92 | 0.031 | 788 | 1304 | 53.7 | 456.8 | 457.2 | 506.4 | 507 | 89.4 | 25.2 | 1.2 | 99.4 | 41.2 | 124.6 | 268.6 | 427.2 | 426.8 | 0 | 0 | 1170.4 | 1779.8 | 0 | 2013 | 1221 | 217.8
18 - 19 | 2.48 | 1.84 | 0.014 | 828 | 1260 | 50.6 | 463.2 | 462.8 | 445.2 | 445.2 | 104.1 | 38.8 | 146 | 38 | 46.6 | 125.4 | 217 | 408 | 408 | 0 | 0 | 1205.6 | 1751.2 | 0 | 2270.4 | 1617 | 0
19 - 20 | 2.36 | 1.88 | 0 | 812 | 1258 | 49 | 460 | 460.4 | 460.8 | 460.8 | 118.35 | 35 | 137.4 | 37 | 40.6 | 110.8 | 197.4 | 419.2 | 418.8 | 0 | 0 | 1196.8 | 1757.8 | 0 | 2369.4 | 1564.2 | 0
20 - 21 | 2.24 | 1.8 | 0 | 786 | 1244 | 44.3 | 444 | 444 | 445.2 | 444.6 | 116.25 | 36.2 | 130 | 37.6 | 34.4 | 111.8 | 195.2 | 426.4 | 426.8 | 0 | 0 | 1117.6 | 1746.8 | 0 | 2409 | 1544.4 | 0
21 - 22 | 2.16 | 1.8 | 0 | 742 | 1138 | 44.3 | 435.2 | 435.2 | 453.6 | 453.6 | 99.9 | 26.4 | 120 | 37.4 | 33.6 | 104.8 | 199.4 | 317.6 | 318 | 0 | 0 | 1058.2 | 1603.8 | 0 | 2422.2 | 1557.6 | 0
22 - 23 | 2.16 | 1.84 | 0 | 740 | 1052 | 45.3 | 442.4 | 442 | 410.4 | 411 | 90.3 | 23.2 | 120.2 | 35.6 | 42.8 | 100.2 | 212.8 | 264.8 | 264.4 | 0 | 0 | 1038.4 | 1502.6 | 0 | 2442 | 1498.2 | 0
23 - 00 | 2.16 | 1.88 | 0 | 772 | 1086 | 47 | 469.6 | 470 | 432 | 431.4 | 90.9 | 23.2 | 117.8 | 37.6 | 45.2 | 100 | 219.4 | 270.4 | 270 | 0 | 0 | 1058.2 | 1524.6 | 0 | 2468.4 | 1432.2 | 0
Сумма | 54.36 | 46 | 0.056 | 19498 | 29768 | 1284.2 | 10890.4 | 10890.8 | 11894.4 | 11893.2 | 2919 | 1156 | 2455.4 | 1136 | 915.2 | 2391.4 | 6128.6 | 7918.4 | 7918 | 0 | 0 | 27574.8 | 41309.4 | 0 | 54417 | 22717.2 | 20460

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устюжна |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч