## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Хохлово | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 | 0 | 0.255 | 0 | 425.6 | 19.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0.4 | 38 | 34.4 | 185.2 | 34.8 | 109.2
01 - 02 | 0 | 0.255 | 0 | 404.8 | 18 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 33.6 | 34 | 171.6 | 32.4 | 109.2
02 - 03 | 0 | 0.255 | 0 | 396.8 | 19.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0.4 | 30 | 32.8 | 171.2 | 31.2 | 109.2
03 - 04 | 0 | 0.255 | 0 | 379.2 | 15.6 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 28 | 35.6 | 170.8 | 30.6 | 93.6
04 - 05 | 0 | 0.255 | 0 | 371.2 | 16.8 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 29.2 | 30.4 | 180.8 | 34.2 | 78
05 - 06 | 0 | 0.255 | 0 | 411.2 | 15.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 36 | 40 | 194.4 | 40.2 | 79.2
06 - 07 | 0 | 0.255 | 0 | 433.6 | 15.6 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 38 | 42.8 | 213.2 | 41.4 | 79.2
07 - 08 | 0 | 0.255 | 0 | 460.8 | 20.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0.4 | 45.6 | 46 | 214.4 | 49.8 | 81.6
08 - 09 | 0 | 0.24 | 0 | 673.6 | 110.4 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 49.6 | 70.4 | 224.4 | 58.8 | 88.8
09 - 10 | 0 | 0.255 | 0 | 806.4 | 132 | 0 | 0 | 162.8 | 0.4 | 50.4 | 86 | 240.4 | 31.2 | 104.4
10 - 11 | 0 | 0.255 | 0 | 779.2 | 116.4 | 0 | 0 | 228.8 | 0.4 | 45.2 | 51.6 | 239.6 | 0 | 98.4
11 - 12 | 0 | 0.255 | 0 | 835.2 | 133.2 | 0 | 0 | 242 | 0 | 41.6 | 75.6 | 244.8 | 0 | 99.6
12 - 13 | 0 | 0.24 | 0 | 676.8 | 58.8 | 0 | 0 | 189.2 | 0.4 | 47.2 | 58.8 | 245.6 | 0 | 78
13 - 14 | 0 | 0.255 | 0 | 812.8 | 141.6 | 0 | 0 | 186.4 | 0.4 | 44.4 | 71.2 | 238 | 0 | 134.4
14 - 15 | 0 | 0.255 | 0 | 825.6 | 130.8 | 0 | 0 | 242 | 0 | 46 | 74.4 | 227.6 | 0 | 106.8
15 - 16 | 0 | 0.255 | 0 | 766.4 | 106.8 | 0 | 0 | 194.8 | 0.4 | 44.4 | 44 | 238 | 33.6 | 106.8
16 - 17 | 0 | 0.24 | 0 | 838.4 | 110.4 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 41.6 | 66.4 | 234 | 71.4 | 111.6
17 - 18 | 0 | 0.255 | 0 | 724.8 | 21.6 | 0 | 0 | 174.4 | 0.4 | 50 | 42.4 | 241.2 | 72 | 124.8
18 - 19 | 0 | 0.255 | 0 | 577.6 | 21.6 | 0 | 0 | 7.6 | 0.4 | 49.2 | 58.8 | 252.4 | 65.4 | 126
19 - 20 | 0 | 0.255 | 0 | 566.4 | 19.2 | 0 | 0 | 4.4 | 0.4 | 51.2 | 54.4 | 254 | 63.6 | 122.4
20 - 21 | 0 | 0.255 | 0 | 577.6 | 15.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 61.2 | 58 | 264 | 65.4 | 110.4
21 - 22 | 0 | 0.255 | 0 | 564.8 | 15.6 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 56 | 47.2 | 275.2 | 60 | 108
22 - 23 | 0 | 0.255 | 0 | 536 | 16.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0.4 | 54.4 | 43.6 | 256.8 | 52.8 | 108
23 - 00 | 0 | 0.255 | 0 | 472 | 19.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 46.4 | 39.2 | 214.8 | 40.8 | 109.2
Сумма | 0 | 6.075 | 0 | 14316.8 | 1310.4 | 0 | 0 | 1957.6 | 6.4 | 1057.2 | 1238 | 5392.4 | 909.6 | 2476.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 |  |  | 0 | 264.6 | 33.6 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 15.2 | 24.4 | 67.6 | 21 | 91.2
01 - 02 |  |  | 0 | 246 | 32.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 14 | 22.8 | 58.4 | 19.2 | 88.8
02 - 03 |  |  | 0 | 241.6 | 30 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 13.6 | 23.6 | 56.8 | 19.2 | 87.6
03 - 04 |  |  | 0 | 222.8 | 28.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 12.4 | 21.6 | 58.4 | 18 | 73.2
04 - 05 |  |  | 0 | 206.4 | 27.6 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 11.6 | 19.6 | 61.6 | 18 | 57.6
05 - 06 |  |  | 0 | 210 | 26.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 19.6 | 61.6 | 18 | 62.4
06 - 07 |  |  | 0 | 223 | 27.6 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 12.8 | 21.6 | 68.4 | 18.6 | 63.6
07 - 08 |  |  | 0 | 229.6 | 32.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 13.6 | 22.4 | 68.8 | 22.8 | 58.8
08 - 09 |  |  | 0 | 438.6 | 126 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 12 | 49.6 | 64.4 | 22.2 | 78
09 - 10 |  |  | 0 | 571.4 | 141.6 | 0 | 0 | 176.8 | 0 | 12 | 57.6 | 70 | 11.4 | 102
10 - 11 |  |  | 0 | 553.2 | 124.8 | 0 | 0 | 231.2 | 0 | 12.4 | 28.4 | 71.2 | 0 | 85.2
11 - 12 |  |  | 0 | 604.8 | 139.2 | 0 | 0 | 238.4 | 0 | 12 | 54 | 70 | 0 | 91.2
12 - 13 |  |  | 0 | 443.6 | 69.6 | 0 | 0 | 206.4 | 0 | 13.2 | 36.4 | 73.6 | 0 | 44.4
13 - 14 |  |  | 0 | 596.8 | 148.8 | 0 | 0 | 194.8 | 0 | 12 | 47.6 | 67.6 | 0 | 126
14 - 15 |  |  | 0 | 563.6 | 135.6 | 0 | 0 | 236 | 0 | 12.4 | 51.2 | 61.2 | 0 | 67.2
15 - 16 |  |  | 0 | 505.4 | 115.2 | 0 | 0 | 202 | 0 | 12.4 | 27.2 | 67.6 | 10.2 | 70.8
16 - 17 |  |  | 0 | 558.4 | 112.8 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 11.2 | 50 | 74.8 | 26.4 | 72
17 - 18 |  |  | 0 | 438.8 | 28.8 | 0 | 0 | 182 | 0 | 14 | 26.8 | 78 | 26.4 | 82.8
18 - 19 |  |  | 0 | 300 | 31.2 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 15.6 | 35.6 | 84 | 27.6 | 88.8
19 - 20 |  |  | 0 | 280.6 | 30 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 14.8 | 29.2 | 81.2 | 24.6 | 90
20 - 21 |  |  | 0 | 267 | 26.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 14.4 | 26.4 | 78.4 | 25.8 | 85.2
21 - 22 |  |  | 0 | 262.4 | 27.6 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 14 | 22 | 78 | 24 | 86.4
22 - 23 |  |  | 0 | 261.4 | 30 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 14.8 | 21.6 | 74.8 | 23.4 | 86.4
23 - 00 |  |  | 0 | 260.4 | 30 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 15.2 | 23.6 | 70 | 20.4 | 90
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.4 | 0 | 0 | 2120.4 | 0 | 317.6 | 762.8 | 1666.4 | 397.2 | 1929.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Хохлово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч