## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чагода | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 21.06.2023
Время | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Дедово поле ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS УСПД | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 3540 | 3150 | 1.2 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 148.8 | 3 | 95.4 | 75 | 56.4 | 20 | 81.6 | 69.6 | 0 | 0 | 1608 | 1608 | 1812 | 1812 | 1332.8 | 1332.4 | 812.4 | 834.6 | 399.6 | 9.6 | 0 | 197.6 | 3577.2 | 3181.2 | 0 | 0 | 3676.2 | 0 | 0 | 10797.6 | 376.2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
01 - 02 | 3516 | 3102 | 1.2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 121.8 | 3 | 79.2 | 76.2 | 49.2 | 18 | 75.6 | 57 | 0 | 0 | 1608 | 1606 | 1824 | 1824 | 1403.2 | 1394 | 823.2 | 796.2 | 337.2 | 4.2 | 0 | 164 | 3550.8 | 3128.4 | 0 | 0 | 3610.2 | 0 | 0 | 10626 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
02 - 03 | 3420 | 3048 | 1.2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 102.6 | 3.6 | 73.8 | 70.2 | 58.2 | 18.5 | 74.4 | 54.6 | 0 | 0 | 1604 | 1606 | 1816 | 1816 | 1377.6 | 1385.2 | 801.6 | 832.2 | 285 | 3.6 | 0 | 156.8 | 3465 | 3075.6 | 0 | 0 | 3537.6 | 0 | 0 | 10414.8 | 336.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 3336 | 2946 | 1.8 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 99.6 | 3.6 | 71.4 | 76.8 | 50.4 | 16 | 70.8 | 53.4 | 0 | 0 | 1584 | 1584 | 1792 | 1792 | 1356 | 1357.6 | 724.8 | 756 | 250.2 | 9.6 | 0 | 148.8 | 3366 | 2976.6 | 0 | 0 | 3465 | 0 | 0 | 10111.2 | 310.2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
04 - 05 | 3300 | 2910 | 1.8 | 3 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 101.4 | 3 | 75.6 | 93.6 | 35.4 | 18 | 69 | 51 | 0 | 0 | 1584 | 1584 | 1800 | 1798 | 1324 | 1331.6 | 675.6 | 698.4 | 260.4 | 3.6 | 0 | 148.8 | 3339.6 | 2943.6 | 0 | 0 | 3465 | 0 | 0 | 10045.2 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
05 - 06 | 3312 | 2934 | 1.8 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 112.8 | 3 | 79.2 | 112.8 | 44.4 | 19 | 73.2 | 57 | 0 | 0 | 1584 | 1584 | 1788 | 1790 | 1295.2 | 1297.6 | 669.6 | 667.2 | 276.6 | 3.6 | 0 | 150.4 | 3352.8 | 2963.4 | 0 | 0 | 3544.2 | 0 | 0 | 10203.6 | 349.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 3480 | 3096 | 2.4 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 144.6 | 3.6 | 96.6 | 117.6 | 51.6 | 22.5 | 87.6 | 76.2 | 0 | 0 | 1588 | 1586 | 1848 | 1848 | 1301.6 | 1299.6 | 661.2 | 664.2 | 397.2 | 4.8 | 0 | 199.2 | 3517.8 | 3121.8 | 0 | 0 | 3696 | 0 | 0 | 10751.4 | 422.4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
07 - 08 | 3684 | 3228 | 1.2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 177 | 3.6 | 117 | 136.2 | 73.2 | 26 | 99.6 | 105.6 | 0 | 0 | 1596 | 1596 | 1828 | 1826 | 1296 | 1296.8 | 662.4 | 663.6 | 535.2 | 9 | 0 | 278.4 | 3722.4 | 3267 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 11437.8 | 508.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 3792 | 3384 | 2.4 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 197.4 | 4.8 | 133.8 | 132.6 | 93.6 | 24.5 | 192.6 | 98.4 | 0 | 0 | 1636 | 1638 | 1856 | 1856 | 1292 | 1293.6 | 621.6 | 666.6 | 564 | 3.6 | 0 | 345.6 | 3834.6 | 3418.8 | 0 | 0 | 4191 | 0 | 0 | 11946 | 528 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
09 - 10 | 3870 | 3216 | 3 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 212.4 | 4.2 | 130.2 | 103.2 | 75.6 | 29.5 | 148.8 | 98.4 | 0 | 0 | 1636 | 1636 | 1848 | 1850 | 1301.6 | 1301.6 | 519.6 | 542.4 | 628.8 | 10.2 | 0 | 355.2 | 3907.2 | 3247.2 | 0 | 0 | 4151.4 | 0 | 0 | 11886.6 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 3834 | 3078 | 3 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 217.2 | 4.2 | 126 | 101.4 | 63.6 | 26 | 117 | 86.4 | 0 | 0 | 1624 | 1622 | 1760 | 1758 | 1293.6 | 1289.2 | 525.6 | 515.4 | 634.8 | 4.8 | 0 | 357.6 | 3880.8 | 3102 | 0 | 0 | 4243.8 | 0 | 0 | 11748 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
11 - 12 | 3996 | 3180 | 3 | 3 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 192.6 | 3.6 | 131.4 | 114.6 | 66 | 26.5 | 213 | 90 | 0 | 0 | 1792 | 1792 | 1656 | 1654 | 1314.4 | 1316 | 627.6 | 567 | 618.6 | 9.6 | 0 | 343.2 | 4026 | 3214.2 | 0 | 0 | 4210.8 | 0 | 0 | 11952.6 | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 4068 | 3102 | 1.2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 189 | 3.6 | 129 | 138.6 | 93.6 | 26 | 100.8 | 94.2 | 0 | 0 | 1880 | 1878 | 1576 | 1578 | 1308.8 | 927.6 | 732 | 334.2 | 597 | 4.2 | 0 | 325.6 | 4111.8 | 3128.4 | 0 | 0 | 4072.2 | 0 | 0 | 11787.6 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
13 - 14 | 4014 | 3270 | 0.6 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 188.4 | 4.2 | 123.6 | 145.8 | 69 | 28 | 222 | 90.6 | 0 | 0 | 1880 | 1888 | 1588 | 1592 | 1320 | 1307.6 | 786 | 770.4 | 551.4 | 9.6 | 0 | 306.4 | 4059 | 3300 | 0 | 0 | 3999.6 | 0 | 0 | 11827.2 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 3828 | 3396 | 1.2 | 3.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0.6 | 170.4 | 3 | 127.8 | 159 | 63 | 26 | 195.6 | 86.4 | 0 | 0 | 1692 | 1688 | 1752 | 1750 | 1378.4 | 1372.8 | 772.8 | 782.4 | 515.4 | 3.6 | 0 | 302.4 | 3861 | 3425.4 | 0 | 0 | 4039.2 | 0 | 0 | 11794.2 | 481.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
15 - 16 | 3702 | 3390 | 1.2 | 4.2 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 167.4 | 9 | 124.2 | 142.8 | 58.8 | 28.5 | 191.4 | 90 | 0 | 0 | 1604 | 1604 | 1796 | 1796 | 1376 | 1383.2 | 723.6 | 744.6 | 480.6 | 8.4 | 0 | 314.4 | 3742.2 | 3418.8 | 0 | 0 | 4012.8 | 0 | 0 | 11635.8 | 481.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 3612 | 3354 | 1.2 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 174 | 6 | 132.6 | 113.4 | 59.4 | 25 | 198.6 | 96.6 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1784 | 1784 | 1288 | 1304 | 710.4 | 711.6 | 483 | 5.4 | 0 | 312.8 | 3649.8 | 3385.8 | 0 | 0 | 3999.6 | 0 | 0 | 11543.4 | 528 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
17 - 18 | 3612 | 3318 | 1.2 | 4.2 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 184.8 | 3.6 | 129.6 | 112.2 | 64.8 | 30.5 | 202.8 | 108 | 0 | 0 | 1576 | 1576 | 1776 | 1776 | 1280 | 1277.2 | 668.4 | 690 | 493.2 | 3.6 | 0 | 316 | 3649.8 | 3346.2 | 0 | 0 | 3973.2 | 0 | 0 | 11503.8 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 3702 | 3252 | 1.2 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 189.6 | 3.6 | 136.8 | 123 | 94.8 | 28.5 | 118.2 | 114.6 | 0 | 0 | 1572 | 1572 | 1760 | 1764 | 1276.8 | 1274.4 | 678 | 675 | 559.2 | 9.6 | 0 | 308 | 3735.6 | 3280.2 | 0 | 6.6 | 3861 | 0 | 0 | 11418 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
19 - 20 | 3714 | 3294 | 1.2 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 197.4 | 4.2 | 143.4 | 139.2 | 78 | 38.5 | 115.2 | 109.8 | 0 | 0 | 1572 | 1572 | 1840 | 1836 | 1272.8 | 1276.4 | 657.6 | 663 | 575.4 | 4.2 | 0 | 290.4 | 3762 | 3326.4 | 0 | 0 | 3847.8 | 0 | 0 | 11477.4 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 3780 | 3276 | 1.2 | 3 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 217.8 | 3.6 | 156.6 | 136.8 | 82.2 | 30 | 109.2 | 120 | 0 | 0 | 1564 | 1566 | 1768 | 1770 | 1323.2 | 1309.6 | 675.6 | 666 | 580.8 | 9.6 | 0 | 300 | 3814.8 | 3306.6 | 0 | 0 | 3907.2 | 0 | 0 | 11484 | 468.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
21 - 22 | 3822 | 3270 | 0.6 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 219 | 4.2 | 146.4 | 124.8 | 73.2 | 34 | 103.2 | 126.6 | 0 | 0 | 1580 | 1578 | 1764 | 1762 | 1335.2 | 1337.2 | 720 | 688.8 | 598.8 | 3.6 | 0 | 283.2 | 3861 | 3293.4 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 11543.4 | 442.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 3780 | 3270 | 1.2 | 3 | 0 | 17.6 | 0 | 0.6 | 205.2 | 3.6 | 132 | 102 | 74.4 | 28 | 89.4 | 111.6 | 0 | 0 | 1596 | 1596 | 1780 | 1780 | 1337.6 | 1338.4 | 787.2 | 758.4 | 564 | 10.2 | 0 | 258.4 | 3828 | 3300 | 0 | 0 | 3900.6 | 0 | 0 | 11437.8 | 429 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
23 - 00 | 3666 | 3186 | 1.2 | 4.2 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 167.4 | 4.2 | 114 | 88.2 | 63.6 | 28.5 | 82.2 | 93.6 | 0 | 0 | 1604 | 1606 | 1784 | 1784 | 1329.6 | 1321.6 | 794.4 | 801.6 | 485.4 | 3.6 | 0 | 231.2 | 3702.6 | 3220.8 | 0 | 0 | 3821.4 | 0 | 0 | 11127.6 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
Сумма | 88380 | 76650 | 37.2 | 76.2 | 0 | 393.6 | 0 | 10.4 | 4098.6 | 96 | 2805.6 | 2736 | 1592.4 | 616 | 3031.8 | 2139.6 | 0 | 0 | 39164 | 39166 | 42596 | 42596 | 31714.4 | 31325.2 | 16831.2 | 16489.8 | 11671.8 | 151.8 | 0 | 6394.4 | 89317.8 | 77371.8 | 0 | 6.6 | 93145.8 | 0 | 0 | 270501 | 11055 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 21.06.2023
Время | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Дедово поле ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS УСПД | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 66 | 2274 | 0 | 0 | 0 | 2337.6 | 0 | 0 | 37.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1180 | 1182 | 940 | 945.2 | 742.8 | 764.4 | 169.8 | 18.6 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 1128.6 | 0 | 0 | 1313.4 | 0 | 2125.2 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 156 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 30 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 984 | 988 | 1168 | 1168 | 1030.4 | 1014.4 | 744 | 717.6 | 165 | 13.8 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 1108.8 | 0 | 0 | 1339.8 | 0 | 2092.2 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 108 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 2307.2 | 0 | 0 | 28.2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1168 | 1166 | 997.6 | 1010.4 | 690 | 741.6 | 157.8 | 13.2 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 1115.4 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 2125.2 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 18 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 2334.4 | 0 | 0 | 29.4 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1008 | 1006 | 1164 | 1166 | 968 | 971.6 | 562.8 | 613.8 | 150 | 18.6 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 1075.8 | 0 | 0 | 1062.6 | 0 | 2138.4 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 2324.8 | 0 | 0 | 27 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 996 | 994 | 1160 | 1160 | 917.6 | 926 | 468 | 508.8 | 152.4 | 13.2 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 1095.6 | 0 | 0 | 970.2 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 2308.8 | 0 | 0 | 33.6 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 984 | 984 | 1148 | 1148 | 892 | 894.8 | 468 | 465 | 143.4 | 13.2 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 1122 | 0 | 0 | 1062.6 | 0 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 2297.6 | 0 | 0 | 35.4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 984 | 986 | 1156 | 1156 | 893.6 | 892.4 | 457.2 | 460.2 | 150.6 | 13.8 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 1168.2 | 0 | 0 | 1181.4 | 0 | 2032.8 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 6 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 0 | 0 | 29.4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 972 | 972 | 1180 | 1178 | 881.6 | 884.4 | 460.8 | 461.4 | 163.2 | 18 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 1313.4 | 0 | 0 | 1405.8 | 0 | 1927.2 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 66 | 2196 | 0 | 0 | 0 | 2281.6 | 0 | 0 | 39.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 992 | 990 | 1176 | 1178 | 881.6 | 881.2 | 462 | 460.2 | 169.2 | 13.2 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 1531.2 | 0 | 0 | 1907.4 | 0 | 1887.6 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 114 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 2302.4 | 0 | 0 | 42.6 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 1016 | 1016 | 1164 | 1166 | 909.6 | 902.4 | 464.4 | 463.8 | 178.2 | 18.6 | 0 | 119.2 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 1590.6 | 0 | 0 | 2013 | 0 | 1808.4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 138 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 2363.2 | 0 | 0 | 45.6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 1028 | 1028 | 1088 | 1086 | 937.6 | 929.2 | 478.8 | 451.2 | 194.4 | 15 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 1643.4 | 0 | 0 | 1947 | 0 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 390 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 2337.6 | 0 | 0 | 46.2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 1128 | 1130 | 1052 | 1052 | 965.6 | 964 | 572.4 | 537 | 183.6 | 18 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 1603.8 | 0 | 0 | 2164.8 | 0 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 486 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 2374.4 | 0 | 0 | 43.2 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1052 | 1050 | 963.2 | 659.6 | 679.2 | 300.6 | 195 | 14.4 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 1445.4 | 0 | 0 | 1940.4 | 0 | 1920.6 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 486 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 2342.4 | 0 | 0 | 34.8 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 1180 | 1182 | 1028 | 1030 | 952.8 | 941.2 | 699.6 | 694.8 | 178.8 | 18 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 1359.6 | 0 | 0 | 2131.8 | 0 | 1861.2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 300 | 2352 | 0 | 0 | 0 | 2304 | 0 | 0 | 26.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 1048 | 1046 | 1116 | 1116 | 1031.2 | 1023.2 | 649.2 | 682.8 | 169.2 | 13.8 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 1498.2 | 0 | 0 | 2290.2 | 0 | 1828.2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 198 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 2348.8 | 0 | 0 | 27 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 1016 | 1018 | 1156 | 1156 | 1018.4 | 1032 | 567.6 | 599.4 | 163.8 | 16.8 | 0 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 1491.6 | 0 | 0 | 2059.2 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 24 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 2353.6 | 0 | 0 | 30.6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1160 | 1162 | 913.6 | 930.8 | 572.4 | 558.6 | 161.4 | 15.6 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 1419 | 0 | 0 | 1960.2 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 2318.4 | 0 | 0 | 35.4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 968 | 966 | 1180 | 1178 | 888 | 886.4 | 495.6 | 537.6 | 162.6 | 14.4 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 429 | 1425.6 | 0 | 0 | 1861.2 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 18 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 2329.6 | 0 | 0 | 44.4 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 984 | 986 | 1152 | 1154 | 896 | 891.6 | 514.8 | 507.6 | 188.4 | 18 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 429 | 1293.6 | 0 | 0 | 1524.6 | 0 | 1907.4 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 12 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 2342.4 | 0 | 0 | 41.4 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 984 | 984 | 1172 | 1172 | 900 | 901.2 | 456 | 481.2 | 191.4 | 13.8 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 1247.4 | 0 | 0 | 1419 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 114 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 2340.8 | 0 | 0 | 36.6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 988 | 986 | 1156 | 1156 | 946.4 | 936.8 | 499.2 | 472.8 | 191.4 | 18 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 1234.2 | 0 | 0 | 1458.6 | 0 | 1999.8 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 114 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 2350.4 | 0 | 0 | 27 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 1004 | 1004 | 1156 | 1154 | 952.8 | 952.8 | 572.4 | 528.6 | 183.6 | 13.8 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 1267.2 | 0 | 0 | 1511.4 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 84 | 2202 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 27.6 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1004 | 1006 | 1172 | 1174 | 962.4 | 963.2 | 670.8 | 624 | 183.6 | 19.2 | 0 | 119.2 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 1214.4 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 2039.4 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 42 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 2326.4 | 0 | 0 | 30 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 988 | 986 | 1196 | 1196 | 948 | 941.2 | 668.4 | 685.8 | 168.6 | 15 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 1247.4 | 0 | 0 | 1458.6 | 0 | 2065.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 2940 | 51372 | 0 | 0 | 0 | 55870.4 | 0 | 0 | 829.2 | 394.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.4 | 0 | 0 | 24456 | 24458 | 27500 | 27504 | 22588 | 22276 | 13616.4 | 13318.8 | 4115.4 | 378 | 0 | 2776.8 | 0 | 0 | 0 | 10421.4 | 31640.4 | 0 | 0 | 38715.6 | 0 | 47150.4 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чагода |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч