## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чаромское | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 | 0.192 | 0 | 106 | 295.6 | 175.2 | 0 | 33.3 | 74.9 | 47 | 7 | 18.6 | 0 | 47
01 - 02 | 0.192 | 0 | 103.2 | 277.2 | 170.6 | 0 | 33.7 | 64.7 | 43.2 | 6 | 19 | 0 | 45
02 - 03 | 0.192 | 0 | 104 | 288 | 161.8 | 0 | 33.9 | 70.3 | 56.8 | 6 | 19.4 | 0 | 45.2
03 - 04 | 0.192 | 0 | 98 | 275.6 | 156.4 | 0 | 33.4 | 58.6 | 60 | 5.8 | 17.8 | 0 | 41.2
04 - 05 | 0.196 | 0 | 98.8 | 314.4 | 189.4 | 0 | 37 | 63.5 | 61.8 | 6.2 | 18 | 0 | 38
05 - 06 | 0.196 | 0 | 102.4 | 322 | 201.8 | 0 | 36.6 | 60.4 | 59 | 6 | 18.2 | 0 | 41.8
06 - 07 | 0.192 | 0 | 127.2 | 422.4 | 228.4 | 0 | 39.8 | 89.8 | 106.6 | 8.2 | 24.8 | 0 | 54.6
07 - 08 | 0.192 | 0 | 156 | 463.6 | 252.8 | 0 | 38.7 | 108.2 | 106 | 10.4 | 27 | 0 | 79.8
08 - 09 | 0.188 | 0 | 152.4 | 458 | 280.4 | 0 | 43.8 | 73.4 | 107.4 | 9.4 | 25.6 | 0 | 73.8
09 - 10 | 0.188 | 0 | 146 | 430 | 269.2 | 0 | 39.3 | 65.9 | 98 | 7.8 | 25 | 0 | 73.8
10 - 11 | 0.192 | 0 | 142.4 | 385.6 | 256.2 | 0 | 37.3 | 58.7 | 73.4 | 7 | 29.4 | 0 | 69
11 - 12 | 0.192 | 0 | 142 | 392.8 | 261 | 0 | 43.1 | 58 | 76.2 | 8 | 28.6 | 0 | 62.8
12 - 13 | 0.188 | 0 | 141.2 | 444 | 265.4 | 0 | 41.9 | 81.1 | 100.4 | 6 | 26.8 | 0 | 66.4
13 - 14 | 0.184 | 0 | 136 | 462.4 | 258.2 | 0 | 41 | 111.1 | 95.4 | 8.2 | 23.8 | 0 | 63.2
14 - 15 | 0.188 | 0 | 134.8 | 358.4 | 223.6 | 0 | 39 | 59.2 | 78.2 | 6 | 27.6 | 0 | 62.2
15 - 16 | 0.188 | 0 | 138 | 298 | 204.2 | 0 | 42 | 46.3 | 49 | 5.6 | 25.8 | 0 | 65
16 - 17 | 0.188 | 0 | 136 | 284.8 | 192 | 0 | 42.7 | 52.4 | 41.4 | 6.6 | 26.6 | 0 | 60.6
17 - 18 | 0.192 | 0 | 130.8 | 325.6 | 215.2 | 0 | 40.2 | 50.8 | 59.2 | 6.6 | 26.4 | 0 | 57.8
18 - 19 | 0.192 | 0 | 134 | 362 | 236.8 | 0 | 44.6 | 55.3 | 69.6 | 7.6 | 26.6 | 0 | 55.4
19 - 20 | 0.188 | 0 | 136 | 376.8 | 256.8 | 0 | 44.5 | 43 | 77 | 7.2 | 31.2 | 0 | 53.2
20 - 21 | 0.188 | 0 | 146.8 | 423.2 | 256.8 | 0 | 51.7 | 90.7 | 76.6 | 6.4 | 32.6 | 0 | 56.4
21 - 22 | 0.192 | 0 | 150.4 | 399.2 | 236.6 | 0 | 52.1 | 114.7 | 50.2 | 6.6 | 30.8 | 0 | 61.2
22 - 23 | 0.192 | 0 | 147.2 | 343.6 | 233.2 | 0 | 46.6 | 65.7 | 46.6 | 6 | 31.6 | 0 | 63.2
23 - 00 | 0.192 | 0 | 132.4 | 293.2 | 196.2 | 0 | 43.1 | 62.3 | 36 | 5.2 | 27.6 | 0 | 56.8
Сумма | 4.576 | 0 | 3142 | 8696.4 | 5378.2 | 0 | 979.3 | 1679 | 1675 | 165.8 | 608.8 | 0 | 1393.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 |  |  | 97.2 | 164 | 116.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 39.8
01 - 02 |  |  | 94.4 | 159.6 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 39.6
02 - 03 |  |  | 98 | 148 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 40.8
03 - 04 |  |  | 96.8 | 142 | 103.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 38.6
04 - 05 |  |  | 101.2 | 166.8 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 40.8
05 - 06 |  |  | 104.8 | 173.2 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 42.2
06 - 07 |  |  | 104.8 | 213.6 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 42.4
07 - 08 |  |  | 96.8 | 236.8 | 128.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 42.4
08 - 09 |  |  | 96.4 | 236.4 | 128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 43
09 - 10 |  |  | 99.2 | 199.6 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 43
10 - 11 |  |  | 105.6 | 180.8 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 43.8
11 - 12 |  |  | 107.2 | 186.8 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 43.8
12 - 13 |  |  | 110.8 | 232.4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 45
13 - 14 |  |  | 100 | 228.4 | 137.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 42.2
14 - 15 |  |  | 105.6 | 188.8 | 114.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 42.4
15 - 16 |  |  | 110.8 | 158.8 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 45.6
16 - 17 |  |  | 112.4 | 178.8 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 44.4
17 - 18 |  |  | 117.2 | 239.6 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 44.8
18 - 19 |  |  | 116.4 | 241.6 | 154.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 45
19 - 20 |  |  | 105.6 | 214.4 | 156.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 41.6
20 - 21 |  |  | 108 | 230.8 | 139.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 43
21 - 22 |  |  | 98.4 | 178.8 | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 41.4
22 - 23 |  |  | 107.2 | 157.6 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 43
23 - 00 |  |  | 110.8 | 149.6 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 43.8
Сумма | 0 | 0 | 2505.6 | 4607.2 | 2984.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.2 | 0 | 1022.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чаромское |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч