## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чуровское | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 | 0 | 0.128 | 311.2 | 120 | 43.4 | 0 | 103.6 | 91.4 | 0 | 35.4 | 68 | 40 | 47.8
01 - 02 | 0 | 0.132 | 272.4 | 117.9 | 42.6 | 0 | 81.4 | 89.4 | 0 | 33.6 | 64 | 40.6 | 37.4
02 - 03 | 0 | 0.128 | 281.6 | 125.4 | 39 | 0 | 84 | 93.2 | 0 | 44.6 | 64.8 | 41.2 | 39.4
03 - 04 | 0 | 0.132 | 264 | 123 | 41 | 0 | 80.4 | 78.6 | 0 | 39.2 | 63.8 | 41.4 | 40.6
04 - 05 | 0 | 0.128 | 319.2 | 159 | 41 | 0 | 97.6 | 112.8 | 0 | 67.1 | 65.2 | 50.6 | 43.6
05 - 06 | 0 | 0.128 | 298.4 | 199.8 | 59 | 0 | 97.4 | 79.2 | 0 | 92.1 | 67.2 | 47.6 | 54
06 - 07 | 0 | 0.128 | 538 | 246.3 | 84.6 | 0 | 151.8 | 226.2 | 0 | 111.4 | 79.2 | 48.6 | 80.8
07 - 08 | 0 | 0.136 | 509.2 | 228.3 | 91.2 | 0 | 196 | 107.6 | 0 | 83.1 | 113 | 52.4 | 92.4
08 - 09 | 0 | 0.128 | 718.8 | 278.4 | 99.2 | 0 | 217.8 | 244.8 | 0 | 122.8 | 163.2 | 55 | 92
09 - 10 | 0 | 0.136 | 823.6 | 276.6 | 95 | 0 | 214.6 | 322.2 | 0 | 125.2 | 187.4 | 55.2 | 98.2
10 - 11 | 0 | 0.128 | 815.6 | 230.7 | 99.8 | 0 | 207.2 | 332 | 0 | 71.1 | 181.2 | 58.6 | 94.2
11 - 12 | 0 | 0.128 | 762.4 | 217.5 | 96.8 | 0 | 216 | 300.6 | 0 | 63.3 | 154.8 | 56 | 89.4
12 - 13 | 0 | 0.136 | 623.2 | 202.5 | 78.4 | 0 | 205.6 | 236.4 | 0 | 67.3 | 94.2 | 55.6 | 85.6
13 - 14 | 0 | 0.156 | 751.6 | 244.5 | 87.8 | 0 | 201.2 | 317.4 | 0 | 110.9 | 143.4 | 43.8 | 88.4
14 - 15 | 0 | 0.144 | 734 | 219 | 79 | 0 | 197.2 | 304.4 | 0 | 95.4 | 144.2 | 43 | 86.2
15 - 16 | 0 | 0.148 | 692.8 | 228.9 | 76.4 | 0 | 181.4 | 292.4 | 0 | 109.6 | 136.8 | 41 | 80.6
16 - 17 | 0 | 0.148 | 578.4 | 207.3 | 68.6 | 0 | 208.6 | 198.8 | 0 | 92.4 | 88 | 44.8 | 82.2
17 - 18 | 0 | 0.148 | 463.6 | 188.7 | 75.4 | 0 | 210 | 90.6 | 0 | 65.6 | 75.8 | 46.2 | 86
18 - 19 | 0 | 0.148 | 441.2 | 227.4 | 94.4 | 0 | 194 | 76.6 | 0 | 81 | 79 | 50.4 | 91
19 - 20 | 0 | 0.148 | 424.8 | 239.7 | 104.4 | 0 | 169 | 80.6 | 0 | 80.4 | 85.4 | 53 | 89.2
20 - 21 | 0 | 0.148 | 449.2 | 227.4 | 96.8 | 0 | 180.8 | 92.2 | 0 | 74.6 | 84.6 | 54 | 91
21 - 22 | 0 | 0.148 | 433.6 | 200.1 | 73.8 | 0 | 177.2 | 77.6 | 0 | 72.6 | 86 | 52.2 | 92.4
22 - 23 | 0 | 0.148 | 428.8 | 163.5 | 63.6 | 0 | 159.6 | 101 | 0 | 45.2 | 82.4 | 54 | 85.6
23 - 00 | 0 | 0.144 | 338.8 | 149.7 | 60.8 | 0 | 132.2 | 61.8 | 0 | 35.4 | 79 | 52.2 | 65.4
Сумма | 0 | 3.324 | 12274.4 | 4821.6 | 1792 | 0 | 3964.6 | 4007.8 | 0 | 1819.3 | 2450.6 | 1177.4 | 1833.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 |  |  | 242.8 | 85.2 | 38.6 | 0 | 74 | 72.8 | 0 | 32.7 | 69 | 18.2 | 27.8
01 - 02 |  |  | 223.6 | 73.8 | 37 | 0 | 62.8 | 70 | 0 | 24.4 | 65.8 | 16.8 | 25.8
02 - 03 |  |  | 233.2 | 75 | 36.6 | 0 | 65 | 73 | 0 | 25.8 | 68.8 | 17 | 27
03 - 04 |  |  | 231.6 | 76.2 | 35.2 | 0 | 64.6 | 72.8 | 0 | 29.3 | 68.6 | 16.2 | 26
04 - 05 |  |  | 247.6 | 76.2 | 31.6 | 0 | 74.2 | 75.4 | 0 | 34.9 | 71.4 | 14.2 | 27.4
05 - 06 |  |  | 260 | 109.2 | 36.4 | 0 | 79.8 | 78 | 0 | 64 | 74.6 | 14.2 | 28
06 - 07 |  |  | 389.6 | 142.2 | 59 | 0 | 100.2 | 191.8 | 0 | 73.1 | 72 | 15.6 | 27.6
07 - 08 |  |  | 322.4 | 128.4 | 56.6 | 0 | 120 | 102.8 | 0 | 60.7 | 71.4 | 16.6 | 29.6
08 - 09 |  |  | 583.2 | 146.1 | 61.6 | 0 | 125 | 250.6 | 0 | 72.8 | 173.8 | 17.6 | 35.8
09 - 10 |  |  | 752 | 117.6 | 53 | 0 | 114.8 | 376.6 | 0 | 53.1 | 225.2 | 17.4 | 37.6
10 - 11 |  |  | 774.4 | 114.6 | 66.8 | 0 | 113.8 | 392.4 | 0 | 29.8 | 233.4 | 22.8 | 37.2
11 - 12 |  |  | 725.2 | 110.7 | 64.8 | 0 | 116.4 | 362 | 0 | 26.3 | 210.4 | 24.6 | 38.4
12 - 13 |  |  | 456.8 | 112.2 | 50.6 | 0 | 121.2 | 219.6 | 0 | 42.9 | 85.6 | 24 | 31.8
13 - 14 |  |  | 710.8 | 147 | 61.2 | 0 | 111 | 354.8 | 0 | 71.5 | 207.8 | 19.8 | 39
14 - 15 |  |  | 750.4 | 128.1 | 50 | 0 | 113.4 | 378.4 | 0 | 65 | 223.2 | 18.8 | 36.4
15 - 16 |  |  | 691.2 | 132 | 46.2 | 0 | 106.4 | 330 | 0 | 72.2 | 220.2 | 19.2 | 35
16 - 17 |  |  | 496 | 117.3 | 53.6 | 0 | 117.8 | 218.6 | 0 | 47.5 | 126.2 | 21.4 | 34.6
17 - 18 |  |  | 333.6 | 110.7 | 56.6 | 0 | 118 | 100.4 | 0 | 36.9 | 82.2 | 22 | 33.8
18 - 19 |  |  | 305.6 | 133.5 | 68.4 | 0 | 111.8 | 77.6 | 0 | 46.3 | 81.4 | 24.4 | 35.4
19 - 20 |  |  | 282.4 | 146.4 | 75.4 | 0 | 98.6 | 74.8 | 0 | 52 | 78.4 | 24.6 | 31.4
20 - 21 |  |  | 288.4 | 148.2 | 67.8 | 0 | 106.4 | 74.2 | 0 | 61.1 | 78 | 24.6 | 30.6
21 - 22 |  |  | 272.4 | 108.3 | 46 | 0 | 96.4 | 73.6 | 0 | 47 | 74.4 | 21 | 29
22 - 23 |  |  | 268 | 82.2 | 36.6 | 0 | 90.2 | 73.2 | 0 | 31.6 | 74.8 | 19.2 | 30.4
23 - 00 |  |  | 269.2 | 92.4 | 47.2 | 0 | 89.2 | 75 | 0 | 32 | 76.6 | 17.8 | 29.2
Сумма | 0 | 0 | 10110.4 | 2713.5 | 1236.8 | 0 | 2391 | 4168.4 | 0 | 1132.9 | 2813.2 | 468 | 764.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чуровское |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч