## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шексна | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [77 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 1 ао RS | 10 Шексна-КХП 1 ап RS | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао RS | 10 Шексна-КХП 2 ап RS | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS УСПД | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS УСПД | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДВП-1 ао RS | 6 Шексна-ДВП-1 ап RS | 6 Шексна-ДВП-2 ао RS | 6 Шексна-ДВП-2 ап RS | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-ДСП-1 ао RS | 6 Шексна-ДСП-1 ап RS | 6 Шексна-ДСП-2 ао RS | 6 Шексна-ДСП-2 ап RS | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 | 3.2 | 4.32 | 0.06 | 0 | 141.6 | 201.6 | 21.6 | 31.6 | 31.6 | 0 | 37.6 | 37.6 | 0 | 102.4 | 2.4 | 117.15 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12144 | 12130.8 | 0 | 0 | 6388.8 | 6402 | 0 | 0 | 6349.2 | 6342.6 | 0 | 0 | 237.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18585.6 | 18598.8 | 0 | 0 | 18453.6 | 18466.8 | 957.6 | 2396.8 | 145.6 | 205.8 | 285.6 | 1618.4 | 530.6 | 266 | 1224 | 1936.8 | 3441.6 | 1418.4 | 110.88 | 679.68 | 486.72 | 456.48 | 341.28 | 547.2 | 568.8 | 546 | 0 | 567 | 0 | 46.08 | 1933.2 | 2048.4 | 1931.4 | 0 | 2048.4 | 0 | 792 | 0
01 - 02 | 3.2 | 4.32 | 0.04 | 0 | 141.6 | 199.2 | 19.2 | 30.8 | 30.8 | 0 | 36 | 36 | 0 | 102.8 | 2 | 119.1 | 1.6 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13226.4 | 13226.4 | 0 | 0 | 7761.6 | 7748.4 | 0 | 0 | 3656.4 | 3656.4 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18427.2 | 18414 | 0 | 0 | 18136.8 | 18123.6 | 940.8 | 2228.8 | 144.2 | 201.6 | 288.4 | 1512 | 501.2 | 240.8 | 1195.2 | 1936.8 | 3254.4 | 1562.4 | 110.88 | 617.76 | 388.8 | 429.12 | 325.44 | 571.2 | 766.8 | 571.2 | 0 | 766.8 | 0 | 44.64 | 1926 | 2016 | 1929.6 | 0 | 2014.2 | 0 | 739.2 | 0
02 - 03 | 3.36 | 4.64 | 0.06 | 0 | 136.8 | 201.6 | 18.6 | 28.4 | 28.4 | 0 | 36 | 36 | 0 | 100.4 | 2.4 | 121.95 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14176.8 | 14190 | 0 | 0 | 10348.8 | 10348.8 | 0 | 0 | 5438.4 | 5438.4 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20908.8 | 20908.8 | 0 | 0 | 20565.6 | 20565.6 | 940.8 | 2184 | 140 | 205.8 | 280 | 1454.6 | 523.6 | 243.6 | 1152 | 1958.4 | 3369.6 | 957.6 | 152.64 | 580.32 | 345.6 | 396 | 305.28 | 566.4 | 205.2 | 566.4 | 0 | 205.2 | 0 | 44.64 | 1951.2 | 2160 | 1947.6 | 0 | 2161.8 | 0 | 705.6 | 0
03 - 04 | 3.2 | 4.32 | 0.04 | 0.04 | 74.4 | 129.6 | 17.4 | 22.4 | 22.4 | 0 | 30 | 30 | 0 | 44 | 2 | 57.6 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17054.4 | 17054.4 | 0 | 0 | 11985.6 | 11998.8 | 0 | 0 | 9834 | 9834 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25185.6 | 25185.6 | 0 | 0 | 25000.8 | 25000.8 | 865.2 | 2027.2 | 79.8 | 134.4 | 277.2 | 1401.4 | 508.2 | 232.4 | 1108.8 | 1944 | 3398.4 | 928.8 | 100.8 | 544.32 | 318.24 | 361.44 | 295.2 | 559.2 | 237.6 | 560.4 | 0 | 237.6 | 0 | 37.44 | 1936.8 | 2376 | 1936.8 | 0 | 2374.2 | 0 | 607.2 | 0
04 - 05 | 3.2 | 4.48 | 0.06 | 0.01 | 69.6 | 139.2 | 21.6 | 22.8 | 22.8 | 0 | 29.2 | 29.2 | 0 | 40.4 | 2 | 62.55 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18321.6 | 18321.6 | 0 | 0 | 12144 | 12144 | 0 | 0 | 10375.2 | 10375.2 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26136 | 26149.2 | 0 | 0 | 26109.6 | 26109.6 | 907.2 | 2139.2 | 75.6 | 142.8 | 249.2 | 1439.2 | 583.8 | 260.4 | 1101.6 | 1936.8 | 3376.8 | 914.4 | 96.48 | 532.8 | 312.48 | 362.88 | 289.44 | 568.8 | 223.2 | 568.8 | 0 | 223.2 | 1.8 | 37.44 | 1933.2 | 2347.2 | 1933.2 | 0 | 2347.2 | 0 | 616.8 | 0
05 - 06 | 3.2 | 4.48 | 0.04 | 0 | 72 | 148.8 | 20.4 | 24.4 | 24.4 | 0 | 30 | 30 | 0 | 40 | 1.6 | 75.6 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18031.2 | 18004.8 | 0 | 0 | 12038.4 | 12025.2 | 0 | 0 | 11457.6 | 11457.6 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26347.2 | 26334 | 0 | 0 | 27060 | 27060 | 932.4 | 2307.2 | 78.4 | 155.4 | 235.2 | 1615.6 | 630 | 252 | 1195.2 | 1929.6 | 3420 | 1065.6 | 97.92 | 620.64 | 305.28 | 442.08 | 319.68 | 571.2 | 248.4 | 570 | 0 | 250.2 | 0 | 48.96 | 1918.8 | 2350.8 | 1918.8 | 0 | 2350.8 | 0 | 664.8 | 0
06 - 07 | 3.2 | 4.32 | 0.06 | 0 | 115.2 | 182.4 | 30 | 63.2 | 63.2 | 0 | 31.6 | 31.6 | 0 | 44.4 | 2 | 97.35 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18295.2 | 18308.4 | 0 | 0 | 13675.2 | 13688.4 | 0 | 0 | 7603.2 | 7596.6 | 0 | 0 | 237.6 | 244.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25977.6 | 25990.8 | 0 | 0 | 26743.2 | 26743.2 | 1159.2 | 2800 | 120.4 | 184.8 | 238 | 1787.8 | 799.4 | 380.8 | 1324.8 | 1944 | 3578.4 | 1195.2 | 182.88 | 783.36 | 357.12 | 563.04 | 348.48 | 542.4 | 230.4 | 542.4 | 0 | 230.4 | 0 | 54.72 | 1936.8 | 2268 | 1938.6 | 0 | 2269.8 | 0 | 770.4 | 0
07 - 08 | 3.2 | 2.24 | 0.04 | 0 | 247.2 | 199.2 | 29.4 | 93.6 | 93.6 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 | 144.4 | 2.8 | 105.15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17397.6 | 17410.8 | 0 | 0 | 12223.2 | 12223.2 | 0 | 0 | 8540.4 | 8547 | 0 | 0 | 264 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25528.8 | 25502.4 | 0 | 0 | 26136 | 26136 | 1344 | 2912 | 252 | 201.6 | 254.8 | 1859.2 | 841.4 | 400.4 | 1404 | 1908 | 3564 | 1281.6 | 125.28 | 848.16 | 472.32 | 626.4 | 362.88 | 549.6 | 241.2 | 549.6 | 0 | 239.4 | 0 | 48.96 | 1908 | 2073.6 | 1906.2 | 0 | 2075.4 | 0 | 885.6 | 0
08 - 09 | 3.04 | 2.4 | 0.04 | 0 | 420 | 470.4 | 32.4 | 297.6 | 297.6 | 0 | 272 | 272 | 0 | 104 | 9.6 | 108.15 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14308.8 | 14295.6 | 0 | 0 | 9213.6 | 9200.4 | 0 | 0 | 7735.2 | 7735.2 | 0 | 0 | 250.8 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22888.8 | 22902 | 0 | 0 | 23232 | 23218.8 | 1629.6 | 3561.6 | 418.6 | 466.2 | 308 | 2032.8 | 897.4 | 481.6 | 1490.4 | 1922.4 | 3859.2 | 1519.2 | 207.36 | 914.4 | 650.88 | 715.68 | 394.56 | 573.6 | 316.8 | 574.8 | 0 | 316.8 | 0 | 95.04 | 1911.6 | 2005.2 | 1915.2 | 0 | 2001.6 | 0 | 993.6 | 0
09 - 10 | 3.2 | 1.92 | 0.06 | 0 | 969.6 | 854.4 | 37.2 | 662 | 662 | 0 | 766 | 766 | 0 | 113.6 | 8.4 | 105.15 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11616 | 11629.2 | 0 | 0 | 6362.4 | 6375.6 | 0 | 0 | 8316 | 8316 | 0 | 0 | 264 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21384 | 21397.2 | 0 | 0 | 21384 | 21397.2 | 2150.4 | 4155.2 | 988.4 | 852.6 | 305.2 | 2132.2 | 872.2 | 526.4 | 1576.8 | 1908 | 4276.8 | 1720.8 | 240.48 | 992.16 | 754.56 | 809.28 | 421.92 | 580.8 | 363.6 | 580.8 | 0 | 363.6 | 0 | 118.08 | 1900.8 | 2199.6 | 1897.2 | 0 | 2199.6 | 0 | 1077.6 | 0
10 - 11 | 3.2 | 2.08 | 0.08 | 0 | 1696.8 | 0 | 28.8 | 677.6 | 677.6 | 0 | 703.6 | 703.6 | 0 | 115.2 | 7.2 | 101.7 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10956 | 10956 | 0 | 0 | 5253.6 | 5240.4 | 0 | 0 | 11180.4 | 11180.4 | 0 | 0 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21885.6 | 21885.6 | 0 | 0 | 21727.2 | 21727.2 | 2830.8 | 3113.6 | 1757 | 0 | 302.4 | 1962.8 | 775.6 | 526.4 | 1627.2 | 1821.6 | 4564.8 | 1612.8 | 259.2 | 1031.04 | 803.52 | 748.8 | 416.16 | 592.8 | 338.4 | 592.8 | 0 | 340.2 | 0 | 109.44 | 1821.6 | 2415.6 | 1821.6 | 0 | 2417.4 | 0 | 1082.4 | 0
11 - 12 | 3.2 | 2.08 | 0.06 | 0 | 1900.8 | 0 | 34.2 | 877.2 | 877.2 | 0 | 662.4 | 662.4 | 0 | 142 | 11.2 | 97.8 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10428 | 10428 | 0 | 0 | 4910.4 | 4923.6 | 0 | 0 | 10929.6 | 10923 | 0 | 0 | 224.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21436.8 | 21423.6 | 0 | 0 | 21093.6 | 21080.4 | 3032.4 | 3057.6 | 1954.4 | 0 | 305.2 | 1951.6 | 774.2 | 492.8 | 1684.8 | 1864.8 | 4435.2 | 1504.8 | 231.84 | 1033.92 | 768.96 | 689.76 | 413.28 | 650.4 | 306 | 650.4 | 0 | 306 | 0 | 96.48 | 1854 | 2408.4 | 1855.8 | 0 | 2410.2 | 0 | 1017.6 | 0
12 - 13 | 3.2 | 3.04 | 0.08 | 0 | 1711.2 | 0 | 34.8 | 622.8 | 622.8 | 0 | 794 | 794 | 0 | 118.4 | 6.8 | 98.25 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10797.6 | 10797.6 | 0 | 0 | 4804.8 | 4804.8 | 0 | 0 | 7339.2 | 7345.8 | 0 | 0 | 250.8 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19588.8 | 19615.2 | 0 | 0 | 19060.8 | 19060.8 | 2872.8 | 2912 | 1750 | 0 | 291.2 | 1972.6 | 813.4 | 436.8 | 1648.8 | 1857.6 | 4305.6 | 1461.6 | 148.32 | 1072.8 | 756 | 689.76 | 423.36 | 571.2 | 302.4 | 571.2 | 0 | 302.4 | 0 | 40.32 | 1846.8 | 2422.8 | 1846.8 | 0 | 2421 | 0 | 976.8 | 0
13 - 14 | 3.2 | 2.4 | 0.06 | 0 | 1881.6 | 0 | 31.2 | 596.8 | 596.8 | 0 | 955.6 | 955.6 | 0 | 109.2 | 5.2 | 100.5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11167.2 | 11154 | 0 | 0 | 5491.2 | 5478 | 0 | 0 | 8857.2 | 8863.8 | 0 | 0 | 250.8 | 244.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20829.6 | 20816.4 | 0 | 0 | 20829.6 | 20842.8 | 3091.2 | 2900.8 | 1901.2 | 0 | 296.8 | 1831.2 | 863.8 | 476 | 1699.2 | 1893.6 | 4399.2 | 1497.6 | 195.84 | 1045.44 | 783.36 | 665.28 | 421.92 | 650.4 | 334.8 | 650.4 | 0 | 333 | 0 | 73.44 | 1890 | 2343.6 | 1888.2 | 0 | 2343.6 | 0 | 1075.2 | 0
14 - 15 | 3.2 | 2.56 | 0.08 | 0 | 1831.2 | 0 | 38.4 | 599.2 | 599.2 | 0 | 990.4 | 990.4 | 0 | 72 | 3.2 | 90.3 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9424.8 | 9438 | 0 | 0 | 3062.4 | 3062.4 | 0 | 0 | 11682 | 11675.4 | 0 | 0 | 224.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19588.8 | 19575.6 | 0 | 0 | 20248.8 | 20262 | 2914.8 | 2867.2 | 1877.4 | 0 | 285.6 | 1822.8 | 733.6 | 470.4 | 1706.4 | 1886.4 | 4305.6 | 1440 | 164.16 | 1049.76 | 816.48 | 643.68 | 430.56 | 657.6 | 324 | 657.6 | 0 | 324 | 0 | 43.2 | 1879.2 | 2278.8 | 1879.2 | 0 | 2280.6 | 0 | 1036.8 | 0
15 - 16 | 3.04 | 3.2 | 0.06 | 0 | 1845.6 | 0 | 36 | 594.4 | 594.4 | 0 | 971.2 | 971.2 | 0 | 67.2 | 2.8 | 93.15 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500.8 | 8487.6 | 0 | 0 | 2798.4 | 2811.6 | 26.4 | 26.4 | 11167.2 | 11167.2 | 0 | 0 | 237.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18559.2 | 18559.2 | 0 | 0 | 19351.2 | 19338 | 2864.4 | 2777.6 | 1898.4 | 0 | 288.4 | 1764 | 676.2 | 459.2 | 1677.6 | 1958.4 | 4305.6 | 1368 | 131.04 | 1042.56 | 846.72 | 613.44 | 410.4 | 631.2 | 302.4 | 631.2 | 0 | 304.2 | 1.8 | 34.56 | 1951.2 | 2293.2 | 1953 | 0 | 2291.4 | 0 | 1029.6 | 0
16 - 17 | 3.2 | 2.72 | 0.08 | 0 | 1207.2 | 532.8 | 38.4 | 476 | 476 | 0 | 921.6 | 921.6 | 0 | 158.4 | 2.4 | 92.25 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9002.4 | 9015.6 | 0 | 0 | 4039.2 | 4039.2 | 0 | 0 | 9424.8 | 9431.4 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18400.8 | 18427.2 | 0 | 0 | 19113.6 | 19113.6 | 2150.4 | 3136 | 1232 | 533.4 | 277.2 | 1715 | 637 | 406 | 1663.2 | 1936.8 | 4269.6 | 1296 | 122.4 | 1038.24 | 830.88 | 594.72 | 423.36 | 621.6 | 244.8 | 620.4 | 0 | 243 | 0 | 34.56 | 1926 | 2311.2 | 1926 | 0 | 2311.2 | 0 | 998.4 | 0
17 - 18 | 3.2 | 1.92 | 0.04 | 0 | 576 | 976.8 | 34.8 | 452.4 | 452.4 | 0 | 814.4 | 814.4 | 0 | 111.6 | 1.6 | 95.85 | 1.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10533.6 | 10533.6 | 0 | 0 | 6362.4 | 6349.2 | 0 | 0 | 4435.2 | 4428.6 | 0 | 0 | 224.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17661.6 | 17648.4 | 0 | 0 | 18480 | 18480 | 1486.8 | 3561.6 | 571.2 | 978.6 | 243.6 | 1789.2 | 673.4 | 358.4 | 1663.2 | 1958.4 | 4118.4 | 1332 | 115.2 | 1067.04 | 766.08 | 607.68 | 411.84 | 590.4 | 277.2 | 590.4 | 0 | 277.2 | 0 | 31.68 | 1954.8 | 2311.2 | 1954.8 | 0 | 2309.4 | 0 | 928.8 | 0
18 - 19 | 3.2 | 2.08 | 0.06 | 0 | 518.4 | 844.8 | 31.8 | 444.4 | 444.4 | 0 | 689.2 | 689.2 | 0 | 59.6 | 2 | 88.95 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12988.8 | 12975.6 | 0 | 0 | 7867.2 | 7854 | 0 | 0 | 8751.6 | 8758.2 | 0 | 0 | 250.8 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21357.6 | 21357.6 | 0 | 0 | 22862.4 | 22875.6 | 1495.2 | 3460.8 | 509.6 | 844.2 | 229.6 | 1857.8 | 754.6 | 358.4 | 1648.8 | 1951.2 | 3996 | 1245.6 | 129.6 | 1094.4 | 659.52 | 590.4 | 398.88 | 552 | 219.6 | 552 | 0 | 221.4 | 0 | 33.12 | 1947.6 | 2286 | 1945.8 | 0 | 2286 | 0 | 914.4 | 0
19 - 20 | 3.2 | 1.92 | 0.04 | 0 | 240 | 420 | 40.2 | 184.4 | 184.4 | 0 | 261.2 | 261.2 | 0 | 42.4 | 2.8 | 91.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13173.6 | 13173.6 | 0 | 0 | 7656 | 7669.2 | 0 | 0 | 9754.8 | 9748.2 | 0 | 0 | 264 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21357.6 | 21370.8 | 0 | 0 | 23100 | 23086.8 | 1243.2 | 3113.6 | 235.2 | 420 | 235.2 | 1920.8 | 771.4 | 358.4 | 1598.4 | 1944 | 3924 | 1224 | 126.72 | 1062.72 | 648 | 564.48 | 398.88 | 532.8 | 226.8 | 534 | 0 | 226.8 | 0 | 30.24 | 1936.8 | 2260.8 | 1936.8 | 0 | 2260.8 | 0 | 885.6 | 0
20 - 21 | 3.2 | 2.24 | 0.06 | 0 | 148.8 | 182.4 | 37.8 | 99.2 | 99.2 | 0 | 32.4 | 32.4 | 0 | 41.2 | 2.4 | 91.05 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11325.6 | 11338.8 | 0 | 0 | 7814.4 | 7814.4 | 0 | 0 | 7471.2 | 7471.2 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19140 | 19140 | 0 | 0 | 20988 | 20988 | 1176 | 2923.2 | 149.8 | 184.8 | 226.8 | 1944.6 | 793.8 | 372.4 | 1620 | 1944 | 3873.6 | 1152 | 129.6 | 1056.96 | 578.88 | 563.04 | 397.44 | 561.6 | 158.4 | 561.6 | 0 | 156.6 | 1.8 | 33.12 | 1933.2 | 2300.4 | 1935 | 0 | 2302.2 | 0 | 861.6 | 0
21 - 22 | 3.2 | 2.08 | 0.04 | 0 | 163.2 | 184.8 | 39.6 | 98.8 | 98.8 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 54.4 | 2 | 93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12196.8 | 12183.6 | 0 | 0 | 6494.4 | 6507.6 | 0 | 0 | 7722 | 7722 | 0 | 0 | 264 | 270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18876 | 18862.8 | 0 | 0 | 20856 | 20882.4 | 1125.6 | 2867.2 | 163.8 | 184.8 | 226.8 | 1895.6 | 739.2 | 383.6 | 1576.8 | 1951.2 | 3772.8 | 1216.8 | 119.52 | 1009.44 | 565.92 | 558.72 | 393.12 | 559.2 | 226.8 | 558 | 0 | 228.6 | 0 | 34.56 | 1944 | 2278.8 | 1944 | 0 | 2277 | 0 | 806.4 | 0
22 - 23 | 3.2 | 2.08 | 0.04 | 0 | 184.8 | 237.6 | 31.8 | 69.2 | 69.2 | 0 | 34.8 | 34.8 | 0 | 108 | 2 | 148.35 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10480.8 | 10480.8 | 0 | 0 | 6309.6 | 6296.4 | 0 | 0 | 8976 | 8976 | 0 | 0 | 277.2 | 270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18559.2 | 18572.4 | 0 | 0 | 20512.8 | 20486.4 | 1083.6 | 2923.2 | 189 | 243.6 | 246.4 | 1911 | 641.2 | 366.8 | 1468.8 | 1980 | 3844.8 | 1224 | 120.96 | 901.44 | 529.92 | 548.64 | 380.16 | 571.2 | 252 | 571.2 | 0 | 250.2 | 0 | 44.64 | 1972.8 | 2318.4 | 1972.8 | 0 | 2320.2 | 0 | 871.2 | 0
23 - 00 | 3.36 | 1.92 | 0.06 | 0 | 148.8 | 216 | 27.6 | 36.4 | 36.4 | 0 | 35.6 | 35.6 | 0 | 102.8 | 2.4 | 130.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11748 | 11748 | 0 | 0 | 9451.2 | 9451.2 | 0 | 0 | 4976.4 | 4983 | 0 | 0 | 237.6 | 244.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18585.6 | 18572.4 | 0 | 0 | 20354.4 | 20367.6 | 974.4 | 2576 | 152.6 | 218.4 | 260.4 | 1713.6 | 562.8 | 299.6 | 1382.4 | 1980 | 3772.8 | 1202.4 | 122.4 | 792 | 501.12 | 521.28 | 372.96 | 583.2 | 259.2 | 583.2 | 0 | 261 | 0 | 44.64 | 1972.8 | 2336.4 | 1972.8 | 0 | 2336.4 | 0 | 811.2 | 0
Сумма | 76.8 | 69.76 | 1.34 | 0.05 | 16442.4 | 6321.6 | 733.2 | 7105.6 | 7105.6 | 0 | 9202 | 9202 | 0 | 2138.8 | 89.2 | 2382.9 | 3.2 | 1115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307296 | 307282.8 | 0 | 0 | 184456.8 | 184456.8 | 26.4 | 26.4 | 201973.2 | 201973.2 | 0 | 0 | 5794.8 | 5794.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507196.8 | 507210 | 0 | 0 | 521400 | 521413.2 | 40168.8 | 68902.4 | 16784.6 | 6358.8 | 6437.2 | 42905.8 | 16898 | 9049.6 | 35438.4 | 46252.8 | 93427.2 | 31341.6 | 3542.4 | 21411.36 | 14247.36 | 13762.08 | 9096.48 | 13956 | 7174.8 | 13954.8 | 0 | 7174.8 | 5.4 | 1260 | 46087.2 | 54410.4 | 46087.2 | 0 | 54410.4 | 0 | 21148.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [77 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 1 ао RS | 10 Шексна-КХП 1 ап RS | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао RS | 10 Шексна-КХП 2 ап RS | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS УСПД | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS УСПД | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДВП-1 ао RS | 6 Шексна-ДВП-1 ап RS | 6 Шексна-ДВП-2 ао RS | 6 Шексна-ДВП-2 ап RS | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-ДСП-1 ао RS | 6 Шексна-ДСП-1 ап RS | 6 Шексна-ДСП-2 ао RS | 6 Шексна-ДСП-2 ап RS | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 |  |  |  |  | 120 | 196.8 | 10.8 | 61.6 | 61.6 | 0 | 72.8 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 110.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4224 |  | 0 |  | 8289.6 | 7326 | 7332.6 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 6.6 | 52.8 | 52.8 | 1372.8 | 1359.6 | 422.4 | 409.2 | 475.2 | 462 | 184.8 | 1198.4 | 154 | 222.6 | 0 | 586.6 | 204.4 | 246.4 | 777.6 | 1180.8 | 2080.8 | 410.4 | 149.76 | 329.76 | 260.64 | 184.32 | 44.64 | 436.8 | 198 | 435.6 | 0 | 198 | 0 | 12.96 | 1177.2 | 1238.4 | 1177.2 | 0 | 1240.2 | 0 | 448.8 | 0
01 - 02 |  |  |  |  | 115.2 | 187.2 | 9.6 | 60.8 | 60.8 | 0 | 69.6 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3564 |  | 0 |  | 7431.6 | 6124.8 | 6131.4 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 1425.6 | 1438.8 | 501.6 | 528 | 422.4 | 435.6 | 159.6 | 1108.8 | 147 | 210 | 0 | 539 | 183.4 | 221.2 | 777.6 | 1166.4 | 1958.4 | 453.6 | 152.64 | 313.92 | 227.52 | 174.24 | 41.76 | 451.2 | 259.2 | 452.4 | 0 | 259.2 | 0 | 12.96 | 1155.6 | 1180.8 | 1157.4 | 0 | 1180.8 | 0 | 412.8 | 0
02 - 03 |  |  |  |  | 105.6 | 196.8 | 10.8 | 57.2 | 57.2 | 0 | 72.8 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5570.4 |  | 0 |  | 8078.4 | 5768.4 | 5761.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 607.2 | 594 | 211.2 | 198 | 2032.8 | 2032.8 | 0 | 0 | 92.4 | 1164.8 | 141.4 | 222.6 | 0 | 569.8 | 170.8 | 232.4 | 727.2 | 1188 | 1980 | 259.2 | 116.64 | 300.96 | 213.12 | 184.32 | 41.76 | 415.2 | 50.4 | 415.2 | 0 | 52.2 | 1.8 | 12.96 | 1180.8 | 1288.8 | 1179 | 0 | 1287 | 0 | 376.8 | 0
03 - 04 |  |  |  |  | 76.8 | 127.2 | 10.8 | 51.2 | 51.2 | 0 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 47.55 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5742 |  | 0 |  | 8659.2 | 7788 | 7781.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8 | 264 | 264 | 422.4 | 422.4 | 1531.2 | 1518 | 26.4 | 26.4 | 8.4 | 1097.6 | 107.8 | 151.2 | 0 | 579.6 | 158.2 | 229.6 | 720 | 1188 | 1965.6 | 280.8 | 86.4 | 293.76 | 194.4 | 181.44 | 37.44 | 420 | 72 | 420 | 0 | 72 | 0 | 15.84 | 1177.2 | 1375.2 | 1179 | 0 | 1377 | 0 | 331.2 | 0
04 - 05 |  |  |  |  | 69.6 | 136.8 | 13.2 | 48.4 | 48.4 | 0 | 68.4 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 52.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5398.8 |  | 0 |  | 8870.4 | 8830.8 | 8830.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 1056 | 1069.2 | 739.2 | 739.2 | 105.6 | 92.4 | 50.4 | 1187.2 | 100.8 | 168 | 0 | 617.4 | 183.4 | 249.2 | 698.4 | 1216.8 | 1915.2 | 331.2 | 86.4 | 272.16 | 190.08 | 195.84 | 38.88 | 412.8 | 115.2 | 411.6 | 0 | 113.4 | 0 | 17.28 | 1202.4 | 1335.6 | 1204.2 | 0 | 1335.6 | 0 | 316.8 | 0
05 - 06 |  |  |  |  | 72 | 177.6 | 13.2 | 50.4 | 50.4 | 0 | 71.2 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 85.65 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5214 |  | 0 |  | 9319.2 | 8936.4 | 8936.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 184.8 | 198 | 686.4 | 699.6 | 316.8 | 316.8 | 475.2 | 475.2 | 134.4 | 1299.2 | 105 | 205.8 | 0 | 680.4 | 224 | 257.6 | 705.6 | 1231.2 | 2008.8 | 352.8 | 128.16 | 277.92 | 185.76 | 201.6 | 43.2 | 417.6 | 118.8 | 418.8 | 0 | 118.8 | 0 | 18.72 | 1224 | 1375.2 | 1220.4 | 0 | 1373.4 | 0 | 336 | 0
06 - 07 |  |  |  |  | 115.2 | 160.8 | 14.4 | 88.4 | 88.4 | 0 | 71.2 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 70.35 | 48 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6019.2 |  | 0 |  | 9438 | 6732 | 6745.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8 | 1240.8 | 1227.6 | 26.4 | 13.2 | 1372.8 | 1386 | 0 | 13.2 | 260.4 | 1444.8 | 149.8 | 189 | 0 | 695.8 | 301 | 341.6 | 720 | 1238.4 | 2044.8 | 352.8 | 194.4 | 302.4 | 190.08 | 204.48 | 44.64 | 408 | 111.6 | 406.8 | 0 | 111.6 | 0 | 18.72 | 1227.6 | 1317.6 | 1229.4 | 0 | 1319.4 | 0 | 357.6 | 0
07 - 08 |  |  |  |  | 225.6 | 146.4 | 12.6 | 117.2 | 117.2 | 0 | 72.4 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 97.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6230.4 |  | 0 |  | 9490.8 | 8104.8 | 8098.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8 | 844.8 | 858 | 237.6 | 237.6 | 1214.4 | 1201.2 | 79.2 | 66 | 394.8 | 1344 | 264.6 | 172.2 | 0 | 690.2 | 317.8 | 302.4 | 741.6 | 1195.2 | 2008.8 | 302.4 | 207.36 | 329.76 | 237.6 | 207.36 | 40.32 | 400.8 | 68.4 | 400.8 | 0 | 68.4 | 0 | 17.28 | 1188 | 1180.8 | 1188 | 0 | 1179 | 0 | 393.6 | 0
08 - 09 |  |  |  |  | 432 | 532.8 | 15.6 | 346 | 346 | 0 | 437.6 | 437.6 | 0 | 0 | 4.8 | 64.05 | 75.2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5029.2 |  | 0 |  | 8606.4 | 7854 | 7860.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 1610.4 | 1610.4 | 184.8 | 184.8 | 818.4 | 831.6 | 630 | 2060.8 | 473.2 | 558.6 | 0 | 747.6 | 337.4 | 445.2 | 763.2 | 1173.6 | 2116.8 | 396 | 236.16 | 324 | 288 | 214.56 | 43.2 | 427.2 | 111.6 | 427.2 | 0 | 111.6 | 0 | 64.8 | 1166.4 | 1141.2 | 1166.4 | 0 | 1141.2 | 0 | 463.2 | 0
09 - 10 |  |  |  |  | 950.4 | 1000.8 | 21.6 | 711.6 | 711.6 | 0 | 1075.2 | 1075.2 | 0 | 0 | 3.6 | 70.95 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5227.2 |  | 0 |  | 8184 | 8395.2 | 8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 46.2 | 0 | 0 | 2956.8 | 2956.8 | 0 | 0 | 1848 | 1834.8 | 1125.6 | 2833.6 | 1062.6 | 1041.6 | 0 | 847 | 271.6 | 534.8 | 770.4 | 1180.8 | 2289.6 | 540 | 236.16 | 328.32 | 298.08 | 273.6 | 50.4 | 434.4 | 162 | 434.4 | 0 | 163.8 | 0 | 89.28 | 1173.6 | 1270.8 | 1171.8 | 0 | 1272.6 | 0 | 494.4 | 0
10 - 11 |  |  |  |  | 1960.8 | 0 | 16.2 | 748.4 | 748.4 | 0 | 1040.8 | 1040.8 | 0 | 0 | 2.8 | 105.3 | 384 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4976.4 |  | 0 |  | 8619.6 | 8527.2 | 8533.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 3062.4 | 3062.4 | 26.4 | 26.4 | 1900.8 | 1914 | 2192.4 | 1825.6 | 2178.4 | 0 | 0 | 848.4 | 250.6 | 574 | 792 | 1180.8 | 2570.4 | 547.2 | 282.24 | 339.84 | 328.32 | 266.4 | 54.72 | 446.4 | 180 | 446.4 | 0 | 180 | 0 | 77.76 | 1162.8 | 1447.2 | 1164.6 | 0 | 1447.2 | 0 | 518.4 | 0
11 - 12 |  |  |  |  | 2131.2 | 0 | 14.4 | 948.4 | 948.4 | 0 | 992.8 | 992.8 | 0 | 0 | 6.4 | 102.75 | 268.8 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5042.4 |  | 0 |  | 8619.6 | 9266.4 | 9259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4 | 0 | 0 | 3511.2 | 3498 | 0 | 0 | 2296.8 | 2283.6 | 2385.6 | 1769.6 | 2357.6 | 0 | 0 | 838.6 | 259 | 540.4 | 878.4 | 1202.4 | 2556 | 489.6 | 299.52 | 352.8 | 328.32 | 228.96 | 51.84 | 513.6 | 176.4 | 513.6 | 0 | 176.4 | 0 | 70.56 | 1195.2 | 1465.2 | 1193.4 | 0 | 1465.2 | 0 | 475.2 | 0
12 - 13 |  |  |  |  | 1987.2 | 0 | 15.6 | 734.8 | 734.8 | 0 | 1106 | 1106 | 0 | 0 | 2.8 | 82.05 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4831.2 |  | 0 |  | 8448 | 6349.2 | 6355.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 52.8 | 46.2 | 0 | 0 | 2296.8 | 2323.2 | 105.6 | 118.8 | 792 | 805.2 | 2284.8 | 1523.2 | 2170 | 0 | 0 | 877.8 | 324.8 | 392 | 813.6 | 1209.6 | 2548.8 | 424.8 | 289.44 | 374.4 | 338.4 | 237.6 | 56.16 | 424.8 | 147.6 | 424.8 | 0 | 145.8 | 0 | 18.72 | 1195.2 | 1490.4 | 1195.2 | 0 | 1488.6 | 0 | 441.6 | 0
13 - 14 |  |  |  |  | 2119.2 | 0 | 13.8 | 676.8 | 676.8 | 0 | 1297.2 | 1297.2 | 0 | 0 | 1.2 | 75 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4791.6 |  | 0 |  | 8078.4 | 6811.2 | 6817.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 2772 | 2758.8 | 0 | 0 | 1557.6 | 1544.4 | 2452.8 | 1646.4 | 2303 | 0 | 0 | 757.4 | 340.2 | 515.2 | 871.2 | 1166.4 | 2613.6 | 396 | 288 | 352.8 | 331.2 | 211.68 | 43.2 | 506.4 | 118.8 | 506.4 | 0 | 118.8 | 0 | 50.4 | 1159.2 | 1429.2 | 1159.2 | 0 | 1431 | 0 | 568.8 | 0
14 - 15 |  |  |  |  | 2016 | 0 | 16.8 | 662 | 662 | 0 | 1275.6 | 1275.6 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4448.4 |  | 0 |  | 8118 | 7814.4 | 7801.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 46.2 | 0 | 0 | 3115.2 | 3102 | 0 | 0 | 2296.8 | 2296.8 | 2293.2 | 1747.2 | 2226 | 0 | 0 | 816.2 | 282.8 | 543.2 | 892.8 | 1224 | 2498.4 | 424.8 | 262.08 | 354.24 | 339.84 | 223.2 | 53.28 | 532.8 | 162 | 534 | 0 | 162 | 0 | 17.28 | 1213.2 | 1364.4 | 1215 | 0 | 1364.4 | 0 | 537.6 | 0
15 - 16 |  |  |  |  | 2006.4 | 0 | 12 | 659.6 | 659.6 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5002.8 |  | 0 |  | 8144.4 | 8408.4 | 8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 0 | 0 | 2851.2 | 2864.4 | 0 | 0 | 2270.4 | 2270.4 | 2251.2 | 1713.6 | 2220.4 | 0 | 0 | 819 | 259 | 520.8 | 856.8 | 1252.8 | 2462.4 | 417.6 | 234.72 | 358.56 | 354.24 | 230.4 | 53.28 | 487.2 | 151.2 | 487.2 | 0 | 151.2 | 0 | 14.4 | 1245.6 | 1371.6 | 1243.8 | 0 | 1371.6 | 0 | 516 | 0
16 - 17 |  |  |  |  | 1418.4 | 715.2 | 15.6 | 622 | 622 | 0 | 1318.4 | 1318.4 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4910.4 |  | 0 |  | 8091.6 | 6758.4 | 6751.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 2059.2 | 2046 | 0 | 0 | 1452 | 1465.2 | 1612.8 | 2184 | 1566.6 | 739.2 | 0 | 767.2 | 259 | 414.4 | 842.4 | 1260 | 2484 | 410.4 | 249.12 | 365.76 | 362.88 | 230.4 | 54.72 | 463.2 | 140.4 | 462 | 0 | 140.4 | 0 | 12.96 | 1245.6 | 1382.4 | 1247.4 | 0 | 1382.4 | 0 | 499.2 | 0
17 - 18 |  |  |  |  | 760.8 | 1267.2 | 13.8 | 649.6 | 649.6 | 0 | 1168.8 | 1168.8 | 0 | 0 | 0 | 76.95 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5715.6 |  | 0 |  | 8197.2 | 4989.6 | 5002.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 132 | 105.6 | 792 | 818.4 | 343.2 | 330 | 448.8 | 435.6 | 932.4 | 2654.4 | 813.4 | 1306.2 | 0 | 824.6 | 313.6 | 336 | 864 | 1281.6 | 2512.8 | 439.2 | 253.44 | 383.04 | 368.64 | 250.56 | 56.16 | 468 | 144 | 469.2 | 0 | 145.8 | 0 | 14.4 | 1270.8 | 1418.4 | 1272.6 | 0 | 1418.4 | 0 | 475.2 | 0
18 - 19 |  |  |  |  | 688.8 | 1084.8 | 13.8 | 650.8 | 650.8 | 0 | 996.4 | 996.4 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6204 |  | 0 |  | 9002.4 | 7180.8 | 7174.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 211.2 | 224.4 | 422.4 | 409.2 | 79.2 | 79.2 | 712.8 | 712.8 | 890.4 | 2430.4 | 737.8 | 1125.6 | 0 | 830.2 | 345.8 | 319.2 | 842.4 | 1267.2 | 2455.2 | 410.4 | 237.6 | 396 | 342.72 | 237.6 | 56.16 | 434.4 | 133.2 | 433.2 | 0 | 133.2 | 0 | 12.96 | 1256.4 | 1422 | 1252.8 | 0 | 1423.8 | 0 | 458.4 | 0
19 - 20 |  |  |  |  | 410.4 | 439.2 | 13.2 | 376.4 | 376.4 | 0 | 371.2 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5319.6 |  | 0 |  | 9200.4 | 7471.2 | 7471.2 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 13.2 | 6.6 | 290.4 | 303.6 | 422.4 | 422.4 | 132 | 132 | 712.8 | 712.8 | 604.8 | 1702.4 | 442.4 | 466.2 | 0 | 779.8 | 341.6 | 294 | 820.8 | 1216.8 | 2448 | 345.6 | 228.96 | 403.2 | 358.56 | 220.32 | 51.84 | 408 | 82.8 | 408 | 0 | 82.8 | 0 | 11.52 | 1209.6 | 1422 | 1209.6 | 0 | 1420.2 | 0 | 451.2 | 0
20 - 21 |  |  |  |  | 184.8 | 151.2 | 15 | 142 | 142 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6481.2 |  | 0 |  | 8791.2 | 6837.6 | 6837.6 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 13.2 | 13.2 | 1214.4 | 1188 | 26.4 | 26.4 | 528 | 528 | 105.6 | 105.6 | 369.6 | 1377.6 | 221.2 | 180.6 | 0 | 749 | 336 | 294 | 864 | 1245.6 | 2448 | 417.6 | 226.08 | 406.08 | 332.64 | 221.76 | 57.6 | 444 | 154.8 | 446.4 | 0 | 153 | 0 | 12.96 | 1234.8 | 1454.4 | 1234.8 | 0 | 1456.2 | 0 | 441.6 | 0
21 - 22 |  |  |  |  | 182.4 | 153.6 | 14.4 | 140 | 140 | 0 | 76.8 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5055.6 |  | 0 |  | 8751.6 | 6639.6 | 6633 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 13.2 | 580.8 | 580.8 | 132 | 118.8 | 211.2 | 224.4 | 422.4 | 422.4 | 285.6 | 1344 | 218.4 | 180.6 | 0 | 730.8 | 242.2 | 282.8 | 842.4 | 1238.4 | 2361.6 | 338.4 | 210.24 | 375.84 | 315.36 | 211.68 | 50.4 | 453.6 | 93.6 | 452.4 | 0 | 93.6 | 0 | 12.96 | 1227.6 | 1443.6 | 1227.6 | 0 | 1441.8 | 0 | 408 | 0
22 - 23 |  |  |  |  | 153.6 | 175.2 | 13.8 | 101.2 | 101.2 | 0 | 80.4 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 76.95 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5702.4 |  | 0 |  | 8778 | 7722 | 7728.6 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 26.4 | 13.2 | 528 | 554.4 | 132 | 145.2 | 264 | 250.8 | 369.6 | 369.6 | 184.8 | 1355.2 | 190.4 | 201.6 | 0 | 715.4 | 187.6 | 288.4 | 763.2 | 1260 | 2275.2 | 352.8 | 174.24 | 328.32 | 276.48 | 214.56 | 51.84 | 427.2 | 100.8 | 426 | 0 | 100.8 | 0 | 12.96 | 1245.6 | 1404 | 1249.2 | 0 | 1404 | 0 | 429.6 | 0
23 - 00 |  |  |  |  | 127.2 | 180 | 13.8 | 74 | 74 | 0 | 82.4 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 76.35 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7022.4 |  | 0 |  | 8606.4 | 5636.4 | 5636.4 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8 | 0 | 0 | 2138.4 | 2125.2 | 0 | 0 | 1636.8 | 1650 | 0 | 0 | 176.4 | 1344 | 165.2 | 205.8 | 0 | 697.2 | 193.2 | 282.8 | 784.8 | 1274.4 | 2296.8 | 396 | 177.12 | 326.88 | 273.6 | 226.08 | 57.6 | 444 | 126 | 445.2 | 0 | 126 | 0 | 12.96 | 1263.6 | 1425.6 | 1263.6 | 0 | 1427.4 | 0 | 434.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 18429.6 | 7029.6 | 334.8 | 8778.8 | 8778.8 | 0 | 13213.2 | 13213.2 | 0 | 0 | 21.6 | 1806 | 873.6 | 468.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127723.2 | 0 | 0 | 0 | 205814.4 | 176272.8 | 176279.4 | 0 | 0 | 105.6 | 99 | 633.6 | 627 | 8395.2 | 8382 | 31600.8 | 31600.8 | 11642.4 | 11655.6 | 19588.8 | 19575.6 | 21957.6 | 39356.8 | 20517 | 7547.4 | 0 | 17605 | 6287.4 | 8657.6 | 19130.4 | 29239.2 | 54900 | 9489.6 | 5006.88 | 8190.72 | 6936.48 | 5232.96 | 1175.04 | 10677.6 | 3178.8 | 10677.6 | 0 | 3178.8 | 1.8 | 633.6 | 28998 | 32644.8 | 29001.6 | 0 | 32648.4 | 0 | 10586.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шексна |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч