## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Щетинское | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.2 | 302.8 | 43.2 | 19.2 | 86.8 | 156 | 0 | 0.35 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 278.8 | 36.12 | 18 | 78 | 148.5 | 0.7 | 0.35 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | 33.24 | 17.2 | 78.8 | 145.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
03 - 04 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.8 | 260.4 | 33.96 | 16 | 75.6 | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0.35
04 - 05 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280.4 | 35.64 | 16 | 90 | 140.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
05 - 06 | 0 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.4 | 310.4 | 40.56 | 17.6 | 88.4 | 165.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
06 - 07 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 | 46.08 | 20.4 | 94.4 | 188.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
07 - 08 | 0 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.2 | 423.2 | 56.88 | 28.8 | 117.2 | 222.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
08 - 09 | 0 | 0 | 0.12 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.6 | 445.2 | 60.12 | 33.2 | 115.2 | 237.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
09 - 10 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448.4 | 61.68 | 32.4 | 116 | 239.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
10 - 11 | 0 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.2 | 427.2 | 50.76 | 30.4 | 118.4 | 228.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
11 - 12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 405.2 | 40.2 | 28 | 126 | 212.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
12 - 13 | 0 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | 47.52 | 30 | 110.4 | 201.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
13 - 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.8 | 396.8 | 46.2 | 28.8 | 102.8 | 219.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
14 - 15 | 0 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.2 | 375.6 | 50.88 | 25.6 | 98 | 202.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
15 - 16 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.6 | 361.6 | 50.76 | 25.6 | 98.4 | 187.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
16 - 17 | 0 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.4 | 346 | 43.56 | 24.4 | 98 | 181.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
17 - 18 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | 52.2 | 30 | 110.8 | 196.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
18 - 19 | 0 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | 54.24 | 29.6 | 115.6 | 213.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
19 - 20 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440.4 | 56.04 | 26.4 | 124 | 234.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
20 - 21 | 0 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 56.64 | 29.2 | 121.6 | 233.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
21 - 22 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 455.6 | 61.08 | 29.6 | 120.8 | 246 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
22 - 23 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 | 59.4 | 28.8 | 116.8 | 224.7 | 0 | 0 | 0 | 0.35
23 - 00 | 0 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.4 | 366.4 | 52.8 | 26 | 102.8 | 186.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
Сумма | 0 | 0 | 2.72 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000.8 | 9000.4 | 1169.76 | 611.2 | 2504.8 | 4750.2 | 0.7 | 0.7 | 14 | 14
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 209.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 121.45
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 117.95
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 117.25
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 115.5
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 115.5
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 116.2
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 117.95
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 117.25
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 116.55
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.95
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 117.95
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 117.25
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.25
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 118.3
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 118.65
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 120.05
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 120.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5060.8 | 5061.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2831.5 | 2831.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Щетинское |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч