## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Южная | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Южная | [34 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Южная ПХН (Будка охранника) ао RS | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная ТСН 1 ао RS | 10 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 4 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 5 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS | 35 Южная Т 1 ао RS | 35 Южная Т 1 ап RS | 35 Южная Т 2 ао RS | 35 Южная Т 2 ап RS | 35 Южная-Лапач ао RS | 35 Южная-Лапач ап RS | 35 Южная-Южная ао RS | 35 Южная-Южная ап RS
00 - 01 |  | 4.96 | 11.424 | 0 | 258 | 0 | 384 | 5 | 12 | 185 | 0 | 175 | 0 | 57.6 | 0 | 182.4 | 18 | 0 | 770 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 2222 | 0 | 518 | 0 | 1820 | 514.5 | 0 | 1816.5 | 0
01 - 02 |  | 4.512 | 11.808 | 0 | 222 | 0 | 342 | 4 | 13 | 183 | 0 | 147 | 0 | 58.8 | 1 | 147.6 | 15.6 | 0 | 704 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 1980 | 0 | 490 | 0 | 1617 | 495.6 | 0 | 1619.1 | 0
02 - 03 |  | 5.696 | 11.968 | 0 | 180 | 0 | 324 | 6 | 12 | 170 | 0 | 126 | 0 | 27.6 | 0 | 139.2 | 14.4 | 0 | 638 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 1870 | 0 | 490 | 0 | 1540 | 485.1 | 0 | 1539.3 | 0
03 - 04 |  | 4.96 | 9.696 | 0 | 138 | 0 | 318 | 4 | 11 | 176 | 0 | 117 | 0 | 4.8 | 0 | 132 | 13.2 | 0 | 616 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 1870 | 0 | 476 | 0 | 1533 | 476.7 | 0 | 1528.8 | 0
04 - 05 |  | 4.448 | 9.952 | 0 | 144 | 0 | 336 | 4 | 11 | 192 | 0 | 117 | 0 | 6 | 0 | 133.2 | 12 | 0 | 594 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 1914 | 0 | 469 | 0 | 1561 | 470.4 | 0 | 1558.2 | 0
05 - 06 |  | 4.448 | 9.312 | 0 | 150 | 0 | 366 | 5 | 10 | 205 | 0 | 127 | 0 | 4.8 | 0 | 147.6 | 16.8 | 0 | 616 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 2002 | 0 | 490 | 0 | 1610 | 489.3 | 0 | 1604.4 | 0
06 - 07 |  | 4.032 | 9.312 | 0 | 168 | 0 | 414 | 3 | 10 | 222 | 0 | 137 | 0 | 6 | 1 | 178.8 | 15.6 | 0 | 704 | 0 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 2288 | 0 | 546 | 0 | 1855 | 548.1 | 0 | 1856.4 | 0
07 - 08 |  | 4 | 8.608 | 0 | 180 | 0 | 444 | 4 | 9 | 229 | 0 | 153 | 0 | 4.8 | 0 | 204 | 18 | 0 | 748 | 0 | 2486 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 2464 | 0 | 574 | 0 | 2016 | 575.4 | 0 | 2011.8 | 0
08 - 09 |  | 4 | 8.224 | 0 | 198 | 0 | 468 | 3 | 9 | 223 | 0 | 161 | 0 | 6 | 0 | 234 | 24 | 0 | 770 | 0 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 2552 | 0 | 574 | 0 | 2065 | 573.3 | 0 | 2064.3 | 0
09 - 10 |  | 4.288 | 8.224 | 0 | 216 | 0 | 492 | 5 | 9 | 223 | 0 | 174 | 0 | 6 | 0 | 261.6 | 28.8 | 0 | 814 | 0 | 2596 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 2596 | 0 | 588 | 0 | 2086 | 585.9 | 0 | 2083.2 | 0
10 - 11 |  | 4.16 | 8.256 | 0 | 192 | 0 | 492 | 3 | 9 | 211 | 0 | 153 | 0 | 4.8 | 0 | 267.6 | 30 | 0 | 770 | 0 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 2574 | 0 | 574 | 0 | 2065 | 577.5 | 0 | 2064.3 | 0
11 - 12 |  | 4.352 | 8.416 | 0 | 192 | 0 | 504 | 5 | 9 | 224 | 0 | 153 | 0 | 6 | 0 | 270 | 27.6 | 0 | 748 | 0 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 2596 | 0 | 560 | 0 | 2065 | 558.6 | 0 | 2064.3 | 0
12 - 13 |  | 4.32 | 8.416 | 0 | 210 | 0 | 486 | 4 | 9 | 209 | 0 | 164 | 0 | 6 | 1 | 270 | 31.2 | 0 | 770 | 0 | 2486 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 2464 | 0 | 588 | 0 | 1967 | 585.9 | 0 | 1967.7 | 0
13 - 14 |  | 4.448 | 8.32 | 0 | 204 | 0 | 492 | 4 | 9 | 218 | 0 | 162 | 0 | 4.8 | 0 | 265.2 | 31.2 | 0 | 770 | 0 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 2464 | 0 | 574 | 0 | 1953 | 575.4 | 0 | 1942.5 | 0
14 - 15 |  | 4.512 | 8.416 | 0 | 180 | 0 | 492 | 4 | 10 | 200 | 0 | 141 | 0 | 6 | 0 | 280.8 | 27.6 | 0 | 726 | 0 | 2442 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 2442 | 0 | 553 | 0 | 1939 | 554.4 | 0 | 1938.3 | 0
15 - 16 |  | 4.64 | 8.352 | 0 | 204 | 0 | 468 | 5 | 9 | 198 | 0 | 164 | 0 | 6 | 0 | 256.8 | 30 | 0 | 770 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 2420 | 0 | 588 | 0 | 1939 | 588 | 0 | 1936.2 | 0
16 - 17 |  | 4.608 | 8.512 | 0 | 204 | 0 | 480 | 4 | 9 | 201 | 0 | 164 | 0 | 4.8 | 0 | 272.4 | 28.8 | 0 | 748 | 0 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 2464 | 0 | 574 | 0 | 1953 | 573.3 | 0 | 1955.1 | 0
17 - 18 |  | 4.608 | 8.448 | 0 | 222 | 0 | 498 | 5 | 9 | 209 | 0 | 180 | 0 | 6 | 1 | 274.8 | 28.8 | 0 | 792 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 2420 | 0 | 567 | 0 | 1911 | 571.2 | 0 | 1906.8 | 0
18 - 19 |  | 4.64 | 8.416 | 0 | 240 | 0 | 540 | 5 | 10 | 243 | 0 | 191 | 0 | 7.2 | 0 | 289.2 | 36 | 0 | 836 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 2640 | 0 | 630 | 0 | 2086 | 627.9 | 0 | 2087.4 | 0
19 - 20 |  | 4.608 | 8.416 | 0 | 240 | 0 | 534 | 4 | 9 | 246 | 0 | 194 | 0 | 4.8 | 0 | 277.2 | 32.4 | 0 | 858 | 0 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 2684 | 0 | 651 | 0 | 2135 | 648.9 | 0 | 2127.3 | 0
20 - 21 |  | 4.256 | 8.448 | 0 | 246 | 0 | 564 | 4 | 9 | 251 | 0 | 199 | 0 | 6 | 0 | 304.8 | 37.2 | 0 | 880 | 0 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 2838 | 0 | 637 | 0 | 2247 | 640.5 | 0 | 2251.2 | 0
21 - 22 |  | 4.064 | 8.384 | 0 | 258 | 0 | 582 | 4 | 9 | 262 | 0 | 207 | 0 | 6 | 0 | 309.6 | 37.2 | 0 | 880 | 0 | 3014 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 3014 | 0 | 658 | 0 | 2429 | 653.1 | 0 | 2425.5 | 0
22 - 23 |  | 4.256 | 10.176 | 0 | 300 | 0 | 546 | 4 | 11 | 259 | 0 | 215 | 0 | 55.2 | 0 | 274.8 | 27.6 | 0 | 924 | 0 | 3014 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 2992 | 0 | 616 | 0 | 2436 | 621.6 | 0 | 2431.8 | 0
23 - 00 |  | 4.544 | 10.272 | 0 | 300 | 0 | 462 | 4 | 11 | 228 | 0 | 190 | 0 | 79.2 | 1 | 220.8 | 22.8 | 0 | 880 | 0 | 2618 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 2618 | 0 | 595 | 0 | 2142 | 590.1 | 0 | 2139.9 | 0
Сумма | 0 | 107.36 | 219.776 | 0 | 5046 | 0 | 11028 | 102 | 238 | 5167 | 0 | 3911 | 0 | 385.2 | 5 | 5594.4 | 604.8 | 0 | 18326 | 0 | 58410 | 0 | 0 | 0 | 19140 | 0 | 58388 | 0 | 13580 | 0 | 46970 | 13580.7 | 0 | 46920.3 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Южная | [34 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Южная ПХН (Будка охранника) ао RS | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная ТСН 1 ао RS | 10 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 4 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 5 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS | 35 Южная Т 1 ао RS | 35 Южная Т 1 ап RS | 35 Южная Т 2 ао RS | 35 Южная Т 2 ап RS | 35 Южная-Лапач ао RS | 35 Южная-Лапач ап RS | 35 Южная-Южная ао RS | 35 Южная-Южная ап RS
00 - 01 |  | 1.152 | 4.608 | 420 | 0 | 348 | 0 | 5 | 7 | 47 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 308 | 0 | 22 | 374 | 0 | 0 | 286 | 0 | 91 | 0 | 553 | 84 | 0 | 554.4 | 0
01 - 02 |  | 1.088 | 4.512 | 414 | 0 | 342 | 0 | 4 | 8 | 43 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 242 | 0 | 77 | 0 | 518 | 71.4 | 0 | 518.7 | 0
02 - 03 |  | 1.088 | 4.48 | 408 | 0 | 348 | 0 | 4 | 6 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 198 | 0 | 91 | 0 | 490 | 84 | 0 | 491.4 | 0
03 - 04 |  | 1.056 | 4.704 | 408 | 0 | 348 | 0 | 4 | 8 | 42 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 220 | 0 | 91 | 0 | 504 | 84 | 0 | 499.8 | 0
04 - 05 |  | 0.992 | 4.736 | 408 | 0 | 342 | 0 | 4 | 8 | 43 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 264 | 0 | 77 | 0 | 525 | 77.7 | 0 | 529.2 | 0
05 - 06 |  | 1.024 | 4.736 | 408 | 0 | 348 | 0 | 4 | 8 | 43 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 286 | 0 | 91 | 0 | 532 | 79.8 | 0 | 529.2 | 0
06 - 07 |  | 1.056 | 4.736 | 408 | 0 | 348 | 0 | 4 | 8 | 44 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 264 | 0 | 91 | 0 | 546 | 92.4 | 0 | 543.9 | 0
07 - 08 |  | 1.088 | 4.672 | 414 | 0 | 342 | 0 | 4 | 8 | 46 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 286 | 0 | 105 | 0 | 553 | 102.9 | 0 | 552.3 | 0
08 - 09 |  | 1.056 | 4.672 | 408 | 0 | 312 | 0 | 3 | 8 | 48 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 374 | 0 | 112 | 0 | 630 | 102.9 | 0 | 632.1 | 0
09 - 10 |  | 1.184 | 4.8 | 408 | 0 | 300 | 0 | 5 | 8 | 51 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 462 | 0 | 119 | 0 | 707 | 117.6 | 0 | 705.6 | 0
10 - 11 |  | 1.152 | 4.672 | 414 | 0 | 294 | 0 | 4 | 8 | 49 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 440 | 0 | 126 | 0 | 672 | 126 | 0 | 676.2 | 0
11 - 12 |  | 1.184 | 4.768 | 408 | 0 | 300 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 484 | 0 | 133 | 0 | 714 | 128.1 | 0 | 711.9 | 0
12 - 13 |  | 1.184 | 4.736 | 408 | 0 | 336 | 0 | 4 | 8 | 48 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 352 | 0 | 140 | 0 | 644 | 134.4 | 0 | 646.8 | 0
13 - 14 |  | 1.248 | 4.704 | 414 | 0 | 294 | 0 | 4 | 8 | 48 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 396 | 0 | 140 | 0 | 616 | 136.5 | 0 | 617.4 | 0
14 - 15 |  | 1.216 | 4.864 | 408 | 0 | 294 | 0 | 4 | 9 | 52 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 462 | 0 | 133 | 0 | 707 | 128.1 | 0 | 705.6 | 0
15 - 16 |  | 1.28 | 4.864 | 402 | 0 | 288 | 0 | 5 | 8 | 55 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 484 | 0 | 133 | 0 | 721 | 134.4 | 0 | 716.1 | 0
16 - 17 |  | 1.248 | 4.896 | 402 | 0 | 294 | 0 | 4 | 8 | 53 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 506 | 0 | 147 | 0 | 735 | 138.6 | 0 | 737.1 | 0
17 - 18 |  | 1.28 | 4.832 | 402 | 0 | 306 | 0 | 5 | 9 | 53 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 440 | 0 | 140 | 0 | 686 | 140.7 | 0 | 688.8 | 0
18 - 19 |  | 1.344 | 4.8 | 402 | 0 | 318 | 0 | 4 | 8 | 54 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 374 | 0 | 147 | 0 | 658 | 144.9 | 0 | 655.2 | 0
19 - 20 |  | 1.28 | 4.8 | 408 | 0 | 336 | 0 | 5 | 8 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 374 | 0 | 147 | 0 | 637 | 140.7 | 0 | 638.4 | 0
20 - 21 |  | 1.216 | 4.832 | 414 | 0 | 336 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 352 | 0 | 133 | 0 | 616 | 128.1 | 0 | 617.4 | 0
21 - 22 |  | 1.184 | 4.8 | 414 | 0 | 342 | 0 | 4 | 8 | 48 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 352 | 0 | 126 | 0 | 609 | 126 | 0 | 611.1 | 0
22 - 23 |  | 1.12 | 4.512 | 420 | 0 | 348 | 0 | 4 | 8 | 46 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 308 | 0 | 126 | 0 | 588 | 121.8 | 0 | 588 | 0
23 - 00 |  | 1.152 | 4.576 | 426 | 0 | 348 | 0 | 5 | 7 | 46 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 308 | 0 | 119 | 0 | 567 | 117.6 | 0 | 569.1 | 0
Сумма | 0 | 27.872 | 113.312 | 9846 | 0 | 7812 | 0 | 101 | 190 | 1152 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8360 | 0 | 0 | 8844 | 0 | 22 | 8052 | 0 | 0 | 8514 | 0 | 2835 | 0 | 14728 | 2742.6 | 0 | 14735.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Южная |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч