## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Юрочкино | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 | 0.156 | 0 | 142.2 | 37.3 | 44.6 | 0 | 7 | 52.8 | 0
01 - 02 | 0.152 | 0 | 138.6 | 33.9 | 47.3 | 0 | 5.9 | 51.6 | 0
02 - 03 | 0.152 | 0 | 134.7 | 33 | 47.7 | 0 | 5.9 | 47.8 | 0
03 - 04 | 0.152 | 0 | 129.3 | 32.8 | 47 | 0 | 5.6 | 43.6 | 0
04 - 05 | 0.148 | 0 | 146.7 | 32.7 | 47.7 | 0 | 5.7 | 60.6 | 0
05 - 06 | 0.152 | 0 | 177.9 | 34 | 53.8 | 0 | 7 | 82.8 | 0
06 - 07 | 0.152 | 0 | 192 | 39.9 | 53.3 | 0 | 11.2 | 87.8 | 0
07 - 08 | 0.16 | 0 | 201 | 52.4 | 58.1 | 0 | 9.6 | 80.6 | 0
08 - 09 | 0.152 | 0 | 205.8 | 49.7 | 64.9 | 0 | 10.3 | 80.8 | 0
09 - 10 | 0.152 | 0 | 231.9 | 52.7 | 72.2 | 0 | 8.8 | 98 | 0
10 - 11 | 0.148 | 0 | 215.7 | 49.5 | 67 | 0 | 8.3 | 90.8 | 0
11 - 12 | 0.152 | 0 | 206.1 | 44.4 | 64.1 | 0 | 7.9 | 89.4 | 0
12 - 13 | 0.152 | 0 | 187.2 | 45.5 | 63.2 | 0 | 9.7 | 69 | 0
13 - 14 | 0.152 | 0 | 214.5 | 43.1 | 74.1 | 0 | 9 | 88.2 | 0
14 - 15 | 0.152 | 0 | 224.7 | 43.9 | 80.7 | 0 | 9.4 | 90.6 | 0
15 - 16 | 0.148 | 0 | 212.1 | 43.7 | 83.2 | 0 | 8.6 | 76.2 | 0
16 - 17 | 0.152 | 0 | 214.5 | 43.7 | 77 | 0 | 8.6 | 85.2 | 0
17 - 18 | 0.152 | 0 | 209.1 | 43.9 | 78.3 | 0 | 8.1 | 78.6 | 0
18 - 19 | 0.152 | 0 | 230.4 | 48.3 | 70.8 | 0 | 9.8 | 101.6 | 0
19 - 20 | 0.148 | 0 | 240.3 | 53.4 | 64.1 | 0 | 12.5 | 110.4 | 0
20 - 21 | 0.156 | 0 | 228.6 | 56.4 | 65.3 | 0 | 12.8 | 93.8 | 0
21 - 22 | 0.152 | 0 | 193.2 | 49.5 | 58.3 | 0 | 10.7 | 74.6 | 0
22 - 23 | 0.152 | 0 | 175.8 | 47.8 | 54.7 | 0 | 7.9 | 65.2 | 0
23 - 00 | 0.152 | 0 | 157.2 | 38.7 | 51.9 | 0 | 6.2 | 60.4 | 0
Сумма | 3.648 | 0 | 4609.5 | 1050.2 | 1489.3 | 0 | 206.5 | 1860.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 |  | 0 | 85.2 | 17.2 | 15.6 | 0 | 3.3 | 49.4 | 0
01 - 02 |  | 0 | 86.1 | 15.9 | 16.9 | 0 | 2.9 | 50.8 | 0
02 - 03 |  | 0 | 82.2 | 15.6 | 15.1 | 0 | 2.5 | 48.6 | 0
03 - 04 |  | 0 | 77.7 | 15.1 | 16.3 | 0 | 2.7 | 44 | 0
04 - 05 |  | 0 | 85.5 | 14.2 | 16.9 | 0 | 2.8 | 51.8 | 0
05 - 06 |  | 0 | 94.2 | 14.2 | 16 | 0 | 2.6 | 61.4 | 0
06 - 07 |  | 0 | 95.4 | 15.8 | 13.3 | 0 | 2.8 | 63.2 | 0
07 - 08 |  | 0 | 93.6 | 18.2 | 14.6 | 0 | 3 | 57.4 | 0
08 - 09 |  | 0 | 96.6 | 17.7 | 14.4 | 0 | 3.4 | 59.6 | 0
09 - 10 |  | 0 | 126.3 | 19.7 | 22.2 | 0 | 2.9 | 81.8 | 0
10 - 11 |  | 0 | 117.6 | 19.8 | 23.4 | 0 | 2.8 | 71.6 | 0
11 - 12 |  | 0 | 125.7 | 18.8 | 25.1 | 0 | 3.7 | 78.2 | 0
12 - 13 |  | 0 | 92.4 | 19.8 | 18.4 | 0 | 3.9 | 50.4 | 0
13 - 14 |  | 0 | 131.4 | 18.6 | 27.3 | 0 | 3.3 | 82.2 | 0
14 - 15 |  | 0 | 136.2 | 18.3 | 31.4 | 0 | 3.4 | 83.2 | 0
15 - 16 |  | 0 | 124.8 | 19.2 | 32.4 | 0 | 2.9 | 70.6 | 0
16 - 17 |  | 0 | 130.2 | 19.8 | 29.5 | 0 | 3.7 | 77 | 0
17 - 18 |  | 0 | 109.8 | 19.6 | 30 | 0 | 4.2 | 55.8 | 0
18 - 19 |  | 0 | 121.2 | 21.2 | 28.1 | 0 | 3.7 | 68.4 | 0
19 - 20 |  | 0 | 115.2 | 21.4 | 17.9 | 0 | 4.1 | 72 | 0
20 - 21 |  | 0 | 102.3 | 19.8 | 16.5 | 0 | 3.7 | 62 | 0
21 - 22 |  | 0 | 88.5 | 18.5 | 14.9 | 0 | 3.4 | 52 | 0
22 - 23 |  | 0 | 84.3 | 17.6 | 14.4 | 0 | 3.2 | 48.4 | 0
23 - 00 |  | 0 | 84.6 | 17.2 | 14.3 | 0 | 3.2 | 48.8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 2487 | 433.2 | 484.9 | 0 | 78.1 | 1488.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Юрочкино |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч