## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ягница | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS | 10 Ягница-Раменье ао RS | 10 Ягница-Раменье ап RS
00 - 01 | 0 | 0.276 | 196.6 | 160.8 | 67.5 | 97.1 | 23.3 | 140.6 | 0 | 39.2 | 0
01 - 02 | 0 | 0.276 | 190 | 134.8 | 62.2 | 76.2 | 22.6 | 137.4 | 0 | 36.4 | 0
02 - 03 | 0 | 0.312 | 185.6 | 129.6 | 60.2 | 72.8 | 21.8 | 135.4 | 0 | 35 | 0
03 - 04 | 0 | 0.288 | 181.6 | 125.4 | 58.8 | 70.1 | 20.7 | 134.4 | 0 | 33 | 0
04 - 05 | 0 | 0.318 | 190.6 | 126.8 | 60.2 | 70.1 | 20.6 | 144.2 | 0 | 32.2 | 0
05 - 06 | 0 | 0.264 | 199.6 | 126.8 | 58.8 | 71.3 | 22 | 143.4 | 0 | 41.2 | 0
06 - 07 | 0 | 0.246 | 214.6 | 161.2 | 73.5 | 91.2 | 25.6 | 146.2 | 0 | 49.6 | 0
07 - 08 | 0 | 0.228 | 261.8 | 199.4 | 88.5 | 114.7 | 34.5 | 178.2 | 0 | 57 | 0
08 - 09 | 0 | 0.234 | 297.8 | 227.8 | 100.3 | 131.7 | 35.5 | 208.4 | 0 | 61.8 | 0
09 - 10 | 0 | 0.234 | 302.8 | 228.6 | 100.4 | 132.4 | 36.5 | 211.4 | 0 | 62.8 | 0
10 - 11 | 0 | 0.228 | 286.4 | 221.6 | 95.6 | 130.2 | 34.2 | 206 | 0 | 53.8 | 0
11 - 12 | 0 | 0.24 | 288 | 195 | 83.4 | 115.8 | 30.5 | 208.6 | 0 | 56.8 | 0
12 - 13 | 0 | 0.234 | 292.2 | 210.6 | 86.3 | 128.7 | 33.5 | 206.8 | 0 | 59.6 | 0
13 - 14 | 0 | 0.234 | 278.2 | 215.8 | 94.6 | 125.3 | 34.6 | 189.2 | 0 | 61.6 | 0
14 - 15 | 0 | 0.234 | 252.8 | 206.6 | 89.7 | 121.1 | 33.7 | 172 | 0 | 54.6 | 0
15 - 16 | 0 | 0.234 | 250.8 | 203.4 | 94.7 | 112.9 | 31.8 | 168.8 | 0 | 57.6 | 0
16 - 17 | 0 | 0.228 | 252.4 | 202.4 | 85.6 | 121.1 | 31.9 | 173.6 | 0 | 54.6 | 0
17 - 18 | 0 | 0.234 | 266 | 217.4 | 92.1 | 129.7 | 29.6 | 187.4 | 0 | 56.4 | 0
18 - 19 | 0 | 0.24 | 293.8 | 223.6 | 93.8 | 134.2 | 37 | 199.8 | 0 | 65.2 | 0
19 - 20 | 0 | 0.24 | 317.4 | 237.4 | 97.6 | 144.3 | 33.6 | 218.8 | 0 | 72.8 | 0
20 - 21 | 0 | 0.24 | 294.8 | 235.6 | 101 | 139 | 31.7 | 205.8 | 0 | 65.4 | 0
21 - 22 | 0 | 0.234 | 283.8 | 227 | 94.7 | 136.6 | 30.8 | 202.4 | 0 | 58.8 | 0
22 - 23 | 0 | 0.258 | 267.4 | 216.4 | 87.4 | 133.3 | 26.9 | 190.2 | 0 | 57.6 | 0
23 - 00 | 0 | 0.258 | 226.6 | 168.2 | 76.7 | 95.3 | 24.5 | 160.8 | 0 | 48.4 | 0
Сумма | 0 | 6.012 | 6071.6 | 4602.2 | 2003.6 | 2695.1 | 707.4 | 4269.8 | 0 | 1271.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS | 10 Ягница-Раменье ао RS | 10 Ягница-Раменье ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 98.8 | 33 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 91.6 | 30.6 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 88.2 | 29.4 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 86.2 | 29.6 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 83.4 | 28.8 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 82.4 | 28.4 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 84.8 | 28.4 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 89.6 | 29.8 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 99.6 | 33.6 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 108.2 | 36.2 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 112.4 | 38.2 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 111.4 | 39 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 117 | 39 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 115.2 | 39.4 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 107.2 | 36.2 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 109.8 | 38.4 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 115.6 | 39.4 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 122.8 | 40 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 125.6 | 40.6 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 122.8 | 39.4 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 116.4 | 37.6 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 108.4 | 35.2 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 97 | 32.4 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 94.6 | 32.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.2 | 0 | 834.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ягница |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч