## Прил.2 ТР
Приложение 2
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
17 июня 2026 г.
10:00
N п/с | Наименование ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка транс- форма- тора 110-35 кВ, МВ*А | Загрузка транс- форма- тора 10-6 кВ, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | ПС 35 кВ Должицы (ПС 2) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 14.7 |  |  | 10.36 |  | 0.26378 | 0.26378 | 16.4861
2 | ПС 35 кВ Должицы (ПС 2) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 6.3 |  |  | 10.47 |  | 0.11425 | 0.11425 | 7.1405
3 | ПС 35 кВ Талецы (ПС 3) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.7 |  |  | 10.33 |  | 0.048309 | 0.048309 | 3.0193
4 | ПС 35 кВ Чернево (ПС 4) | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 0 |  |  | 10.5 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
4 | ПС 35 кВ Чернево (ПС 4) | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 24.6 |  |  | 10.5 |  | 0.44739 | 0.44739 | 17.8955
5 | ПС 35 кВ Юбилейная (ПС 5) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.41 |  | 0 | 0 | 0
5 | ПС 35 кВ Юбилейная (ПС 5) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.41 |  | 0 | 0 | 0
6 | ПС 35 кВ Юшково (ПС 6) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.27 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
6 | ПС 35 кВ Юшково (ПС 6) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.6 |  |  | 10.27 |  | 0.046249 | 0.046249 | 2.8906
7 | ПС 35 кВ Палкино (ПС 7) | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 36 |  |  | 10.65 |  | 0.66407 | 0.66407 | 16.6017
7 | ПС 35 кВ Палкино (ПС 7) | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 58.7 |  |  | 10.29 |  | 1.0462 | 1.0462 | 26.155
8 | ПС 35 кВ Смуравьево (ПС 8) | Т-1 | 4 |  | 66 | 367 |  |  | 9.8 |  |  | 6.09 |  | 0.10337 | 0.10337 | 2.5843
8 | ПС 35 кВ Смуравьево (ПС 8) | Т-2 | 3.5 |  | 202 | 337 |  |  | 15.3 |  |  | 6.12 |  | 0.16218 | 0.16218 | 4.6338
8 | ПС 35 кВ Смуравьево (ПС 8) | Т-3 | 4 |  | 66 | 231 |  |  | 22 |  |  | 10.23 |  | 0.38982 | 0.38982 | 9.7454
9 | ПС 35 кВ Ротово (ПС 9) | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 15.7 |  |  | 10.62 |  | 0.28879 | 0.28879 | 11.5517
9 | ПС 35 кВ Ротово (ПС 9) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 19.5 |  |  | 10.58 |  | 0.35734 | 0.35734 | 22.3337
11 | ПС 35 кВ Лавры (ПС 11) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 7 |  |  | 10.62 |  | 0.12876 | 0.12876 | 8.0475
11 | ПС 35 кВ Лавры (ПС 11) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 6.4 |  |  | 10.53 |  | 0.11673 | 0.11673 | 7.2954
15 | ПС 35 кВ Творожково (ПС 15) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 13.9 |  |  | 10.15 |  | 0.24437 | 0.24437 | 15.2729
17 | ПС 35 кВ Владимирские лагеря (ПС 17) | Т-1 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 16.1 |  |  | 10.06 |  | 0.28053 | 0.28053 | 4.4529
17 | ПС 35 кВ Владимирские лагеря (ПС 17) | Т-2 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 8.9 |  |  | 10.07 |  | 0.15523 | 0.15523 | 2.464
25 | ПС 35 кВ Нов.Уситва (ПС 25) | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 16.3 |  |  | 10.01 |  | 0.28261 | 0.28261 | 11.3043
25 | ПС 35 кВ Нов.Уситва (ПС 25) | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 0 |  |  | 10.01 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
27 | ПС 35 кВ Андромер (ПС 27) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 12.9 |  |  | 10.3 |  | 0.23014 | 0.23014 | 14.3836
27 | ПС 35 кВ Андромер (ПС 27) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.34 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
45 | ПС 35 кВ Ждани (ПС 45) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 3 |  |  | 10.4 |  | 0.05404 | 0.05404 | 3.3775
45 | ПС 35 кВ Ждани (ПС 45) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 2 |  |  | 10.41 |  | 0.036061 | 0.036061 | 2.2538
53 | ПС 330 кВ Псков | АТ-1 | 200 | 1004 | 0 | 4400 | 313.2 |  | 145.1 | 114.5 |  | 10.2 | 62.1138 | 2.5635 | 64.6772 | 32.3386
53 | ПС 330 кВ Псков | АТ-2 | 200 | 1004 | 0 | 4400 | 325.6 |  | 63 | 113.9 |  | 10.2 | 64.2346 | 1.113 | 65.3476 | 32.6738
53 | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0 | 1392.4 |  | 10.87 | 6.31 |  | 15.5555 | 15.5555 | 38.8888
53 | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0 | 146.4 |  | 10.3 | 6.18 |  | 1.5671 | 1.5671 | 3.9177
61 | ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 0 | 0 |  | 34.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТР
61 | ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 10.9 | 113.7 |  | 34.96 | 9.93 | 0.66002 | 1.9556 | 2.6156 | 26.1558
64 | ПС 110 кВ Карамышево (ПС 64) | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 0 | 23.6 |  | 35.33 | 10.08 | 0 | 0.41203 | 0.41203 | 4.1203
64 | ПС 110 кВ Карамышево (ПС 64) | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 3.6 | 15.7 |  | 35.91 | 10.25 | 0.22391 | 0.27873 | 0.50264 | 5.0264
69 | ПС 110 кВ Изборск (ПС 69) | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 10.1 | 32.1 |  | 36.13 | 10.31 | 0.63205 | 0.57322 | 1.2053 | 12.0527
69 | ПС 110 кВ Изборск (ПС 69) | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 |  | 11.8 | 20.6 |  | 35.91 | 10.25 | 0.73394 | 0.36572 | 1.0997 | 17.4549
72 | ПС 35 кВ Б.Загорье (ПС 72) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.7 |  |  | 10.31 |  | 0.08393 | 0.08393 | 5.2456
72 | ПС 35 кВ Б.Загорье (ПС 72) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.8 |  |  | 10.33 |  | 0.050098 | 0.050098 | 3.1311
73 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) | Т-1 | 16 | 80.6 | 0 | 1400 |  |  | 279.7 |  |  | 6.1 |  | 2.9552 | 2.9552 | 18.4698
73 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) | Т-2 | 16 | 80.6 | 0 | 1400 |  |  | 176.6 |  |  | 6.05 |  | 1.8506 | 1.8506 | 11.5661
74 | ПС 110 кВ Печоры (ПС 74) | Т-1 | 10 | 52.5 | 0 | 525.5 |  |  | 110 |  |  | 10.23 |  | 1.9491 | 1.9491 | 19.4908
74 | ПС 110 кВ Печоры (ПС 74) | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330 |  |  | 69.8 |  |  | 10.73 |  | 1.2972 | 1.2972 | 20.5909
80 | ПС 35 кВ Чудская (ПС 80) | Т-1 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 30.7 |  |  | 10.34 |  | 0.54982 | 0.54982 | 13.7455
80 | ПС 35 кВ Чудская (ПС 80) | Т-2 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 25.3 |  |  | 10.34 |  | 0.45311 | 0.45311 | 11.3277
85 | ПС 35 кВ Заплюсье (ПС 85) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 30.1 |  |  | 10.39 |  | 0.54168 | 0.54168 | 33.855
85 | ПС 35 кВ Заплюсье (ПС 85) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 21 |  |  | 10.41 |  | 0.37864 | 0.37864 | 23.6652
100 | ПС 110 кВ Северная (ПС 100) | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331.1 |  |  | 140.6 |  |  | 10.43 |  | 2.54 | 2.54 | 40.3171
100 | ПС 110 кВ Северная (ПС 100) | Т-2 | 6.3 | 33 | 0 | 331 |  |  | 121.5 |  |  | 10.39 |  | 2.1865 | 2.1865 | 34.7066
102 | ПС Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 | 0 | 4400 | 220 |  | 12.7682 | 114.1 |  | 10.04 | 43.4779 | 0.22204 | 43.7 | 21.85
102 | ПС Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 | 0 | 4400 | 0 |  | 0 | 114.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТР
103 | ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 1.7 | 88.7 |  | 10.61 | 10.61 |  | 1.6613 | 1.6613 | 4.1532
103 | ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 4.6 | 368.5 |  | 10.61 | 10.56 |  | 6.8246 | 6.8246 | 17.0614
103 | ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) | Т-3 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
104 | ПС 110 кВ Заболотье (ПС 104) | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330 |  |  | 0 |  |  | 10.4 |  | 0 | 0 | 0
104 | ПС 110 кВ Заболотье (ПС 104) | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330 |  |  | 0 |  |  | 10.4 |  | 0 | 0 | 0
113 | ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 0 | 47.6 |  | 36.95 | 10.51 | 0 | 0.8665 | 0.8665 | 13.754
113 | ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 21.2 | 57.9 |  | 36.5 | 10.38 | 1.3403 | 1.041 | 2.3812 | 37.7973
126 | ПС 110 кВ Речная (ПС 126) | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 287.1 |  |  | 6.24 |  | 3.103 | 3.103 | 20.6865
126 | ПС 110 кВ Речная (ПС 126) | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2292 |  | 133.1 | 133.3 |  | 6.17 | 6.17 |  | 2.847 | 2.847 | 11.3878
138 | ПС 110 кВ Середка (ПС 138) | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 153.9 |  |  | 10.09 |  | 2.6896 | 2.6896 | 42.6923
138 | ПС 110 кВ Середка (ПС 138) | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331.1 |  |  | 0 |  |  | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
146 | ПС 110 кВ Полна (ПС 146) | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.43 |  | 0 | 0 | 0 | РЕК
146 | ПС 110 кВ Полна (ПС 146) | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 101.7 |  |  | 10.43 |  | 1.8372 | 1.8372 | 73.4896
163 | ПС 110 кВ Новоселье (ПС 163) | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 0 |  |  | 10.09 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
163 | ПС 110 кВ Новоселье (ПС 163) | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 57.6 |  |  | 10.09 |  | 1.0066 | 1.0066 | 40.2656
172 | ПС 110 кВ Писковичи (ПС 172) | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 113.8 |  |  | 10.39 |  | 2.0479 | 2.0479 | 20.4795
172 | ПС 110 кВ Писковичи (ПС 172) | Т-2 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 123.5 |  |  | 10.17 |  | 2.1754 | 2.1754 | 21.7545
175 | ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 408.6 |  |  | 6.21 |  | 4.3949 | 4.3949 | 29.2994
175 | ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) | Т-2 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 481.8 |  |  | 6.17 |  | 5.1489 | 5.1489 | 34.3259
192 | ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 8.7 | 57.9 |  | 36.13 | 10.3 | 0.54444 | 1.0329 | 1.5774 | 15.7738
192 | ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 14.7 | 44.6 |  | 36.02 | 10.27 | 0.91711 | 0.79335 | 1.7105 | 17.1046
198 | ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198) | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 61 |  |  | 10.09 |  | 1.0661 | 1.0661 | 10.6606
198 | ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198) | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 109.9 |  |  | 9.74 |  | 1.854 | 1.854 | 29.4291
205 | ПС 110 кВ ГИК (ПС 205) | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 212.4 |  |  | 10.04 |  | 3.6936 | 3.6936 | 36.9359
217 | ПС 110 кВ Крипецы (ПС 217) | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 41.8 |  |  | 10.02 |  | 0.72545 | 0.72545 | 29.0178
240 | ПС 110 кВ Верхолино (ПС 240) | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 23 |  |  | 10.21 |  | 0.40674 | 0.40674 | 16.2695
240 | ПС 110 кВ Верхолино (ПС 240) | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.25 |  | 0.17931 | 0.17931 | 7.1724
253 | ПС 110 кВ Тямша (ПС 253) | Т-1 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 164.5 |  |  | 10.16 |  | 2.8948 | 2.8948 | 28.9481
253 | ПС 110 кВ Тямша (ПС 253) | Т-2 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 112.5 |  |  | 10.09 |  | 1.9661 | 1.9661 | 19.6609
255 | ПС 110 кВ Стремутка (ПС 255) | Т-1 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 113.1 |  |  | 10.05 |  | 1.9687 | 1.9687 | 31.2499
255 | ПС 110 кВ Стремутка (ПС 255) | Т-2 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 46 |  |  | 10.19 |  | 0.81188 | 0.81188 | 12.887
282 | ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) | Т-1 | 25 | 125 |  | 1374 |  | 105.8 | 136.5 |  | 10.47 | 10.48 |  | 4.3964 | 4.3964 | 17.5855
282 | ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) | Т-2 | 25 | 125 |  | 1374 |  | 127 | 192.5 |  | 10.27 | 10.29 |  | 5.69 | 5.69 | 22.7599
283 | ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) | Т-1 | 40 | 201 |  | 3500 |  | 257.1 | 297.7 |  | 10.31 | 10.43 |  | 9.9692 | 9.9692 | 24.923
283 | ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) | Т-2 | 40 | 201 |  | 3500 |  | 359.2 | 249.5 |  | 10.24 | 10.3 |  | 10.822 | 10.822 | 27.0549
314 | ПС 110 кВ Лудони (ПС 314) | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 19.2 |  |  | 10.5 |  | 0.34918 | 0.34918 | 13.9673
328 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 123.9 | 270.4 |  | 10.05 | 6.01 |  | 4.9715 | 4.9715 | 19.886
328 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 37.7 | 217.7 |  | 10.08 | 6.02 |  | 2.9282 | 2.9282 | 11.7126
335 | ПС 110 кВ Ляды (ПС 335) | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 9.8 | 45.3 |  | 36.45 | 10.38 | 0.61871 | 0.81443 | 1.4331 | 22.7483
335 | ПС 110 кВ Ляды (ПС 335) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  | 0 | 0 |  | 36.45 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
361 | ПС 110 кВ Крупп (ПС 361) | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 43.2 |  |  | 10.99 |  | 0.82232 | 0.82232 | 32.8929
373 | ПС 110 кВ Родовое (ПС 373) | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 6.1 |  |  | 10.07 |  | 0.10639 | 0.10639 | 4.2558
385 | ПС 110 кВ Кирово (ПС 385) | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 26 |  |  | 10.22 |  | 0.46024 | 0.46024 | 7.3054
386 | ПС 110 кВ Качаново (ПС 386) | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 |  | 2.4 | 9.1 |  | 35.22 | 10.05 | 0.14641 | 0.1584 | 0.30481 | 4.8383
399 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  | 38.6 | 18.3 |  | 9.97 | 9.98 |  | 0.9829 | 0.9829 | 3.9316
399 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  | 66.7 | 109.7 |  | 10.13 | 10.1 |  | 3.0894 | 3.0894 | 12.3574
504 | ПС 110 кВ ПКК (ПС 504) | Т-1 | 16 | 84.1 |  | 840.7 |  |  | 23.8 |  |  | 10.5 |  | 0.43284 | 0.43284 | 2.7052
504 | ПС 110 кВ ПКК (ПС 504) | Т-2 | 16 | 80.4 |  | 840.7 |  |  | 16.6 |  |  | 10.7 |  | 0.30765 | 0.30765 | 1.9228
505 | ПС 110 кВ Кебь (ПС 505) | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 47.5 |  |  | 10.2 |  | 0.83918 | 0.83918 | 33.5671
508 | ПС 110 кВ Добручи (ПС 508) | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 58.7 |  |  | 10.44 |  | 1.0614 | 1.0614 | 16.8484
Южные ЭС
10 | ПС 35 кВ Поддубье (ПС 10) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.9 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
10 | ПС 35 кВ Поддубье (ПС 10) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3 |  |  | 9.9 |  | 0.051442 | 0.051442 | 3.2151
20 | ПС 35 кВ Криуха (ПС 20) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6.9 |  |  | 9.9 |  | 0.11832 | 0.11832 | 7.3948
22 | ПС 35 кВ Жавры (ПС 22) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 20.1 |  |  | 9.97 |  | 0.3471 | 0.3471 | 21.6936
22 | ПС 35 кВ Жавры (ПС 22) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.5 |  |  | 10.28 |  | 0.062319 | 0.062319 | 3.8949
29 | ПС 35 кВ Максютино (ПС 29) | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 6 |  |  | 10.16 |  | 0.10559 | 0.10559 | 10.5586
29 | ПС 35 кВ Максютино (ПС 29) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 40.4 |  |  | 10.27 |  | 0.71864 | 0.71864 | 44.9151
30 | ПС 35 кВ Глазуново (ПС 30) | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.75 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
30 | ПС 35 кВ Глазуново (ПС 30) | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 45.8 |  |  | 9.75 |  | 0.77345 | 0.77345 | 48.3405
31 | ПС 35 кВ Бояриново (ПС 31) | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.97 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
31 | ПС 35 кВ Бояриново (ПС 31) | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 9.1 |  |  | 9.97 |  | 0.15714 | 0.15714 | 9.8215
32 | ПС 35 кВ Алоль (ПС 32) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 9.85 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
32 | ПС 35 кВ Алоль (ПС 32) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 14.3 |  |  | 9.85 |  | 0.24397 | 0.24397 | 15.248
33 | ПС 35 кВ Островки (ПС 33) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.55 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
33 | ПС 35 кВ Островки (ПС 33) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 19.1 |  |  | 10.55 |  | 0.34902 | 0.34902 | 21.8136
34 | ПС 35 кВ Рожковичи (ПС 34) | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.4 |  |  | 10.45 |  | 0.06154 | 0.06154 | 2.4616
34 | ПС 35 кВ Рожковичи (ПС 34) | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 5.7 |  |  | 10.49 |  | 0.10356 | 0.10356 | 4.1426
35 | ПС 35 кВ Черпесса (ПС 35) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2 |  |  | 10.47 |  | 0.036269 | 0.036269 | 2.2668
37 | ПС 35 кВ Борки (ПС 37) | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 15 |  |  | 10.72 |  | 0.27851 | 0.27851 | 11.1406
37 | ПС 35 кВ Борки (ПС 37) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.3 |  |  | 10.74 |  | 0.07999 | 0.07999 | 4.9993
38 | ПС 35 кВ Усмынь (ПС 38) | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.1 |  |  | 10.14 |  | 0.14226 | 0.14226 | 5.6904
39 | ПС 35 кВ Лехово (ПС 39) | Т-1 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 33.3 |  |  | 10.3 |  | 0.59408 | 0.59408 | 14.8519
39 | ПС 35 кВ Лехово (ПС 39) | Т-2 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 30.7 |  |  | 10.3 |  | 0.54769 | 0.54769 | 13.6923
40 | ПС 35 кВ Усвяты (ПС 40) | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 68.8 |  |  | 9.98 |  | 1.1893 | 1.1893 | 29.7317
40 | ПС 35 кВ Усвяты (ПС 40) | Т-2 | 4 |  | 62.8 | 220 |  |  | 65.8 |  |  | 10.26 |  | 1.1693 | 1.1693 | 29.233
41 | ПС 35 кВ Шильское (ПС 41) | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 28.6 |  |  | 10.35 |  | 0.5127 | 0.5127 | 20.5082
42 | ПС 35 кВ Сосновый Бор (ПС 42) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 0 |  |  | 6.3 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
42 | ПС 35 кВ Сосновый Бор (ПС 42) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 36.3 |  |  | 6.3 |  | 0.3961 | 0.3961 | 24.7564
43 | ПС 35 кВ Каленидово (ПС 43) | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 10 |  |  | 10.03 |  | 0.17372 | 0.17372 | 6.949
43 | ПС 35 кВ Каленидово (ПС 43) | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 5.4 |  |  | 10.56 |  | 0.098768 | 0.098768 | 3.9507
44 | ПС 35 кВ Раменье (ПС 44) | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 7.7 |  |  | 10.64 |  | 0.1419 | 0.1419 | 8.869
44 | ПС 35 кВ Раменье (ПС 44) | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.64 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
48 | ПС 35 кВ Тимофеевка (ПС 48) | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.03 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
48 | ПС 35 кВ Тимофеевка (ПС 48) | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 98.3 |  |  | 10.03 |  | 1.7077 | 1.7077 | 68.3086
49 | ПС 35 кВ Усть-Долыссы (ПС 49) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 16.5 |  |  | 10.87 |  | 0.31065 | 0.31065 | 19.4157
49 | ПС 35 кВ Усть-Долыссы (ПС 49) | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.87 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
50 | ПС 35 кВ Туричино (ПС 50) | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.19 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
50 | ПС 35 кВ Туричино (ПС 50) | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.4 |  |  | 10.19 |  | 0.077658 | 0.077658 | 3.1063
54 | ПС 35 кВ Назимово (ПС 54) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.3 |  |  | 10.51 |  | 0.041869 | 0.041869 | 2.6168
56 | ПС 35 кВ Пухново (ПС 56) | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.2 |  |  | 10.16 |  | 0.07391 | 0.07391 | 2.9564
58 | ПС 35 кВ Тарасы (ПС 58) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.1 |  |  | 10.51 |  | 0.038228 | 0.038228 | 2.3893
63 | ПС 35 кВ Платишино (ПС 63) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5 |  |  | 10.19 |  | 0.088248 | 0.088248 | 5.5155
63 | ПС 35 кВ Платишино (ПС 63) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.19 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
65 | ПС 35 кВ Новохованск (ПС 65) | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 11.9 |  |  | 10.26 |  | 0.21147 | 0.21147 | 8.4589
65 | ПС 35 кВ Новохованск (ПС 65) | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.26 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
66 | ПС 35 кВ Сергейцево (ПС 66) | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 9.65 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
66 | ПС 35 кВ Сергейцево (ПС 66) | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.6 |  |  | 9.65 |  | 0.19389 | 0.19389 | 7.7554
67 | ПС 35 кВ Каськово (ПС 67) | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.32 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
67 | ПС 35 кВ Каськово (ПС 67) | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 13.4 |  |  | 10.32 |  | 0.23952 | 0.23952 | 9.5809
70 | ПС 110 кВ В.Луки (ПС 70) | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 6.6 | 793.4 |  | 35.88 | 6.2 | 0.41016 | 8.63 | 9.0402 | 22.6005
70 | ПС 110 кВ В.Луки (ПС 70) | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 36.8 | 996.4 |  | 36.25 | 6.19 | 2.3106 | 10.8899 | 13.2005 | 33.0011
71 | ПС 35 кВ Духново (ПС 71) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.56 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
71 | ПС 35 кВ Духново (ПС 71) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4 |  |  | 10.56 |  | 0.073162 | 0.073162 | 4.5726
75 | ПС 35 кВ Осыно (ПС 75) | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 5.3 |  |  | 10.14 |  | 0.093084 | 0.093084 | 5.8177
75 | ПС 35 кВ Осыно (ПС 75) | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.14 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
77 | ПС 35 кВ Демидово (ПС 77) | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.9 |  |  | 10.45 |  | 0.12489 | 0.12489 | 4.9956
77 | ПС 35 кВ Демидово (ПС 77) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 13.5 |  |  | 10.4 |  | 0.24318 | 0.24318 | 15.1987
78 | ПС 35 кВ Дубрава (ПС 78) | Т-1 | 6.3 |  | 104 | 346 |  |  | 129 |  |  | 10.19 |  | 2.2768 | 2.2768 | 36.1397
81 | ПС 35 кВ Березка (ПС 81) | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 7.1 |  |  | 9.94 |  | 0.12224 | 0.12224 | 3.0559
82 | ПС 35 кВ Опухлики (ПС 82) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.88 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
82 | ПС 35 кВ Опухлики (ПС 82) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 24.7 |  |  | 10.88 |  | 0.46546 | 0.46546 | 29.0915
114 | ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 31.2 | 134.8 |  | 35.82 | 10.21 | 1.9357 | 2.3838 | 4.3195 | 26.9972
114 | ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 4.4 | 95.1 |  | 36.72 | 10.47 | 0.27984 | 1.7246 | 2.0044 | 12.5278
129 | ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 155.7 |  |  | 10.32 |  | 2.7831 | 2.7831 | 27.831
129 | ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 129.4 |  |  | 10.53 |  | 2.3601 | 2.3601 | 23.6006
130 | ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 62.7 | 442.3 |  | 10.51 | 6.27 |  | 5.9447 | 5.9447 | 23.779
130 | ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 1.5 | 435.9 |  | 10.56 | 6.3 |  | 4.7839 | 4.7839 | 19.1358
131 | ПС Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 0 |  |  | 116.6 |  | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТР
131 | ПС Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 447 |  |  | 116.7 |  | 10.7 | 90.3523 | 0 | 90.3523 | 72.2818
131 | ПС Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 60.4 |  | 37.5 | 10.8 | 0 | 1.1299 | 1.1299 | 11.2985
131 | ПС Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 6.3 | 48 |  | 37.5 | 10.7 | 0.4092 | 0.88958 | 1.2988 | 12.9878
133 | ПС 110 кВ Идрица (ПС 133) | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0.7 | 80.4 |  | 34.8 | 10.16 | 0.042193 | 1.4148 | 1.457 | 9.1065
133 | ПС 110 кВ Идрица (ПС 133) | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 |  | 0 | 37.1 |  | 34.8 | 10.16 | 0 | 0.65287 | 0.65287 | 6.5287
136 | ПС 110 кВ Булынино (ПС 136) | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 94.7 |  |  | 10.1 |  | 1.6567 | 1.6567 | 26.2961
139 | ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 3.5 | 35.4 |  | 36.02 | 10.54 | 0.21836 | 0.64626 | 0.86462 | 8.6462
139 | ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 2.8 | 87.8 |  | 35.98 | 10.54 | 0.17449 | 1.6029 | 1.7774 | 17.7735
157 | ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  | 128.8 | 78.4 |  | 6.16 | 6.18 |  | 2.2134 | 2.2134 | 8.8537
157 | ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  | 23.3 | 131.1 |  | 6.31 | 6.29 |  | 1.6829 | 1.6829 | 6.7317
160 | ПС 110 кВ Макушино (ПС 160) | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 6.5 |  |  | 10.16 |  | 0.11438 | 0.11438 | 4.5754
161 | ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 |  | 0 | 130.2 |  | 35.02 | 10.27 | 0 | 2.316 | 2.316 | 14.4751
161 | ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 |  | 8.2 | 109.8 |  | 35.02 | 10.26 | 0.49738 | 1.9512 | 2.316 | 14.4751
167 | ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 32.6 | 40.1 |  | 35.53 | 10.13 | 2.0062 | 0.70358 | 2.7098 | 43.0123
167 | ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 3.1 | 4.2 |  | 34.83 | 10.24 | 0.18701 | 0.074492 | 0.26151 | 2.6151
168 | ПС 110 кВ Плаксино (ПС 168) | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  |  | 11.4 |  |  | 10.91 | 0 | 0.21542 | 0.21542 | 3.4194
173 | ПС 110 кВ Насва (ПС 173) | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 7.4 |  |  | 10.23 |  | 0.13112 | 0.13112 | 2.0813
173 | ПС 110 кВ Насва (ПС 173) | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 30.3 |  |  | 10.17 |  | 0.53373 | 0.53373 | 8.472
204 | ПС 110 кВ Пустыньки (ПС 204) | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 19.9 |  |  | 10.68 |  | 0.36812 | 0.36812 | 14.7246
206 | ПС 110 кВ Реостат (ПС 206) | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 365 |  |  | 6.17 |  | 3.9007 | 3.9007 | 39.0067
236 | ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.38 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
236 | ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 74.9 |  |  | 10.38 |  | 1.3466 | 1.3466 | 21.3747
285 | ПС 110 кВ Красногородск (ПС 285) | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1.1 | 94.1 |  | 35.76 | 10.16 | 0.068132 | 1.6559 | 1.7241 | 17.2407
285 | ПС 110 кВ Красногородск (ПС 285) | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0.9 | 109.8 |  | 35.73 | 10.13 | 0.055698 | 1.9265 | 1.9822 | 19.8221
286 | ПС 110 кВ Недомерки (ПС 286) | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 9.87 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
286 | ПС 110 кВ Недомерки (ПС 286) | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 23.7 |  |  | 9.87 |  | 0.40516 | 0.40516 | 6.4311
309 | ПС 110 кВ Пустошка (ПС 309) | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 4.6 | 75.8 |  | 33.93 | 9.92 | 0.27034 | 1.3024 | 1.5727 | 24.9639
309 | ПС 110 кВ Пустошка (ПС 309) | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 45.7 |  | 34.09 | 9.99 | 0 | 0.79076 | 0.79076 | 12.5517
311 | ПС 110 кВ Маево (ПС 311) | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 19.1 |  |  | 10.15 |  | 0.33578 | 0.33578 | 5.3299
311 | ПС 110 кВ Маево (ПС 311) | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 38.9 |  |  | 10.09 |  | 0.67983 | 0.67983 | 10.791
312 | ПС 110 кВ Себеж (ПС 312) | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 110.9 |  | 33.8 | 10.15 | 0 | 1.9497 | 1.9497 | 19.4966
312 | ПС 110 кВ Себеж (ПС 312) | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 6.7 | 125.9 |  | 33.24 | 10.02 | 0.38574 | 2.185 | 2.5708 | 25.7075
313 | ПС 110 кВ Ляпуны (ПС 313) | Т-2 | 10 | 50.2 | 0 | 525 |  |  | 18.2 |  |  | 10.33 |  | 0.32564 | 0.32564 | 3.2564
342 | ПС 110 кВ НПС Невель (ПС 342) | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  | 0.7 | 0.7 |  | 10.23 | 10.23 |  | 0.024806 | 0.024806 | 0.099226
343 | ПС 110 кВ НПС В.Луки (ПС 343) | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  | 0 | 0 |  | 10.33 | 10.33 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
343 | ПС 110 кВ НПС В.Луки (ПС 343) | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  | 3.9 | 3.9 |  | 10.33 | 10.33 |  | 0.13956 | 0.13956 | 0.55823
345 | ПС 110 кВ Болягино (ПС 345) | Т-1 | 25 | 126 |  | 1375 |  |  | 218.4 |  |  | 10.25 |  | 3.8774 | 3.8774 | 15.5095
345 | ПС 110 кВ Болягино (ПС 345) | Т-2 | 25 | 126 |  | 1375 |  |  | 228.5 |  |  | 10.24 |  | 4.0527 | 4.0527 | 16.2109
348 | ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  | 276.9 | 278.3 |  | 10.15 | 10.15 |  | 9.7606 | 9.7606 | 39.0424
348 | ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  | 0 | 256.9 |  | 10.3 | 10.3 |  | 4.5831 | 4.5831 | 7.2748
352 | ПС 110 кВ Суханово (ПС 352) | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 36 |  |  | 10.88 |  | 0.67841 | 0.67841 | 10.7684
359 | ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 12.5 | 38.4 |  | 37.13 | 10.59 | 0.80389 | 0.70435 | 1.5082 | 15.0824
359 | ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 36.8 | 50.6 |  | 37.25 | 10.05 | 2.3743 | 0.8808 | 3.2551 | 51.6682
372 | ПС 110 кВ Мякишево (ПС 372) | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 5.1 |  |  | 10.18 |  | 0.089925 | 0.089925 | 3.597
506 | ПС 110 кВ Щербино (ПС 506) | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 25.5 |  |  | 10.78 |  | 0.47612 | 0.47612 | 19.0449
507 | ПС 110 кВ Малахово (ПС 507) | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 24.6 |  |  | 10.12 |  | 0.4312 | 0.4312 | 17.2479
Восточные ЭС
12 | ПС 35 кВ Вышгород (ПС 12) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.9 |  |  | 10.75 |  | 0.20295 | 0.20295 | 12.6846
14 | ПС 35 кВ Остров-3 (ПС 14) | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 40.8 |  |  | 6.18 |  | 0.43673 | 0.43673 | 17.469
14 | ПС 35 кВ Остров-3 (ПС 14) | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 28.3 |  |  | 6.22 |  | 0.30489 | 0.30489 | 12.1954
16 | ПС 35 кВ Выбор (ПС 16) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.7 |  |  | 10.3 |  | 0.19089 | 0.19089 | 11.9306
16 | ПС 35 кВ Выбор (ПС 16) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.8 |  |  | 10.11 |  | 0.066542 | 0.066542 | 4.1589
18 | ПС 35 кВ Кр. Луч (ПС 18) | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 0 |  |  | 10.65 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
18 | ПС 35 кВ Кр. Луч (ПС 18) | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 7.8 |  |  | 10.65 |  | 0.14388 | 0.14388 | 3.597
19 | ПС 35 кВ Сев. Устье (ПС 19) | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 4.9 |  |  | 10.78 |  | 0.09149 | 0.09149 | 9.149
21 | ПС 35 кВ Вехно (ПС 21) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.16 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
21 | ПС 35 кВ Вехно (ПС 21) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 17.6 |  |  | 10.16 |  | 0.30972 | 0.30972 | 19.3574
23 | ПС 35 кВ Велье (ПС 23) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.19 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
23 | ПС 35 кВ Велье (ПС 23) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 19 |  |  | 10.19 |  | 0.33534 | 0.33534 | 20.9589
24 | ПС 35 кВ Жадрицы (ПС 24) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.46 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
24 | ПС 35 кВ Жадрицы (ПС 24) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.1 |  |  | 10.46 |  | 0.12863 | 0.12863 | 8.0395
26 | ПС 35 кВ Дубровно (ПС 26) | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.5 |  |  | 9.96 |  | 0.14664 | 0.14664 | 5.8654
46 | ПС 35 кВ Ратьково (ПС 46) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.3 |  |  | 10.17 |  | 0.040514 | 0.040514 | 2.5322
51 | ПС 35 кВ Хотовань (ПС 51) | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.6 |  |  | 10.28 |  | 0.081905 | 0.081905 | 3.2762
52 | ПС 35 кВ Поцелуево (ПС 52) | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.9 |  |  | 10.28 |  | 0.12286 | 0.12286 | 4.9143
55 | ПС 35 кВ Боровичи (ПС 55) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 11.7 |  |  | 9.95 |  | 0.20164 | 0.20164 | 12.6023
57 | ПС 35 кВ Миритиницы (ПС 57) | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.37 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
57 | ПС 35 кВ Миритиницы (ПС 57) | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.7 |  |  | 10.37 |  | 0.21015 | 0.21015 | 8.4059
59 | ПС 35 кВ Оснюги (ПС 59) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 15.1 |  |  | 10.65 |  | 0.27854 | 0.27854 | 17.4087
60 | ПС 35 кВ Адорье (ПС 60) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.58 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
60 | ПС 35 кВ Адорье (ПС 60) | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.9 |  |  | 10.58 |  | 0.14477 | 0.14477 | 9.048
62 | ПС 35 кВ Полисто (ПС 62) | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.8 |  |  | 9.97 |  | 0.048352 | 0.048352 | 3.022
68 | ПС 110 кВ Остров (ПС 68) | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 |  | 17.4 | 150.4 |  | 34.54 | 10.12 | 1.041 | 2.6363 | 3.6772 | 14.7089
68 | ПС 110 кВ Остров (ПС 68) | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 27.9 | 199 |  | 34.78 | 10.13 | 1.6807 | 3.4916 | 5.1723 | 32.3269
76 | ПС 110 кВ Пуш. Горы (ПС 76) | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 2.9 | 64.3 |  | 36.33 | 10.35 | 0.18248 | 1.1527 | 1.3352 | 13.3517
76 | ПС 110 кВ Пуш. Горы (ПС 76) | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 9.9 | 112.9 |  | 35.54 | 10.12 | 0.60942 | 1.979 | 2.5884 | 16.1773
79 | ПС 35 кВ Дружба (ПС 79) | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 35.3 |  |  | 10.18 |  | 0.62242 | 0.62242 | 24.8968
79 | ПС 35 кВ Дружба (ПС 79) | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.18 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
83 | ПС 35 кВ Алексеевка (ПС 83) | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 5.5 |  |  | 10.38 |  | 0.098883 | 0.098883 | 3.9553
112 | ПС 110 кВ Павы (ПС 112) | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 7.8 | 31.4 |  | 34.99 | 9.97 | 0.47271 | 0.54223 | 1.0149 | 16.1103
115 | ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 230.1 |  |  | 10.05 |  | 4.0054 | 4.0054 | 25.0336
115 | ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 101 |  |  | 10.08 |  | 1.7634 | 1.7634 | 17.6337
116 | ПС 110 кВ Дно (ПС 116) | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 79.8 |  | 35.43 | 10.1 | 0 | 1.396 | 1.396 | 8.725
116 | ПС 110 кВ Дно (ПС 116) | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 3.2 | 59.9 |  | 36.07 | 10.28 | 0.19992 | 1.0665 | 1.2665 | 12.6647
117 | ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117) | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 3.4 | 75.1 |  | 37.9 | 10.73 | 0.22319 | 1.3957 | 1.6189 | 25.6971
117 | ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117) | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 27.7 |  | 36.64 | 10.45 | 0 | 0.50137 | 0.50137 | 5.0137
118 | ПС 110 кВ Чихачево (ПС 118) | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.15 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
118 | ПС 110 кВ Чихачево (ПС 118) | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 20.6 |  |  | 10.15 |  | 0.36215 | 0.36215 | 14.4862
119 | ПС 110 кВ Локня (ПС 119) | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 44.9 |  | 36.33 | 10.35 | 0 | 0.80491 | 0.80491 | 8.0491
119 | ПС 110 кВ Локня (ПС 119) | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 3.3 | 29.8 |  | 35.77 | 10.2 | 0.20445 | 0.52647 | 0.73093 | 11.602
140 | ПС 110 кВ Черская (ПС 140) | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 |  |  | 26 |  |  | 10.17 |  | 0.45799 | 0.45799 | 18.3196
147 | ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147) | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 2 | 39.5 |  | 35.57 | 10.77 | 0.12322 | 0.73684 | 0.86006 | 8.6006
147 | ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147) | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 1.1 | 65.8 |  | 34.18 | 10.34 | 0.065122 | 1.1784 | 1.2436 | 7.7723
148 | ПС 110 кВ Пыталово (ПС 148) | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 48.9 |  |  | 10.07 | 0 | 0.8529 | 0.8529 | 13.5381
148 | ПС 110 кВ Пыталово (ПС 148) | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 91.8 |  |  | 10.04 |  | 1.5964 | 1.5964 | 25.3394
149 | ПС 110 кВ Воронцово (ПС 149) | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 15.3 |  |  | 10.41 |  | 0.27587 | 0.27587 | 4.3789
149 | ПС 110 кВ Воронцово (ПС 149) | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 7.6 |  |  | 10.93 |  | 0.14388 | 0.14388 | 2.2838
197 | ПС 110 кВ Славковичи (ПС 197) | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 10.3 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
197 | ПС 110 кВ Славковичи (ПС 197) | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 33.6 |  |  | 10.3 |  | 0.59943 | 0.59943 | 23.9771
200 | ПС 110 кВ Фишнево (ПС 200) | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 8.3 |  |  | 10.39 |  | 0.14937 | 0.14937 | 5.9747
201 | ПС 110 кВ Кудеверь (ПС 201) | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 16.3 |  |  | 10.33 | 0 | 0.29164 | 0.29164 | 4.6292
202 | ПС 110 кВ Подберезье (ПС 202) | Т-1 | 2.5 | 21 |  | 210 |  |  | 14.3 |  |  | 10.59 |  | 0.2623 | 0.2623 | 10.4919
203 | ПС 110 кВ Гривы (ПС 203) | Т-2 | 2.5 | 13.12 | 0 | 131.2 |  |  | 23.4 |  |  | 10.18 |  | 0.4126 | 0.4126 | 16.5038
216 | ПС 110 кВ Крюки (ПС 216) | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330.6 |  |  | 9.8 |  |  | 10.94 |  | 0.1857 | 0.1857 | 2.9476
216 | ПС 110 кВ Крюки (ПС 216) | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 0 | 330.6 |  |  | 5.7 |  |  | 10.94 |  | 0.10801 | 0.10801 | 1.7144
218 | ПС 110 кВ Судома (ПС 218) | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 331 |  |  | 56.3 |  |  | 10.56 |  |  | 1.0298 | 16.3453
219 | ПС 110 кВ Пионерный (ПС 219) | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 77.2 |  |  | 6.58 |  | 0.87984 | 0.87984 | 13.9657
220 | ПС 110 кВ Махновка (ПС 220) | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 2.7 | 3.9 |  | 35.53 | 10.15 | 0.16616 | 0.068563 | 0.23472 | 3.7257
221 | ПС 110 кВ Рубилово (ПС 221) | Т-2 | 6.3 | 31.5 | 0 | 330.7 |  |  | 12.5 |  |  | 10.38 |  | 0.22473 | 0.22473 | 3.5672
241 | ПС 110 кВ Крестилово (ПС 241) | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 13.6 |  |  | 10.21 |  | 0.24051 | 0.24051 | 9.6202
241 | ПС 110 кВ Крестилово (ПС 241) | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 7.9 |  |  | 10.23 |  | 0.13998 | 0.13998 | 5.5992
254 | ПС 110 кВ Ашево (ПС 254) | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 8.7 |  |  | 10.55 |  | 0.15898 | 0.15898 | 6.3591
254 | ПС 110 кВ Ашево (ПС 254) | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 23.6 |  |  | 10.49 |  | 0.42879 | 0.42879 | 17.1517
281 | ПС 110 кВ СУ ГРЭС (ПС 281) | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 2.4 |  |  | 6.63 |  | 0.02756 | 0.02756 | 0.43747
284 | ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284) | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 4.8 | 58.7 |  | 35.86 | 10.19 | 0.29813 | 1.036 | 1.3342 | 21.1772
284 | ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284) | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 4.2 | 96 |  | 36.78 | 10.39 | 0.26756 | 1.7276 | 1.9952 | 31.6695
287 | ПС 110 кВ Гавры (ПС 287) | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 |  |  | 17.7 |  |  | 9.99 |  | 0.30627 | 0.30627 | 12.2507
288 | ПС 110 кВ Линово (ПС 288) | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.38 |  | 0.18158 | 0.18158 | 7.2634
289 | ПС 110 кВ Беляево (ПС 289) | Т-1 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131 |  |  | 8.1 |  |  | 10.42 |  | 0.14619 | 0.14619 | 5.8475
289 | ПС 110 кВ Беляево (ПС 289) | Т-2 | 2.5 | 13.1 | 0 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.42 |  | 0 | 0 | 0 | РЕЗ
302 | ПС 110 кВ Волышево (ПС 302) | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 18.9 |  |  | 10.24 |  | 0.33521 | 0.33521 | 13.4086
356 | ПС 110 кВ Подлипье (ПС 356) | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331 |  |  | 4.2 |  |  | 10.18 |  | 0.074056 | 0.074056 | 1.1755
356 | ПС 110 кВ Подлипье (ПС 356) | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 0 | 331 |  |  | 11.9 |  |  | 10.17 |  | 0.20962 | 0.20962 | 3.3273
357 | ПС 110 кВ Хилово (ПС 357) | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 3.6 |  |  | 10.59 |  | 0.066033 | 0.066033 | 2.6413
357 | ПС 110 кВ Хилово (ПС 357) | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 30 |  |  | 10.37 |  | 0.53884 | 0.53884 | 21.5536
358 | ПС 110 кВ Полоное (ПС 358) | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 14 |  |  | 10.52 |  | 0.2551 | 0.2551 | 4.0491
358 | ПС 110 кВ Полоное (ПС 358) | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 19.4 |  |  | 10.16 |  | 0.34139 | 0.34139 | 5.419
363 | ПС 110 кВ СОМ (ПС 363) | Т-1 | 10 | 50.2 | 0 | 525 |  |  | 10.1 |  |  | 10.6 |  | 0.18543 | 0.18543 | 1.8543
363 | ПС 110 кВ СОМ (ПС 363) | Т-2 | 10 | 50.2 | 0 | 525 |  |  | 39.3 |  |  | 10.75 |  | 0.73175 | 0.73175 | 7.3175
371 | ПС 110 кВ Скуратово (ПС 371) | Т-1 | 2.5 | 13.12 | 0 | 131.2 |  |  | 11.6 |  |  | 10.42 |  | 0.20936 | 0.20936 | 8.3743
384 | ПС 110 кВ Поляне (ПС 384) | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 6.3 |  |  | 10.19 |  | 0.11119 | 0.11119 | 4.4477
387 | ПС 110 кВ Пожеревицы (ПС 387) | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 13.9 |  |  | 10.33 |  | 0.2487 | 0.2487 | 9.948
388 | ПС 110 кВ ЗСК (ПС 388) | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 84.3 |  |  | 10.03 |  | 1.4645 | 1.4645 | 14.645
388 | ПС 110 кВ ЗСК (ПС 388) | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 77 |  |  | 9.93 |  | 1.3243 | 1.3243 | 13.2434